EK-1

TEKNİK PERSONEL

a) Tekniker; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun olan sağlık teknikeridir.

b)Teknisyen; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun olan sağlık teknisyenidir.

c) Laboratuvarlar hizmet çeşitliliği ve kapasitesine göre; laborant ve astsubay teknikerleri ile veteriner sağlık yüksek okulu (ön lisans), meslek liselerinin kimya, gıda analizi ve su ürünleri analizi bölümü mezunları toplam en az bir yıl süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvar veya laboratuvarlarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla laboratuvarda görev alabilirler. Üniversitelerin biyoloji, kimya, gıda, su ürünleri, veteriner hekimlik bölüm veya fakültelerinin mezunları toplam en az üç ay süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla tıbbi laboratuvarlarda görev alabilirler.

ç) Aside Dirençli Boyama Mikroskopisi yapacak teknik personelin uzmanı bulunan tüberküloz laboratuvarında en az beş gün eğitim aldığını ve başarılı olduğunu belgelendirmesi zorunludur.

EK-2

LABORATUVAR DIŞINDA UYGULANAN TESTLER

1. Muayenehane Mikroskopisi (MM): Hekimin muayenehanesinde tanı koyabilmek için hastadan aldığı örneklere hemen uygulayabildiği mikroskopik işlemler olup aşağıda listelenmiştir;

- Lam-lamel arası (ıslak) preparatlar - vajinal, servikal sürüntü veya deri örnekleri dahil

- Bütün potasyum hidroksit (KOH) ile hazırlanan preparatlar

- Fern test

- Vajinal veya servikal mukusun post-coital direkt, kalitatif incelemeleri

- Semen analizi; Huhner hariç - sperm motilitesinin varlığı veya yokluğunun tespiti düzeyinde

- İdrar analizi: yalnız mikroskopik

- Fekal lökosit incelemesi

- Eozinofillerin tespiti için nazal smear incelemesi

- ARB (Aside Dirençli Boyama, Tüberküloz tanısına yönelik)

- Kalın damla ve ince yayma (Sıtma tanısına yönelik)

2. Hasta-Başı Testleri (HBT): Kalıcı ve özel bir alan gerektirmeksizin hastanın bulunduğu yerin yanında veya hemen yakınında yapılabilen testler olup aşağıda listelenmiştir;

- Kan glukozu – spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla

- Hemoglobin – otomatik olmayan tekniklerle veya doğrudan sonuç veren basit cihazlarla

- Protrombin zamanı, aPTT (yarı otomatik)

- İdrarda hCG (gebelik testleri)

- Alkol tayini–kanda veya tükürükte

- Kan gazları

EK-3

RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

| Laboratuvarın /Adı |  |
| --- | --- |
| Kurum/kuruluş bünyesinde ise kurum/kuruluşun adı |  |
| Adresi |  |
| Açılacak laboratuvarın uzmanlık dalı /dalları (laboratuvar merkezi) |  |
| Laboratuvar Sorumlu Uzmanı |
| Adı Soyadı |  |
| Uzmanlık dalı /Uzmanlık no |  |
| T.C. kimlik numarası |  |
| Diğer uzmanlar* |  |
| *Laboratuvarda çalışacak diğer uzmanların adı soyadı, uzmanlık dalları ile T.C. kimlik numaraları ayrıca listelenmelidir. Yukarıda adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluşun bünyesinde bulunan laboratuvar(lar)ın, Laboratuvar Sorumlu Uzmanlığını yürütmek istiyorum. Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması için gereğini arz ederim. ..../..../20.. İlgili Uzmanın Adı-Soyadı imza |

EK-4

KONTROL LİSTESİ

| LABORATUVARIN BAŞVURU DOSYASI | VAR | YOK |
| --- | --- | --- |
| 1. Ruhsat başvuru dilekçesi, | □ | □ |
| 2. Ruhsatın düzenleneceği sorumlu uzmanın; adı-soyadı, unvanı, Diploma, örneği, onaylı uzmanlık belgesi örneği ve T.C. kimlik fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf, | □ | □ |
| 3. Laboratuvarın hizmet vereceği uzmanlık dalı/dallarını belirtir belge/yazı, | □ | □ |
| 4. Laboratuvarın faaliyette bulunacağı yerin adresi, yerleşim planı, kurum kuruluş bünyesinde ise ölçekli plan içersindeki yerini gösteren mimar onaylı krokisi, | □ | □ |
| 5a. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesine uygun fiziki şartları karşıladığını ve 32 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarına uygun olduğunu belirtir yazı veya belge/belgeler, 5b.Adı geçen maddelerin ilgili diğer hükümlerinin uygulanacağına dair yazılı beyan, | □ □ | □ □ |
| 6. Laboratuvarın personel listesi ve teknik personelin eğitim durumunu ve varsa deneyimini gösteren yazı/yazılar veya belge/belgeler, | □ | □ |
| 7. Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler listesi, | □ | □ |
| 8. Laboratuvarda uzmanlık alan/alanlarına uygun olarak yapılan testlerin listesi | □ | □ |
| 9. Birden fazla uzmanın çalışacağı laboratuvarlar için diğer uzmanların nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı diploma örneği ve onaylı uzmanlık belgesi ile ikişer adet vesikalık fotoğraf, | □ | □ |
| 10.Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktar üzerinden yatırılacak ruhsat harcına ait makbuzun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği | □ | □ |

KONTROL EDEN                                                        ONAYLAYAN

Adı Soyadı:                                                                           Adı Soyadı

Tarih:                                                                                     Tarih:

İmza                                                                                       İmza

EK-5

RUHSAT DENETİMİ HİZMET KALİTE ÖLÇÜTLERİ

| TIBBİ BİYOKİMYA, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ, TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARLARI |
| --- |
| ÖLÇÜTLER | AÇIKLAMA |
| 1. ÖRNEKLERİN ALINMASI VE TRANSFERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | Dökumante edilmelidir. |
| 2.ÖRNEKLERİN LABORATUVARA KABULÜNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | Uygun mekan sağlanmalıdır. |
| 2.1.Örnek kabul birimi bulunmalıdır. |  |
| 3.TESTLERİN ÇALIŞILMA SÜRECİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | Dökumante edilmelidir. |
| 3.1.Yazılı düzenleme, |  |
| 3.1.1.Testlerin çalışılmasını, |  |
| 3.1.2.Kalite kontrol çalışmalarını, |  |
| 3.1.3. Sonuçların onaylanmasını kapsamalıdır. |  |
| 4.LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | Dökumante edilmelidir. |
| 4.1.Laboratuvarda bulunan tıbbi cihazlar için envanter oluşturulmalıdır. Bu envanterde; |  |
| 4.1.1.Cihazın adı, Markası, Modeli, Üretim tarihi, Seri numarası, |  |
| 4.1.2. Cihazın temsilci firması, |  |
| 4.1.3. Hizmete giriş tarihi |  |
| 5.LABORATUVAR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | Dökumante edilmelidir. |
| 5.1.Laboratuvar güvenlik rehberi hazırlanmalıdır. Bu rehber asgarî |  |
| 5.1.1.Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları, |  |
| 5.1.2.Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, |  |
| 5.1.3.Yangına karşı alınması gereken tedbirleri, |  |
| 5.1.4.Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, |  |
| 5.1.5. Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları, |  |
| 5.1.6.Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır. |  |
| 5.2. Laboratuvarda ulusal/ uluslar arası güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. | Etiketler/işaretler uygun yerlerde bulunmalıdır. |
| 6.HASTA SONUÇ RAPORLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | Dökumante edilmelidir. |
| 6.1.Hasta sonuç raporlarında; |  |
| 6.1.1.Örneğin alındığı, |  |
| 6.1.2.Örneğin laboratuvara kabul edildiği, |  |
| 6.1.3.Sonucun onaylandığı tarih ve saat yer almalıdır. |  |

* BS: Bilgisayar  Sistemi.

NOT:  Laboratuvarda test/hizmet/teknik olarak uygulanmayan  durumlarda ilgili ölçüt dikkate alınmaz.

EK-6

RUHSATNAME

A- KURUM/KURULUŞ BÜNYESİNDEKİ   LABORATUVAR  RUHSATNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

RUHSATNAME

Ruhsat No:

Tarih:

Sorumlu uzmanın resmi

Kurum/Kuruluş Adı		:

Adresi				:

Sorumlu Uzman			:

| Hizmet Sunacağı Laboratuvarlar Dalı | Laboratuvarın Sınıfı* | VAR/YOK |
| --- | --- | --- |
| Tıbbi Biyokimya |  |  |
| Tıbbi Mikrobiyoloji |  |  |
| Tıbbi Patoloji |  |  |
| Laboratuvar Merkezi |  |  |

| Ruhsata Esas Kadrolu Uzmanın Adı Soyadı* | T.C. Kimlik No | Çalışma Şekli | Uzmanlık Dalı |
| --- | --- | --- | --- |

| Çalışan Diğer Uzman/Uzmanların Adı Soyadı* | T.C. Kimlik No | Çalışma Şekli | Uzmanlık Dalı |
| --- | --- | --- | --- |

*Kapsamlı veya ileri düzey hizmet laboratuvarı

**Ayrıca çalışma belgesi düzenlenecektir.

Yukarıda adı ve adresi belirtilen laboratuvarın faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY

B- BAĞIMSIZ/ÖZEL LABORATUVAR RUHSATNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  RUHSATNAMESİ

sorumlu uzmanın resmi

Ruhsat No:

Tarih:

Adı Soyadı			:

Adresi				:

Sorumlu Uzman			:

| Hizmet Sunacağı Laboratuvarlar | Laboratuvarın sınıfı* | VAR/YOK |
| --- | --- | --- |
| Tıbbi Biyokimya |  |  |
| Tıbbi Mikrobiyoloji |  |  |
| Tıbbi Patoloji |  |  |
| Laboratuvar Merkezi |  |  |

| Ruhsata Esas Kadrolu Uzmanın Adı Soyadı* | T.C. Kimlik No | Çalışma Şekli | Uzmanlık Dalı |
| --- | --- | --- | --- |

| Çalışan Diğer Uzman / Uzmanların Adı* | T.C. Kimlik No | Çalışma Şekli | Uzmanlık Dalı |
| --- | --- | --- | --- |

*Kapsamlı veya ileri düzey hizmet laboratuvarı

**Ayrıca çalışma belgesi düzenlenecektir.

Yukarıda adı ve adresi belirtilen laboratuvarın faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY

EK-7

REFERANS  LABORATUVAR BELGESİ

REFERANS  HİZMET LABORATUVARI BELGESİ

Sorumlu uzmanın resmi

Belge No				:

Tarih					:

Laboratuvarın Adı	            	:

Adresi ve Tel		 		:

Laboratuvar Sorumlu Uzmanın*

Adı-Soyadı				:

| Laboratuvar Dalı** | Test Adı** |
| --- | --- |

*Laboratuvar sorumlu uzman ve diğer personellerin Adı-Soyadı ve T.C. Kimlik numaraları ayrıca listelenecektir.

**Her bir dal ve test için ayrı belge düzenlenir.

Yukarıda adı ve adresi verilen laboratuvarın belirtilen teste yönelik Referans Hizmet Laboratuvarı olarak faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY

EK-8

HİZMET KALİTE STANDARTLARI DEĞERLENDİRME LİSTESİ

| A - TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ | Puan | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| ÖLÇÜTLER | 260 |  |
| 1.LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TESTLERİ İÇEREN TEST REHBERİ BULUNMALIDIR. | 10 |  |
| 1.1.Test rehberi; |  |  |
| 1.1.1.Örneklerin çalışılma zamanını, |  |  |
| 1.1.2.Örnek türünü, |  |  |
| 1.1.3.Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi, |  |  |
| 1.1.4.Örnek alımı ile ilgili kuralları, |  |  |
| 1.1.5.Örnek kabul ve ret ölçütlerini, |  |  |
| 1.1.6.Örneklerin uygun şekilde alınması ve uygun şekilde transferini (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), |  |  |
| 1.1.7.Örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesini, |  |  |
| 1.1.8.Sonuç verme sürelerini içermelidir. |  |  |
| 1.2.Test rehberi sağlık hizmeti sunulan bölümlerde bulunmalıdır. |  |  |
| 2.ÖRNEKLERİN ALINMASI VE TAŞINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 2.1.Örneklerin alındığı tarih ve saat HBS/LBS* de bulunmalıdır. |  |  |
| 2.2. İlgili çalışanlara, örnek alımı ve transferi konusunda eğitim verilmelidir. |  |  |
| 3.ÖRNEKLERİN LABORATUVARA KABULÜNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 3.1.Örnek kabul birimi bulunmalıdır. |  |  |
| 3.2.Örnekler örnek kabul birimine teslim edilmeli, |  |  |
| 3.2.1.Örnekleri gönderen bölüm, |  |  |
| 3.2.2.Örneklerin teslim tarih ve saati HBS/LBS* de bulunmalıdır. |  |  |
| 3.3.Örnekler kabul ve ret ölçütlerine göre değerlendirilmelidir. |  |  |
| 3.4.Reddedilen örneklere ilişkin; |  |  |
| 3.4.1.Reddedilme nedenleri ve reddeden kişiye ait bilgiler HBS/LBS* de yer almalı, |  |  |
| 3.4.2.Reddedilme nedenleri aylık olarak analiz edilmeli, |  |  |
| 3.4.3.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 3.5.Örneklerin laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat HBS/LBS*de bulunmalıdır. |  |  |
| 4.TESTLERİN ÇALIŞILMA SÜRECİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 5 |  |
| 4.1.Yazılı düzenleme, |  |  |
| 4.1.1.Testlerin çalışılmasını, |  |  |
| 4.1.2.Kalite kontrol çalışmalarını, |  |  |
| 4.1.3.Sonuçların onaylanmasını kapsamalıdır. |  |  |
| 5.LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 5.1.Laboratuvarda bulunan tıbbi cihazlar için envanter oluşturulmalıdır. Bu envanterde; |  |  |
| 5.1.1.Cihazın adı, |  |  |
| 5.1.2.Markası, |  |  |
| 5.1.3.Modeli, |  |  |
| 5.1.4.Üretim tarihi, |  |  |
| 5.1.5.Seri numarası, |  |  |
| 5.1.6.Temsilci firma, |  |  |
| 5.1.7.Hizmete giriş tarihi bulunmalıdır. |  |  |
| 5.2.Laboratuvarda bulunan her cihaz için dosya oluşturulmalıdır. Bu dosyada; |  |  |
| 5.2.1.Kullanım kılavuzu veya CD’si, |  |  |
| 5.2.2.Varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları, |  |  |
| 5.2.3.Varsa kalite kontrol sonuçları, |  |  |
| 5.2.4.Cihaz bakım formları (Günlük, haftalık, aylık vb). |  |  |
| 5.2.5.Arıza bildirim formları, |  |  |
| 5.2.6.Firma iletişim bilgileri, |  |  |
| 5.2.7.Kullanıcı eğitim sertifikaları bulunmalıdır. |  |  |
| 6.TESTLERİN İÇ KALİTE KONTROL TESTLERİ ÇALIŞILMALIDIR. | 15 |  |
| 6.1.Testlerin iç kalite kontrol testi çalışılmalı, |  |  |
| 6.1.1.Normal, varsa düşük ve yüksek patolojik kontrol serumları çalışılmalıdır. |  |  |
| 6.2.İç kalite kontrol test sonuçları değerlendirilmeli, |  |  |
| 6.2.1.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 7.TESTLERİN DIŞ KALİTE KONTROL TESTLERİ ÇALIŞILMALIDIR. | 15 |  |
| 7.1.Dahil olunan dış kalite kontrol programında belirlenen periyotlarda dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır. |  |  |
| 7.2.Dış kalite kontrol test raporları değerlendirilmeli, |  |  |
| 7.2.1.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 8.PANİK DEĞER BİLDİRİM SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 15 |  |
| 8.1.Panik değerler belirlenmelidir. |  |  |
| 8.2.Panik değerler HBS/LBS* üzerinde tanımlanmalıdır. |  |  |
| 8.3.Panik değer tespiti durumunda HBS/LBS* üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmalıdır. |  |  |
| 8.4.Panik değer sonuçları bildirilmeli, |  |  |
| 8.4.1.Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirim yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt edilmelidir. |  |  |
| 8.5.Laboratuvar çalışanlarına panik değerler ve panik değer bildirimi ile ilgili eğitim verilmelidir. |  |  |
| 9.LABORATUVAR SÜREÇLERİNE YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 9.1.Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler ile ilgili aylık değerlendirme yapılmalıdır. |  |  |
| 9.2.Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. |  |  |
| 10.HASTA SONUÇ RAPORLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 10.1.Hasta sonuç raporlarında; |  |  |
| 10.1.1.Örneğin alındığı, |  |  |
| 10.1.2.Örneğin laboratuvara kabul edildiği, |  |  |
| 10.1.3.Sonucun onaylandığı tarih ve saat yer almalıdır. |  |  |
| 10.2.Rutin ve acil testler için sonuç verme süreleri belirlenmelidir. |  |  |
| 10.3.Hasta ve ilgili çalışanlar sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilmelidir. |  |  |
| 11.LABORATUVAR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DOKÜMAN BULUNMALIDIR. | 15 |  |
| 11.1.Laboratuvar güvenlik rehberi hazırlanmalıdır. Bu rehber asgari; |  |  |
| 11.1.1.Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları, |  |  |
| 11.1.2.Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 11.1.3.Yangına karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 11.1.4.Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, |  |  |
| 11.1.5.Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları, |  |  |
| 11.1.6.Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır. |  |  |
| 11.2. Laboratuvarda ulusal/uluslar arası güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. |  |  |
| 12.LABORATUVARDA SICAKLIK VE NEM TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 12.1.Laboratuvarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların sıcaklık takibi yapılmalı, |  |  |
| 12.1.1.Etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. |  |  |
| 12.2.Laboratuvar ortamının sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 13.HİZMET ALIMI YAPILAN TESTLERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 13.1. Laboratuvarın kendisi dışındaki ruhsatlı bir laboratuvarlardan/laboratuvarlardan test hizmet alımını yapması durumunda bu testlere yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Bu Yazılı düzenleme; |  |  |
| 13.1.1.İstemin yapılması ve örneğin laboratuvara ulaştırılmasını, |  |  |
| 13.1.2.Sonuç raporlarının laboratuvara ulaştırılmasını, |  |  |
| 13.1.3.Raporların laboratuvara ulaştırılma sürelerini kapsamalıdır. |  |  |
| 13.2.Testlerin çalışıldığı laboratuvar, hizmet kalite standartlarının karşılanma durumu açısından değerlendirilmelidir. Biyokimya Laboratuvarı Hizmet Kalite Standartlarından; 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10 Standart numaralı maddelerin uygunluğu açısından hizmet sunan kurum yılda en az 2 kez hastane tarafından değerlendirilmelidir. |  |  |
| 13.3.Hasta sonuç raporunda testlerin çalışıldığı laboratuvarın adı bulunmalıdır. |  |  |
| 14.KİMYASAL VEYA KİTLERİN MUHAFAZA EDİLDİĞİ BUZDOLAPLARININ SICAKLIK TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 14.1.Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 15.HASTALARA HİZMET VERİLEN ALANLAR İLETİŞİME AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. | 15 |  |
| 15.1.Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır. |  |  |
| 16.ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALIDIR. | 15 |  |
| 16.1.Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım belirlenmelidir. |  |  |
| 16.2.Kişisel koruyucu donanım çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. |  |  |
| 16.3.Kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |
| 17.TIBBİ CİHAZLARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 17.1Tıbbi cihazların envanteri bulunmalıdır. |  |  |
| 17.2.Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, |  |  |
| 17.2.1.Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. |  |  |
| 17.3.Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; |  |  |
| 17.3.1.Kalibrasyonu yapan firmanın adı, |  |  |
| 17.3.2.Kalibrasyon tarihi, |  |  |
| 17.3.3.Geçerlilik süresi, |  |  |
| 17.3.4.Sertifika numarası bulunmalıdır. |  |  |
| 18.LABORATUVAR TEMİZLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 18.1.Birim bazında temizlik planı bulunmalıdır. |  |  |
| 18.2.Risklere uygun temizlik kuralları belirlenmelidir. |  |  |
| 18.3.Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. |  |  |
| 18.4.Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. |  |  |
| 18.4.1.Kontrol aralıkları, |  |  |
| 18.4.2.Kontrol sorumluları belirlenmelidir. |  |  |
| 19.KİŞİSEL TEMİZLİK ALANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 19.1.Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. |  |  |
| 19.2.Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. |  |  |
| 19.3.Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, |  |  |
| 19.3.1.Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. |  |  |
| 19.4.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, |  |  |
| 19.4.1.Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. |  |  |
| 20.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 20.1.Her bölüm için atıklar belirlenmelidir. |  |  |
| 20.2.Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. |  |  |

* HBS/LBS: Hastane Bilgi Sistemi/Laboratuvar Bilgi Sistemi

NOT:  Laboratuvarda test/hizmet/teknik olarak uygulanmayan  durumlarda ilgili değerlendirme puanı tam puan olarak değerlendirilir.

| B - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ | Puan | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1.LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TESTLERİ İÇEREN TEST REHBERİ BULUNMALIDIR. | 10 |  |
| 1.1.Test rehberi; |  |  |
| 1.1.1.Örneklerin çalışılma zamanını, |  |  |
| 1.1.2.Örnek türünü, |  |  |
| 1.1.3. Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi, |  |  |
| 1.1.4.Örnek alımı ile ilgili kuralları, |  |  |
| 1.1.5.Örnek kabul ve ret ölçütlerini, |  |  |
| 1.1.6.Örneklerin uygun şekilde alınması ve uygun şekilde transferini (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), |  |  |
| 1.1.7.Örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesini, |  |  |
| 1.1.8.Sonuç verme sürelerini içermelidir. |  |  |
| 1.2.Test rehberi sağlık hizmeti sunulan bölümlerde bulunmalıdır. |  |  |
| 2.ÖRNEKLERİN ALINMASI VE TRANSFERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 2.1.Örneklerin alındığı tarih ve saat HBS/LBS* de bulunmalıdır. |  |  |
| 2.2.İlgili çalışanlara, örnek alımı ve transferi konusunda eğitim verilmelidir. |  |  |
| 3.ÖRNEKLERİN LABORATUVARA KABULÜNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 3.1.Örnek kabul birimi bulunmalıdır. |  |  |
| 3.2.Örnekler örnek kabul birimine teslim edilmeli, |  |  |
| 3.2.1.Örnekleri gönderen bölüm, |  |  |
| 3.2.2.Örneklerin teslim tarih ve saati HBS/LBS*de bulunmalıdır. |  |  |
| 3.3.Örnekler kabul ve ret ölçütlerine göre değerlendirilmelidir. |  |  |
| 3.4.Reddedilen örneklere ilişkin; |  |  |
| 3.4.1. Reddedilme nedenleri ve reddeden kişiye ait bilgiler HBS/LBS* de yer almalı, |  |  |
| 3.4.2.Reddedilme nedenleri aylık olarak analiz edilmeli, |  |  |
| 3.4.3.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 4.TESTLERİN ÇALIŞILMA SÜRECİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 5 |  |
| 4.1.Yazılı düzenleme, |  |  |
| 4.2.Testlerin çalışılmasını, |  |  |
| 4.3.Kalite kontrol çalışmalarını, |  |  |
| 4.4.Sonuçların onaylanmasını kapsamalıdır. |  |  |
| 5.LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 5.1.Laboratuvarda bulunan tıbbi cihazlar için envanter oluşturulmalıdır. Bu envanterde; |  |  |
| 5.1.1.Cihazın adı, |  |  |
| 5.1.2.Markası, |  |  |
| 5.1.3.Modeli, |  |  |
| 5.1.4.Üretim tarihi, |  |  |
| 5.1.5.Seri numarası, |  |  |
| 5.1.6.Temsilci firma, |  |  |
| 5.1.7.Hizmete giriş tarihi bulunmalıdır. |  |  |
| 5.2.Laboratuvarda bulunan her cihaz için dosya oluşturulmalıdır. Bu dosyada; |  |  |
| 5.2.1 Kullanım kılavuzu veya CD’si, |  |  |
| 5.2.2.Varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları, |  |  |
| 5.2.3.Varsa kalite kontrol sonuçları, |  |  |
| 5.2.4.Cihaz bakım formları (Günlük, haftalık, aylık vb), |  |  |
| 5.2.5.Arıza bildirim formları, |  |  |
| 5.2.6.Firma iletişim bilgileri, |  |  |
| 5.2.7.Kullanıcı eğitim sertifikaları bulunmalıdır. |  |  |
| 6.İÇ KALİTE KONTROL TESTLERİ ÇALIŞILMALIDIR. | 15 |  |
| 6.1. İç kalite kontrol testi çalışılmalı, |  |  |
| 6.1.1.Normal, varsa düşük ve yüksek patolojik kontrol serumları çalışılmalıdır. |  |  |
| 6.2. İç kalite kontrol test sonuçları değerlendirilmeli, |  |  |
| 6.2.1.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 7. DIŞ KALİTE KONTROL TESTLERİ ÇALIŞILMALIDIR. | 15 |  |
| 7.1.Dahil olunan dış kalite kontrol programında belirlenen periyotlarda dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır. |  |  |
| 7.2.Dış kalite kontrol test raporları değerlendirilmeli, |  |  |
| 7.2.1.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 8.PANİK DEĞERLERE YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 15 |  |
| 8.1.Uygun olan durumlar için panik değerler belirlenmelidir. |  |  |
| 8.2.Panik değerler HBS/LBS* üzerinde tanımlanmalıdır. |  |  |
| 8.3.Panik değerler tespit edildiğinde HBS/LBS* üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmalıdır. |  |  |
| 8.4.Panik değerler bildirilmeli, |  |  |
| 8.4.1.Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirim yapılan kişi, bildirimi yapılan test sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt edilmelidir. |  |  |
| 8.5.Laboratuvar çalışanlarına erken uyarı gerektiren durumların bildirimi ile ilgili eğitim verilmelidir. |  |  |
| 9.LABORATUVAR SÜREÇLERİNE YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 9.1.Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler ile ilgili aylık değerlendirme yapılmalıdır. |  |  |
| 9.2.Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır veya düzeltici önleyici faaliyete gerek olmadığı raporlanmalıdır. |  |  |
| 10.HASTA SONUÇ RAPORLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 10.1.Hasta sonuç raporlarında; |  |  |
| 10.1.1.Örneğin alındığı, |  |  |
| 10.1.2.Örneğin laboratuvara kabul edildiği, |  |  |
| 10.1.3.Sonucun onaylandığı tarih ve saat yer almalıdır. |  |  |
| 10.2.Rutin ve acil testler için sonuç verme süreleri belirlenmelidir. |  |  |
| 10.3.Hasta ve ilgili çalışanlar sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilmelidir. |  |  |
| 11.ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SONUÇLARININ KISITLI BİLDİRİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 11.1.Kısıtlı bildirim uygulaması yapılmalıdır. |  |  |
| 11.2.Bildirimi yapılan antibiyotik duyarlılık test sonuçları HBS/LBS* üzerinde kayıt edilmelidir. |  |  |
| 11.3.Hasta sonuç raporu kısıtlı bildirim uygulamasına göre hazırlanmalıdır. |  |  |
| 11.4.Bildirimi kısıtlanan antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına kimler tarafından ulaşılabileceği belirlenmelidir. |  |  |
| 11.5.Hangi durumlarda kısıtlı bildirim uygulamasının kaldırılacağı belirlenmelidir. |  |  |
| 12.ANTİBİYOTİK DİSKLERİ UYGUN SICAKLIKTA MUHAFAZA EDİLMELİDİR. | 10 |  |
| 12.1.Stoktaki diskler -20°C’de muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 12.2.Kullanımdaki diskler 4-8 °C’de muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 13.LABORATUVAR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 15 |  |
| 13.1.Laboratuvar güvenlik dokümanı hazırlanmalıdır. Bu doküman asgarî; |  |  |
| 13.1.1.Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları, |  |  |
| 13.1.2.Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 13.1.3.Yangına karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 13.1.4.Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, |  |  |
| 13.1.5.Giriş ve çıkışlara ilişkin kuralları, |  |  |
| 13.1.6.Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır. |  |  |
| 13.2. Laboratuvarda ulusal/uluslar arası güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. |  |  |
| 14.MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KÜLTÜR TESTLERİNİN GÜVENLİ ÇALIŞILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 14.1.Kültür ve/veya ilaç duyarlılık testleri biyogüvenlik kabininde çalışılmalıdır. |  |  |
| 14.2.Biyogüvenlik kabinlerinin; |  |  |
| 14.2.1.Günlük temizlik, |  |  |
| 14.2.2.Yıllık Bakımı, |  |  |
| 14.2.3.Kalite kontrol ve performans testleri yapılmalıdır. |  |  |
| 15.KÜLTÜR PLAKLARININ DEKONTAMİNASYONUNA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 15.1.Dekontaminasyon amacıyla otoklav kullanılıyorsa otoklaların; |  |  |
| 15.1.1.Temizliği, |  |  |
| 15.1.2.İndikatör kontrolü, |  |  |
| 15.1.3.Bakımı yapılmalıdır. |  |  |
| 16.LABORATUVARDA SICAKLIK VE NEM TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 16.1.Laboratuvarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların sıcaklık takibi yapılmalı, |  |  |
| 16.1.1.Etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. |  |  |
| 16.2.Laboratuvar ortamının sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 17. HİZMET ALIMI YAPILAN TESTLERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 17.1. Laboratuvarın kendisi dışındaki ruhsatlı bir laboratuvarlardan/laboratuvarlardan test hizmet alımını yapması durumunda bu testlere yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Bu Yazılı düzenleme; |  |  |
| 17.1.1.İstemin yapılması ve örneğin laboratuvara ulaştırılmasını, |  |  |
| 17.1.2.Sonuç raporlarının laboratuvara ulaştırılmasını, |  |  |
| 17.1.3.Raporların laboratuvara ulaştırılma sürelerini kapsamalıdır. |  |  |
| 17.2.Testlerin çalışıldığı laboratuvar, hizmet kalite standartlarının karşılanma durumu açısından değerlendirilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hizmet Kalite Standartlarından; 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12 standart numaralı maddelerin uygunluğu açısından hizmet sunan kurum yılda en az 2 kez hastane tarafından değerlendirilmelidir. |  |  |
| 17.3.Hasta sonuç raporunda testlerin çalışıldığı laboratuvarın adı bulunmalıdır. |  |  |
| 18.İLAÇ VE KİTLERİN MUHAFAZA EDİLDİĞİ BUZDOLAPLARININ SICAKLIK TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 18.1.Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 19.ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALIDIR. | 15 |  |
| 19.1.Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım belirlenmelidir. |  |  |
| 19.2.Kişisel koruyucu donanım çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. |  |  |
| 19.3.Kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |
| 20.TIBBİ CİHAZLARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 20.1.Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. |  |  |
| 20.2.Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, |  |  |
| 20.2.1.Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. |  |  |
| 20.3.Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; |  |  |
| 20.3.1.Kalibrasyonu yapan firmanın adı, |  |  |
| 20.3.2.Kalibrasyon tarihi, |  |  |
| 20.3.3.Geçerlilik süresi, |  |  |
| 20.3.4.Sertifika numarası bulunmalıdır. |  |  |
| 22.LABORATUVAR TEMİZLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 22.1.Birim bazında temizlik planı bulunmalıdır. |  |  |
| 22.2.Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. |  |  |
| 22.3.Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. |  |  |
| 22.4.Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. |  |  |
| 22.4.1.Kontrol aralıkları, |  |  |
| 22.4.2.Kontrol sorumluları belirlenmelidir. |  |  |
| 23.KİŞİSEL TEMİZLİK ALANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 23.1.Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. |  |  |
| 23.2.Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. |  |  |
| 23.3.Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, |  |  |
| 23.3.1.Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. |  |  |
| 23.4.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, |  |  |
| 23.4.1.Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. |  |  |
| 24.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 24.1.Her birim için atıklar belirlenmelidir. |  |  |
| 24.2.Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. |  |  |

* HBS/LBS: Hastane Bilgi Sistemi/laboratuvar Bilgi Sistemi

NOT:  Laboratuvarda test/hizmet/teknik olarak uygulanmayan  durumlarda ilgili değerlendirme puanı tam puan olarak değerlendirilir.

| C - TIBBI PATOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ | Puan | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1.LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TEST VE UYGULAMALARI İÇEREN REHBER HAZIRLANMALIDIR. | 10 |  |
| 1.1.Test ve uygulama rehberi; |  |  |
| 1.1.1.Örnek türünü, |  |  |
| 1.1.2.Örnek kabul ve ret ölçütlerini, |  |  |
| 1.1.3.Örnek alımı ile ilgili kuralları, |  |  |
| 1.1.4.Örneklerin uygun şekilde alınması ve uygun şekilde transferini (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), |  |  |
| 1.1.5.Örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesini, |  |  |
| 1.1.6.Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi, |  |  |
| 1.1.7.Örneklerin çalışma zamanını, |  |  |
| 1.1.8.Sonuç verme sürelerini içermelidir. |  |  |
| 1.2.Test rehberi hakkında ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |
| 2.PATOLOJİ TETKİK İSTEK FORMU HASTA İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLERİ İÇERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. | 10 |  |
| 2.1.Tetkik istek formunda; |  |  |
| 2.1.1.Hastanın adı, soyadı, |  |  |
| 2.1.2.Hastanın doğum tarihi, |  |  |
| 2.1.3.Dosya numarası (ve/veya barkod numarası), |  |  |
| 2.1.4.Sorumlu doktorun ismi, |  |  |
| 2.1.5.Tanıya yardımcı; |  |  |
| 2.1.5.1.Klinik öykü ve fizik muayene bulguları, |  |  |
| 2.1.5.2.Laboratuvar sonuçları, |  |  |
| 2.1.5.3.Ön tanı, |  |  |
| 2.1.5.4.Önceki patoloji tanıları yer almalıdır. |  |  |
| 3.ÖRNEKLERİN ETİKETLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 3.1.Laboratuvarla ilgili tüm süreçlerde örnek aynı kod ile tanımlanmalıdır. |  |  |
| 4.PATOLOJİ LABORATUVARININ İŞLEYİŞİNE YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 5 |  |
| 4.1.Yazılı düzenleme; |  |  |
| 4.1.1.Makroskobik değerlendirmeyi, |  |  |
| 4.1.2.Mikroskobik değerlendirmeyi, |  |  |
| 4.1.3.Histokimyasal boyama yöntemlerini, |  |  |
| 4.1.4.Sitolojik değerlendirmeyi, |  |  |
| 4.1.5.Kalite kontrol çalışmalarını, |  |  |
| 4.1.6.Patoloji raporlarının hazırlanmasını, |  |  |
| 4.1.7.Panik tanı ölçütleri ve bildirimini, |  |  |
| 4.1.8.Sonuçların hastaya ve hekime ulaştırılmasını, |  |  |
| 4.1.9.Blok, preparat ve raporların arşivlenmesini kapsamalıdır. |  |  |
| 5.LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 5.1.Laboratuvarda bulunan tüm tıbbi cihazlar için envanter oluşturulmalıdır. Bu envanterde; |  |  |
| 5.1.1.Cihazın adı, |  |  |
| 5.1.2.Markası, |  |  |
| 5.1.3.Modeli, |  |  |
| 5.1.4.Üretim tarihi, |  |  |
| 5.1.5.Seri numarası, |  |  |
| 5.1.6.Temsilci firmanın adı, |  |  |
| 5.1.7.Hizmete giriş tarihi bulunmalıdır. |  |  |
| 5.2.Laboratuvarda bulunan her cihaz için bir dosya oluşturulmalıdır. Bu dosyada; |  |  |
| 5.2.1.Kullanım kılavuzu veya CD’si |  |  |
| 5.2.2.Varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları, |  |  |
| 5.2.3.Varsa kalite kontrol sonuçları, |  |  |
| 5.2.4.Cihaz bakım formları (Günlük, haftalık, aylık vb), |  |  |
| 5.2.5.Arıza bildirim formları, |  |  |
| 5.2.6.Firma iletişim bilgileri, |  |  |
| 5.2.7.Kullanıcı eğitim sertifikaları bulunmalıdır. |  |  |
| 6.ÖZEL TEKNİKLER İLE ÇALIŞILAN TESTLERİN KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 6.1.Histokimyasal, immünohistokimyasal, immünflorasans, FISH ve moleküler patoloji testlerinde her çalışmada pozitif ve negatif kalite kontrol çalışması yapılmalıdır. |  |  |
| 7.İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYON (FROZEN SECTION) SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 7.1.İntraoperatif konsültasyon süreci ile ilgili yazılı düzenleme hazırlanmalıdır. Yazılı düzenleme; |  |  |
| 7.1.1.Örneğin kabul ve ret ölçütlerini, |  |  |
| 7.1.2.Dondurma işlemini, |  |  |
| 7.1.3.Kesme ve boyama ile ilgili işlemlerini, |  |  |
| 7.1.4.Sonucun bildirilmesini kapsamalıdır. |  |  |
| 7.2.Sonuç verme süreleri belirlenmeli, |  |  |
| 7.2.1.Sonuç verme süreleri değerlendirilmeli, |  |  |
| 7.2.2.Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır. |  |  |
| 7.3.İntraoperatif konsültasyon (frozen section) kesitleri muhafaza edilmeli, |  |  |
| 7.4.Preparat arşivinde frozen kesitler olguya ait kalıcı kesitler ile birlikte muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 8.BÖLÜM İÇİ VE BÖLÜM DIŞI KONSÜLTASYONLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK YAZILI DÜZENLEME BULUNMALIDIR. | 5 |  |
| 8.1.Yazılı düzenleme; |  |  |
| 8.1.1.Konsültasyon istemini, |  |  |
| 8.1.2.Dış konsültasyonda örneğin transferini, |  |  |
| 8.1.3.Konsültasyon sonucunun rapora yazılmasını, |  |  |
| 8.1.4.Konsültasyon sonucu gelince ek raporla sonucun hastaya ve/veya hekimine nasıl bildireceğini kapsamalıdır. |  |  |
| 9.PANİK TANI KRİTERLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 9.1.Panik tanı ölçütleri listesi oluşturulmalıdır. |  |  |
| 9.2.Panik tanı sonuçları bildirilmeli, |  |  |
| 9.2.1.Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirim yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt edilmelidir. |  |  |
| 10.RAPOR HAZIRLANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 10.1.Raporda; |  |  |
| 10.1.1.Tanıya ulaşmada kullanılan yöntemlerin tümü, |  |  |
| 10.1.2.Ön tanı ve patoloji tanısı, |  |  |
| 10.1.3.Konsültasyon tanısı, |  |  |
| 10.1.4.İntraoperatif konsültasyon (frozen section) tanısı yer almalıdır. |  |  |
| 11.ARŞİVLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 11.1.Raporlar, bloklar, lamlar ve elektronik kayıtların tümü arşivlenmelidir. |  |  |
| 11.1.1.Bloklar en az 10 yıl, |  |  |
| 11.1.2.Lamlar en az 20 yıl, |  |  |
| 11.1.3.Raporlar süresiz, |  |  |
| 11.1.4.Elektronik kayıtlar yedekleme ile birlikte süresiz muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 11.2.Blok ve lamlar 18-230C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 11.3.Hastaya ait kalan dokular ve sıvılar raporlama tarihinden itibaren en az bir ay muhafaza edilmelidir. |  |  |
| 12. DOKU TAKİP SOLÜSYONLARI VE BANYO SULARI BELİRLENMİŞ ARALIKLARLA DEĞİŞTİRİLMELİDİR. | 10 |  |
| 12.1.Laboratuvarın yoğunluğuna göre doku takip solüsyonları düzenli aralıklar ile değiştirilmelidir. |  |  |
| 12.2.Banyoların günlük temizliği ve su değişimi yapılmalıdır. |  |  |
| 13.LABORATUVAR SÜREÇLERİNE YÖNELİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 13.1.Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçler ile ilgili aylık değerlendirme yapılmalıdır. |  |  |
| 13.2.Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. |  |  |
| 14.LABORATUVARDA SICAKLIK VE NEM TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 14.1.Laboratuvarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların sıcaklık takibi yapılmalı, |  |  |
| 14.1.1.Etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. |  |  |
| 14.2.Laboratuvar ortamının sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 14.3.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. |  |  |
| 15.LABORATUVAR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 15.1.Laboratuvar Güvenlik dokümanı hazırlanmalıdır. Bu doküman asgarî; |  |  |
| 15.1.1.Laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kuralları, |  |  |
| 15.1.2.Kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 15.1.3.Yangına karşı alınması gereken tedbirleri, |  |  |
| 15.1.4.Elektrik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri kapsamalıdır. |  |  |
| 15.2.Giriş ve çıkışlara ilişkin kurallar belirlenmeli ve uygulanmalıdır. |  |  |
| 15.3.Temizlik ve dezenfeksiyon kuralları belirlenmeli, uygulanmalı, ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |
| 15.4.Laboratuvar çalışanlarına laboratuvar güvenliği ile ilgili eğitim verilmelidir. |  |  |
| 15.5. Laboratuvarda ulusal/ uluslar arası güvenlik işaretleri kullanılmalıdır. |  |  |
| 16.LABORATUVARDA UÇUCU KİMYASAL MADDELERE KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLER ALINMALIDIR. | 15 |  |
| 16.1.Makroskobi için kabin kullanılmalıdır. |  |  |
| 16.2.Laboratuvarda uçucu kimyasal maddelerin arındırılmasına yönelik havalandırma sistemi bulunmalıdır. |  |  |
| 16.3.Laboratuvar havasının formaldehit ve ksilen düzeyleri ölçülmeli, |  |  |
| 16.3.1.Ölçüm solunum düzeyinde yapılmalı, |  |  |
| 16.3.2. 8 saatlik solunan miktar değerlendirilmeli, |  |  |
| 16.3.3.Ölçülen maddeye göre 15 veya 30 dakikalık maksimum solunan değer ölçülmelidir. |  |  |
| 17. HİZMET ALIMI YAPILAN TESTLERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 17.1. Laboratuvarın kendisi dışındaki ruhsatlı bir laboratuvarlardan/laboratuvarlardan test hizmet alımını yapması durumunda bu testlere yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Bu Yazılı düzenleme; |  |  |
| 17.1.1.İstemin yapılması ve örneğin laboratuvara ulaştırılmasını, |  |  |
| 17.1.2.Sonuç raporlarının hastaneye ulaştırılmasını, |  |  |
| 17.1.3.Raporların laboratuvara ulaştırılma sürelerini kapsamalıdır. |  |  |
| 17.2.Testlerin çalışıldığı laboratuvar, hizmet kalite standartlarının karşılanma durumu açısından değerlendirilmelidir. |  |  |
| 17.2.1.Patoloji Laboratuvarı Hizmet Kalite Standartlarından; 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 11 nolu standartların uygunluğu açısından hizmet sunan kurum yılda en az 2 kez hastane tarafından değerlendirilmelidir. |  |  |
| 17.3.Hasta sonuç raporunda testlerin çalışıldığı laboratuvar adı bulunmalıdır. |  |  |
| 18.SARF, KİMYASAL VE KİTLERİN MUHAFAZA EDİLDİĞİ BUZDOLAPLARININ SICAKLIK TAKİPLERİ YAPILMALIDIR. | 10 |  |
| 18.1.Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. |  |  |
| 19.HASTALARA HİZMET VERİLEN ALANLAR İLETİŞİME AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. | 15 |  |
| 19.1.Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır. |  |  |
| 20. ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALIDIR. | 15 |  |
| 20.1.Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım belirlenmelidir. |  |  |
| 20.2.Kişisel koruyucu donanım çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. |  |  |
| 20.3.Kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |
| 21.TIBBİ CİHAZLARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 21.1.Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. |  |  |
| 21.2.Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, |  |  |
| 21.2.1.Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. |  |  |
| 21.3.Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; |  |  |
| 21.3.1.Kalibrasyonu yapan firmanın adı, |  |  |
| 21.3.2.Kalibrasyon tarihi, |  |  |
| 21.3.3.Geçerlilik süresi, |  |  |
| 21.3.4.Sertifika numarası bulunmalıdır. |  |  |
| 22.LABORATUVAR TEMİZLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 22.1.Birim bazında temizlik planı bulunmalıdır. |  |  |
| 22.2.Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. |  |  |
| 22.3.Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. |  |  |
| 22.4.Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. |  |  |
| 22.4.1.Kontrol aralıkları, |  |  |
| 22.4.2.Kontrol sorumluları belirlenmelidir. |  |  |
| 23.KİŞİSEL TEMİZLİK ALANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 23.1.Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. |  |  |
| 23.2.Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. |  |  |
| 23.3.Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, |  |  |
| 23.3.1.Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. |  |  |
| 23.4.Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, |  |  |
| 23.4.1.Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. |  |  |
| 24.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. | 15 |  |
| 24.1.Her bölüm için atıklar belirlenmelidir. |  |  |
| 24.2.Uygun atık kutuları kullanılmalıdır. |  |  |

NOT:  Laboratuvarda test/hizmet/teknik olarak uygulanmayan  durumlarda ilgili değerlendirme puanı tam puan olarak değerlendirilir.

EK-9

MİKROORGANİZMALARIN RİSK GRUPLARI

| MİKROORGANİZMALAR | Risk grubu | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| BAKTERİLER |  |  |
| Bacillus anthracis | 3 |  |
| Brucella abortus | 3 |  |
| Brucella canis | 3 |  |
| Brucella melitensis | 3 |  |
| Brucella suis | 3 |  |
| Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 |  |
| Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 |  |
| Chlamydia psittaci (avian suşlar) | 3 |  |
| Coxiella burnetii | 3 |  |
| Escherichia coli, verositotoksijenik suşlar (O157:H7 veya O103 gibi) | 3 | (a) |
| Francisella tularensis (Tip A) | 3 |  |
| Mycobacterium africanum | 3 | (b) |
| Mycobacterium leprae | 3 |  |
| Mycobacterium microti | 3 | (a) |
| Mycobacterium tuberculosis | 3 | (b) |
| Mycobacterium ulcerans | 3 | (a) |
| Rickettsia akari | 3 | (a) |
| Rickettsia canada | 3 | (a) |
| Rickettsia conorii | 3 |  |
| Rickettsia montana | 3 | (a) |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 |  |
| Rickettsia prowazekii | 3 |  |
| Rickettsia rickettsii | 3 |  |
| Rickettsia tsutsugamushi | 3 |  |
| Salmonella typhi | 3 | (a,b) |
| Shigella dysenteriae (Tip 1) | 3 | (a,c) |
| Yersinia pestis | 3 | (b) |
| VİRÜSLER |  |  |
| Arenaviridae |  |  |
| LCM-Lassa-virus complex (eskli dünya arena virüsleri) |  |  |
| Lassa virus | 4 |  |
| Lymphocytic (suşlar) | 3 |  |
| Tacaribe-Virus-complex (yeni dünya arena virusleri) |  |  |
| Guanarito virus, Junin virus,Sabia virus ve Machupo virus | 4 |  |
| Flexal virus | 3 |  |
| Bunyaviridae |  |  |
| Belgrade (Dobrava), Oropouche virus ve Sin Nombre (Muerto Canyon) | 3 |  |
| Hantavirüsler |  |  |
| Hantaan (Kore kanamalı ateşi virüsü) ve Seoul virus | 3 |  |
| Nairovirüsler |  |  |
| Kırım Kongo Kanamalı Ateşi | 4 |  |
| Phlebovirüsler |  |  |
| Rift vadisi ateşi virüsü | 3 | (b) |
| Caliciviridae |  |  |
| Hepatitis E virus | 3 | (a) |
| Filoviridae |  |  |
| Ebola virus ve Marburg virus | 4 |  |
| Flaviviridae |  |  |
| Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis), Absettarov, Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Dengue virus (Tip 1-4), Powassan, Rocio, St Louis encephalitis ve West Nile fever virus | 3 |  |
| Central European tick-borne encephalitis virus | 3 | (a,b) |
| Hepatitis C virus ve Hepatitis G virus | 3 | (a,ç) |
| Japanese B encephalitis, Kyasanur Forest, Omsk/Russian spring-summer encephalitis (Tickborn encephalitis) ve Yellow fever | 3 | (b) |
| Wesselsbron virus ve Louping ill | 3 | (a) |
| Hepadnaviridae |  |  |
| Hepatitis B ve Hepatitis D virus (Delta) | 3 | (a,b,ç) |
| Herpesviridae |  |  |
| Herpesvirus simiae (B virus) | 3 |  |
| Molluscum contagiosum virus | 2 |  |
| Monkeypox virus | 3 | (b) |
| Variola virus (major ve minor) ve Whitepox virus (‘Variola virus’) | 4 | (b) |
| Retroviridae |  |  |
| Human immunodeficiency virüs’leri, Human T-cell lymphotropic virüsleri (HTLV), tip 1 ve 2 | 3 | (a,ç) |
| SIV | 3 | (a) |
| Rhabdoviridae |  |  |
| Rabies virus | 3 | (a,b) |
| Togaviridae |  |  |
| Alphavirüsler |  |  |
| Eastern equine encephalomyelitis, Venezuelan equine encephalomyelitis ve Western equine encephalomyelitis | 3 | (b) |
| Chikungunya virus, Everglades virus, Mucambo virus ve Tonate virus | 3 | (a) |
| Ndumu virus ve Mayaro virus | 3 |  |
| Sınıflanmayan virüsler |  |  |
| Equine morbillivirus | 4 |  |
| Hepatitis virusleri (henüz tanımlanmamış olanlar) | 3 | (a,ç) |
| Transmissible spongiform encephalopathilerle (TSE) ilişkili ajanlar |  |  |
| Creutzfeldt-Jakob hastalığı (varyant dahil), Bovine spongiform encephalopathy (BSE) ve diğer ilişkili TSE (scrapie hariç), Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome ve Kuru | 3 | (a,d) |
| PARAZİTLER |  |  |
| Echinococcus granulosus | 3 | (a) |
| Echinococcus multilocularis | 3 | (a) |
| Echinococcus vogeli | 3 | (a) |
| Leishmania brasiliensis | 3 | (a) |
| Leishmania donovani | 3 | (a) |
| Naegleria fowleri | 3 |  |
| Plasmodium falciparum | 3 | (a) |
| Taenia solium | 3 | (a) |
| Trypanosoma brucei rhodesiense | 3 | (a) |
| Trypanosoma cruzi | 3 |  |
| MANTARLAR |  |  |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis ) | 3 |  |
| Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum veya trichoides) | 3 |  |
| Coccidioides inunitis | 3 | (e) |
| Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) | 3 |  |
| Histoplasma capsulatum duboisii | 3 |  |
| Paracoccidioides brasiliensis | 3 |  |
| a)Normal olarak havayolu ile bulaşmadığından çalışan sağlığı için sınırlı bir risk faktörü bulunabilir. Risklere uygun önlemler Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından belirlenir. b)Çalışanlar aşılanmalıdır. c)Toksin üretir. ç)Biyolojik ajanla çalışanların kayıtları, mikroorganizmaya bilinen en son maruz kalmalarından itibaren en az 10 yıl muhafaza edilmelidir. d) Bu ajanlar ile doğrudan temas içeren işler için çalışanların kayıtları, mikroorganizmaya bilinen en son maruz kalmalarından itibaren en az 10 yıl muhafaza edilmelidir. e)Alerjik etki yapabilir. |