EK-1

(Değişik:RG-11/3/2009-27166)

ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI Kadrolu tabip veya uzman tabiplerden birisi.

III-UZMAN TABİP (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman tabip.

IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI Ağız ve diş sağlığı, psikiyatri ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman

VIII- (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) IX- TABİP Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

X-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi

XI-BAŞHEMŞİRE Her hastane için bir başhemşire

XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) - (Değişik:RG-11/2/2012-28201) Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir, - Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, - Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı için en az bir, - 25/A maddesine uygun olarak oluşturulan gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az bir.

XIII-EBE Her doğum masası için en az bir

XIV-ECZACI (Değişik:RG-23/9/2010-27708) En az bir eczacı

XV-FİZYOTERAPİST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)

XVI-DİYETİSYEN Her hastane için en az bir

XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER -Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir, -Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir, -Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir

XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1

XIX-DİĞER PERSONEL Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,

NOT: -Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

| (Değişik:RG-1/7/2014-29047) EK- 2 ÖZEL HASTANE MÜEYYİDE FORMU |
| --- |
| Sıra No | Konu | Müeyyideler |
|  |  | 1.Tespit | 2.Tespit | 3.Tespit |
| 1 | 10 uncu madde hükmüne aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur. |
| 2 | Mesul müdür tarafından 17 nci madde hükmine uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkradaki hüküm nedeniyle iki kez uyarılan mesul müdürün üçüncüsünde, farklı fıkralardaki hükümlerden dolayı toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz. |
| 3 | 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 4 | 20, 20/A, 21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 27, 31, 32, 34, 37 ve 41 inci maddeye aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur. |
| 5 | 24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35 ve 36 ncı madde aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 7 | 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 8 | 39 uncu Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. |
| 9 | 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 10 | Acil sağlık hizmet sunumunda, mevzuat hükümlerine aykırı ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 11 | 40 ıncı maddeye aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 12 | 40/A maddede bildirilen hükümlere aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 13 | 43, 44 üncü maddelere aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 14 | 54 üncü maddeye ve yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde Hususi Hastaneler Kanunu 42 Maddesi hükümleri uygulanır. |
| 15 | 39 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 48, 49, 50,51, 52 ve 58 inci maddelere aykırılık tespiti halinde, | uyarı | uyarı | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası, tekrarında iki katı para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 16 | Yönetmeliğin 60 ıncı ve 60/A maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun acil sağlık hizmetleri dışındaki faaliyetleri durdurulur. |
| 17 | 66/a bendinin ihlali halinde, valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |
| 18 | 66/b, d, j, g bentlerinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 19 | 66/c maddesinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |
| 20 | 66/h bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 21 | 66/ı bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 22 | 66/k bendinin ihlali halinde, Bakanlığın onayı ile Valilikçe on gün süre ile faaliyet durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |
| 23 | 66/l bendinin ihlali halinde, kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |
| 24 | 66/m bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |
| 25 | 66/n bendinin ihlali halinde, | Hastanenin tamamında 3 ay süreyle faaliyet durdurulur. | Kuruluşun ruhsatı geri alınır. |
| 26 | 66/o bendinin ihlali halinde, | uyarı | 1 gün poliklinik faaliyeti durdurulur | Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. |
| 27 | Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-1’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmediğinin tespiti halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. |

Açıklamalar

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

ç) Hastane genelinde aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddelere aykırılığın tespiti  halinde en ağır olan müeyyide uygulanır.

d) (a), (b), (c) ve (d)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanır. Ayrıca hastanenin faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama hastanenin girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu Ek’teki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

EK-3

ÖZEL HASTANELERDE KLİNİK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

|  | GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI(EK-3/01) |
| --- | --- |
|  |  | TÜRÜ | MİKTARI |
|  | 1 | Tansiyon aleti | 2 adet |
|  | 2 | Steteskop | 2 adet |
|  | 3 | Aspiratör ( farklı boyutlarda aspiratör kanülü) | 1 adet |
|  | 4 | Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) | 1 adet |
|  | 5 | Nebülizatör | 1 adet |
|  | 6 | Defibrilatör | 1 adet |
|  | 7 | Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
|  | 8 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
|  | 9 | Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren) | 1 adet |
|  | 10 | Entübasyon Tüpleri | yeteri kadar |
|  | 11 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
|  | 12 | Karyola (3 parçalı ayak ve başucu ayarlanabilir) | yeteri kadar |
|  | 13 | Yatak | yeteri kadar |
|  | 14 | Alez, Çarşaf, nevresim, yastık, pike, | yeteri kadar |
|  | 15 | Basit Sıhhi Sarf Malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeşitli ebatlarda bandajlar) | yeteri kadar |
|  | 16 | İdrar sondası , idrar torbası | yeteri kadar |
|  | 17 | Termofor | yeteri kadar |
|  | 18 | Sürgü | yeteri kadar |
|  | 19 | İdrar kabı (ördek) | yeteri kadar |
|  | 20 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
|  | 21 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
|  | 22 | Çok fonksiyonlu monitör | 1 adet |
| 23 | Muayene masası | 1 adet |
| 24 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 25 | Baskül | 1 adet |
| 26 | Enjektör | yeteri kadar |
| 27 | Eldiven (Non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 28 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 29 | Paravan | 1 adet |
| 30 | Soğuk Işık Kaynağı | 1 adet |
| 31 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 32 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 33 | Refleks çekici | 1 adet |
| 34 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 35 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 36 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |
| 37 | Tekerlekli sandalye (Her servis katında) | 1 adet |

| GENEL POLİKLİNİK ODASI ( EK- 3/02) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Paravan ( veya uygun seperatör) | 1 adet |
| 3 | Sandalye | yeteri kadar |
| 4 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 5 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 6 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 7 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 8 | Steteskop | 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 10 | Negatoskop | 1 adet |
| 11 | Refleks çekici | 1 adet |
| 12 | Seyyar Oksijen tüpü ve maske | 1 adet |
| 13 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 14 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 15 | Beden derecesi | yeteri kadar |

İÇ HASTALIKLARI (EK-3/1)

A) SERVİS (Ek-3/01 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 Listesi )

| FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (EK-3/2) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/01 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi ) |
| C) TEDAVİ ÜNİTESİ |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Galvano-faradi cihazı | 2 adet |
| 2 | Orta frekanslı cihazlar( ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyal akım cihazı) | 1 adet |
| 3 | Diadinamik | 1 adet |
| 4 | Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında) | 1 adet |
| 5 | Ultrasonografi cihazı | 1 adet |
| 6 | Enfraruj | 2 adet |
| 7 | Işık banyoları | 2 adet |
| 8 | Parafin banyosu | 1 adet |
| 9 | Tens cihazı | 2 adet |
| 10 | Hot Pock kazanı | 1 adet |
| 11 | Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda) | yeteri kadar |
| 12 | Galvanik akımlı dörtlü kap | 1 adet |
| 13 | Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli) | 5 adet |
| 14 | Su altı basınç masaj : | 1 adet |
|  | a.Girdap banyosu (üst ekstremite için) |  |
|  | b.Girdap banyosu (alt ekstremite için) |  |
| 15 | Servikal ve lomber traksiyon cihazı | 1 adet |
| REHABİLİTASYON(EK-3/3) (EK-3/2 de ki tedavi ünitesinde araç gereçlere ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Paralel bar | 1 adet |
| 2 | Omuz çarkı | 1 adet |
| 3 | Parmak merdiven | 1 adet |
| 4 | Egzersiz minderleri (çeşitli) | yeteri kadar |
| 5 | Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 6 | Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 7 | Koltuk değneği ve baston | yeteri kadar |
| 8 | Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) | 1’er adet |
| 9 | Ayakta durma masası | 1 adet |
| 10 | Tekerlekli sedye | 1 adet |
| 11 | Tekerlekli sandalye | 2 adet |
| 12 | Walker | 2 adet |
| HEMATOLOJİ (EK-3/4) |
| A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi) |
| C) HEMATOLOJİ LABORATUVARI |
| TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Hemogram cihazı | 1 adet |
| 2 | Yarı otomatik koagülometre | 1 adet |
| 3 | Sedimantasyon sehpası | 3 adet |
| 4 | Sedimantasyon pipeti | 50 adet |
| 5 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 6 | Santrifüj | 1 adet |
| 7 | Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen) | 1 adet |
| 8 | Hassas terazi | 1 adet |
| 9 | Emaye kapaklı küvet | 2 adet |
| 10 | Plastik puset | 2 adet |
| 11 | Beher glas (50-100-250 ml’lik) | 2’şer adet |
| 12 | Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml’lik) | 2’şer adet |
| 13 | Laboratuvar saati | 2 adet |
| 14 | Buzdolabı | 1 adet |
| 15 | Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml’lik) | 10’ar adet |

| ROMATOLOJİ(EK-3/5) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesi) |
| B) SERVİS ( Ek- 4/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mezüre | 1 adet |
| 2 | Baskül | 1 adet |

| ÇOCUK SERVİSİ (EK-3/03) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tansiyon aleti (yaş gruplarına göre değişik boylarda) | 1 adet |
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) | 1 adet |
| 4 | Nebülizatör | 2 adet |
| 5 | İnfant Ambu seti | yeteri kadar |
| 6 | Larengoskop -pediatrik | 1 adet |
| 7 | Endotrekeal tüp (değişik boylarda) | yeteri kadar |
| 8 | Seyyar Aspiratör cihazı | 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 10 | Pulse Oksimetre Cihazı | 1 adet |
| 11 | Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
| 12 | Defibrilatör (Pediatrik) | 1 adet |
| 13 | Monitör | 1 adet |
| 14 | Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola | yeteri kadar |
| 15 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
| 16 | İnfizyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 17 | Negatoskop | 1 adet |
| 18 | Refleks çekici | 1 adet |
| 19 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 20 | Bebek ve çocuklar için terazi | 1 adet |
| 21 | Oksijen Maskesi | yeteri kadar |
| 22 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
| 23 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 24 | İdrar sondası, idrar torbası | yeteri kadar |
| 25 | Aspirasyon kanülleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen diğerlerinin bulunması ) | yeteri kadar |
| 26 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 27 | Eldiven (Non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 28 | Serum damla ayarlayıcısı | yeteri kadar |
| 29 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 30 | Sürgü | yeteri kadar |
| 31 | Seyyar lamba | 1 adet |
| 32 | Yatak | yeteri kadar |
| 33 | İdrar kabı (ördek) | yeteri kadar |
| 34 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 35 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 36 | Buzdolabı | 1 adet |
| 37 | Beslenme pompası ve seti (enteral beslenme pompası ) | yeteri kadar |
| 38 | Kemik iliği aspirasyon takımı ( Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 39 | Lomber ponksiyon iğnesi ( Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 40 | Plevral ponksiyon iğnesi ( Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 41 | Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar | yeteri kadar |
| 42 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 43 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 44 | Merkezi vakum sistemi ve sistemle uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |
| 45 | Mobil Pulse oksimetre | 1 adet |
| 46 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 adet |
| 47 | Tekerlekli sandalye | 1 adet |
| 48 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |

| BEBEK SERVİSİ (EK-3/04) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Hasta yatakları | yeteri kadar |
| 3 | Steteskop | 1 adet |
| 4 | Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu) | 1 adet |
| 5 | Refleks çekici | 1 adet |
| 6 | Nazogastrik sonda ( Bebekler İçin) | yeterli sayıda |
| 7 | İdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda) | yeterli sayıda |
| 8 | Otoskop-oftalmaskop | 1 adet |
| 9 | Larengoskop ( Bebekler İçin) | 1 adet |
| 10 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 11 | Monitör | 1 adet |
| 12 | Ambu seti (bebekler için ) | 1 adet |
| 13 | Pulse oksimetre cihazı | 1 adet |
| 14 | Negatoskop | 1 adet |
| 15 | Seyyar aspiratör | 1 adet |
| 16 | Oksijen maskesi (bebekler için) | yeteri kadar |
| 17 | Oksijen için nazal pronge (bebekler için) | yeteri kadar |
| 18 | Lomber ponksiyon iğnesi ( Bebekler İçin) | 1 adet |
| 19 | Plevral ponksiyon iğnesi ( Bebekler İçin) | 1 adet |
| 20 | Abdominal ponksiyon iğnesi ( Bebekler İçin) | 1 adet |
| 21 | Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu) | yeteri kadar |
| 22 | İnfüzyon pompası ve seti | yeteri kadar |
| 23 | Serum askısı | yeteri kadar |
| 24 | Glukometre (yeteri kadar stick) | 1 adet |
| 25 | İdrar dansitometresi | 1 adet |
| 26 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 27 | Buz kesesi | yeteri kadar |
| 28 | İdrar kapları | yeteri kadar |
| 29 | İdrar stikleri | yeteri kadar |
| 30 | Bebek terazisi | 1 adet |
| 31 | Yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 32 | Serum damla ayarlayıcısı | yeteri kadar |
| 33 | Steril eldiven | yeteri kadar |
| 34 | Aspiratör kanülü | yeteri kadar |
| 35 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 36 | Enteral beslenme pompası ve seti | yeteri kadar |
| 37 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 38 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 39 | Kemik iliği aspirasyon takımı ( Bebekler İçin) | yeteri kadar |
| 40 | NGT sonda | yeteri kadar |
| 41 | Isıtma açık tedavi yatağı | 1 adet |
| 42 | Fototerapi cihazı | 1 adet |
| 43 | İdrar dansitometre | 1 adet |
| 44 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 45 | Airway | yeteri kadar |
| 46 | Radyant ısıtıcı | yeteri kadar |
| 47 | Nebulizatör | yeteri kadar |
| 48 | Buhar Aleti | yeteri kadar |
| 49 | Defibrilatör | 1 adet |
| 50 | Merkezi vakum sistemi |  |
| 51 | Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |

| GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/05) |  |
| --- | --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 5 | Steril eldiven | yeteri kadar |
| 6 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 7 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 8 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 9 | Bebek ve çocuk için terazi | 1 adet |
| 10 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 11 | Refleks çekici | 1 adet |
| 12 | Negatoskop | 1 adet |
| 13 | Boy, kilo ve baş çevresi izleminde kullanılan standartlar | yeteri kadar |
| 14 | Merkezi vakum sistemi |  |
| 15 | Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |

| ÇOCUK NEFROLOJİSİ (EK-3/6) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj cihazı | 1 adet |
| 3 | Santrifüj tüpleri | yeteri kadar |
| 4 | Lam –lamel | yeteri kadar |
| 5 | İdrar tetkik stickleri | yeteri kadar |
| 6 | İdrar kabı | yeteri kadar |
| B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Havalı yatak | 1 adet |
| 2 | Böbrek Biyopsi setleri (değişik boylarda iğneler) | yeteri Kadar |
| 3 | Cilt Biyopsi seti | yeteri Kadar |

| ÇOCUK KARDİOLOJİSİ (EK- 3/7) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK(EK 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| B) SERVİS(EK 3/03 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pozitif basınçlı oksijen verme cihazı | 1 adet |
| 2 | Perikard ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Geçici kalp pili cihazı | 1 adet |
| 4 | Geçici kalp pili kateteri | yeteri kadar |
| 5 | CVP ölçüm aleti | yeteri kadar |
| 6 | Holter monitörizasyon cihazı | 1 adet |
| 7 | İki boyutlu renkli doppler ekokardiyograf | 1 adet |
| 8 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 9 | TA Holter | 1 adet |
|  | HEMODİNAMİ LABORATUVARINDA BULUNDURMAK ÜZERE |  |
| A | Kalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için sineangiograf ve seriograf cihazı komple( jeneratör ve monitörü ile birlikte) | 1 adet |
| B | Basınç ve elektro kayıt cihazı | 1 adet |
| C | Otomatik opak madde enjektörü | 1 adet |
| D | Soğuk ışık aleti | 1 adet |
| E | Opak maddeyi ısıtmak için benmari cihazı | 1 adet |
| F | Komple cut-down seti | yeteri kadar |
| G | Seldinger iğneleri | yeteri kadar |
| H | Kalp kateterizasyonu ve sineanjiogafi yapmak için çeşitli tür ve boyda kateterler | yeteri kadar |
| I | Sine filmleri ve serograf filmleri için otomatik banyo | 1 adet |

| ÇOCUK ENDOKRiNOLOJİSİ (EK- 3/8) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesi) |
| B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak ) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Kan şekeri ölçüm aleti (Glukometre) | yeteri kadar |
| 2 | Kan şekeri ölçüm stikleri | 1 Kutu |
| 3 | Orşiometre | 1 adet |
| 4 | Kemik yaş tayini için atlas | 1 adet |

| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ (EK- 3/9) |
| --- |
| A)SERVİS (EK- 3/03 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Kemik iliği aspirasyon seti | yeteri kadar |
| 2 | Kemik iliği biyopsi seti | 5 adet |
| 3 | Lomber ponksiyon seti | 5-10 adet |
| B) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| C) LABORATUAR |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj | 1 adet |
| 3 | Dansitometre | 1 adet |
| 4 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 5 | Özel boyalar | yeteri kadar |
| 6 | Elektroforez tankı | 1 adet |
| 7 | Güç kaynağı | 1 adet |
| 8 | Aplikatör | 1 adet |
| 9 | Otomatik pipet (değişik ölçülerde) | yeteri kadar |
| 10 | Koagülometre ve kitleri | 1 adet |
| 11 | Buzdolabı | 1 adet |
| 12 | Derin dondurucu | 1 adet |
| 13 | Hemogram tüpü karıştırıcısı(mixer) | 1 adet |

| ÇOCUK ALLERJİSİ (EK- 3/10) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Solunum fonksiyon cihazı | 1 adet |
| 2 | Aerochember | 1 adet |
| 3 | Peakflowmetre ve yeterli disposıble ağızlık | 1 adet |
| 4 | Allerjen seti | 1 adet |
| 5 | Lanset (deri testi için) | yeteri kadar |
| 6 | Buzdolabı | 1 adet |
|  | B) SERVİS (EK- 3/03 listesi) |  |

| ÇOCUK ONKOLOJİSİ (EK- 3/11) |
| --- |
| A- SERVİS (EK – 3/03 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Özel bölmeli yatak | yeteri kadar |
| 2 | Havalı yatak | 1 adet |
| 3 | Kemoterapi hazırlama kabini | 1 adet |
|  | Kemoterapi hazırlanırken kullanılmak üzere; |  |
|  | a) Gözlük | yeteri kadar |
|  | b) Kalın Maske | yeteri kadar |
|  | c) Mavi Eldiven | yeteri kadar |
|  | d) Kapalı sistem infüzyon ve ilaç hazırlama aparatları | yeteri kadar |
|  | e) Nötropenik hastalar için disposable önlük ve maske | yeteri kadar |
| 4 | Kemik iliği aspirasyon seti (küçük-orta-büyük boy) | yeteri kadar |
| 5 | Kemik iliği biyopsi seti (küçük-orta-büyük boy) | yeteri kadar |
| 6 | Lomber ponksiyon seti | yeteri kadar |
| 7 | Laringoskop | 1 adet |
| 8 | Ambu seti | 1 adet |
| 9 | Endotrakeal tüp (Her boyda) | yeteri kadar |
| 10 | Seyyar Aspiratör | 1 adet |
| 11 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 12 | İnfizyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 13 | Monitör | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (EK – 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Laringoskop | 1 adet |
| 2 | Ambu seti | 1 adet |
| 3 | Aspiratör | 1 adet |
| 4 | Oksijen tüpü yedek olarak | 1 adet |
| 5 | Kemoterapi uygulama koltuğu | yeteri kadar |
| 6 | Lomber ponksiyon seti | yeteri kadar |
| 7 | Endotrakeal tüp (her boyda) | 1 adet |
| 8 | Kemik iliği aspirasyon seti | yeteri kadar |
| 9 | Kemik iliği biyopsi seti | yeteri kadar |
| C) LABORATUVAR |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Santrifüj | 1 adet |
| 3 | Sitosantrifüj | 1 adet |
| 4 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 5 | Eritrosit sedimantasyon apereyi | yeteri kadar |
| 6 | Kan sayım cihazı | 1 adet |
| 7 | Glukometre ve glukometre kiti | 1’er kutu |
| 8 | PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil asetat esteraz özel boyaları | yeteri kadar |
| 9 | Wright boyası | 1 kutu |

| AMELİYATHANE (EK-3/D) (Her ameliyat salonu için) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon Başına) | 1 adet |
| 2 | Ameliyat tavan lambası Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 3 | Anestezi cihazı ( tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 4 | Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 5 | Seyyar ameliyat lambası (akülü) | 1 adet |
| 6 | Flash Otoklav | 1 adet |
| 7 | Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 8 | Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 9 | Işıldak (şarjli, akülü)–Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 10 | Cerrahi testere motoru | 1 adet |
| 11 | Kirli malzeme kovası (gazlı bez) | 1 adet |
| 12 | Çöp kovası | 3 adet |
| 13 | Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için) | 1 adet |
| 14 | Kirli malzeme kovası (kompres) | 1 adet |
| 15 | Tansiyon aleti+steteskop | 2 adet |
| 16 | Cerrahi Alet Masası | 1 adet |
| 17 | Mayo Masası | 1 adet |
| 18 | Tekli basamak | 1 adet |
| 19 | İkili Basamak | 1 adet |
| 20 | Anestezi sehpası | 1 adet |
| 21 | Anestezi siperi | 1 adet |
| 22 | Anestezi malzeme dolabı | 1 adet |
| 23 | Larengeskop ve ambu seti | 1 adet |
| 24 | Tabure | 1 adet |

| GENEL CERRAHİ (EK- 3/12) |
| --- |
| A)SERVİS ( EK- 3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 2 | Biyopsi seti | 1 adet |
| 3 | Ayaklı mobil cerrahi lamba | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| 2 | Böbrek küvet | 2 adet |
| C)AMELİYATHANE (EK 3/ D listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Dil çekme aleti | 2 adet |
| 2 | Esmark bandı | 2 adet |
| 3 | Amputasyon bıçağı | 1 adet |
| 4 | Çekiç | 2 adet |
| 5 | Derin ekartör (3 dişli) | 2 adet |
| 6 | Otomatik Ekartör | 1 adet |
| 7 | Lastik sondalar (çeşitli) | İkişer adet |
| 8 | Boğaz aynası | 2 adet |
| 9 | Trepenasyon | 1 adet |
| 10 | Batın spatülü | 1 adet |
| 11 | Tüp rektal | 5 adet |
| 12 | Küvetler | yeteri kadar |
| 13 | Bistüri sapı | yeteri kadar |
| 14 | Dişli penset | 4 adet |
| 15 | Dişsiz penset | 4 adet |
| 16 | Düz makas | 4 adet |
| 17 | Eğri makas | 4 adet |
| 18 | Küret (çeşitli) | 6 adet |
| 19 | Çarşaf pensi | 24 adet |
| 20 | Koher pensi hemostatik | 30 adet |
| 21 | Pean pensi | 30 adet |
| 22 | Uzun koher pensi | 8 adet |
| 23 | Portegü | 6 adet |
| 24 | Trokar | 2 adet |
| 25 | Dil baskısı | 4 adet |
| 26 | Sonda kanül | 4 adet |
| 27 | Stile (çeşitli) | 4 adet |
| 28 | İğne (cilt, bağırsak, çeşitli) | yeteri kadar |
| 29 | Anal spekülüm | 1 adet |
| 30 | Dişli ekartör (çeşitli) | 2 adet |
| 31 | Faraböf ekartörü | 4 adet |
| 32 | Batın ekartörü (çeşitli) | 4 adet |
| 33 | Yabancı cisim pensi | 1 adet |

| ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI (EK- 3/13) |
| --- |
| A) AMELİYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | C-Kollu Röntgen cihazı | 1 adet |
| 2 | Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile) | 1 adet |
| 3 | El perferatörü | 1 adet |
| 4 | Drill 2.7, 3.2 (her boydan) | İkişer adet |
| 5 | A.O tornavida (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 6 | Havalı turnike ve esmark sargı | 1 adet |
| 7 | Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda) | yeteri kadar |
| 8 | Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda) | yeteri kadar |
| 9 | S Ekartör büyük ve küçük | 2 adet |
| 10 | Tel kesici pensesi ve makası | 2 adet |
| 11 | Kemik çengeli (hook) | 1 adet |
| 12 | Kemik klempi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 13 | Osteotom (muhtelif boyda) | 3 adet |
| 14 | Ortopedik çekiç (büyük-küçük) | Birer adet |
| 15 | Küret (büyük-küçük) | Birer adet |
| 16 | Biz | 1 adet |
| 17 | Rongeur (penskupon) (büyük-küçük) | 1 adet |
| 18 | Tirbüşon | 1 adet |
| 19 | Guj (büyük-küçük) | Birer adet |
| 20 | Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük) | Birer adet |
| 21 | Ampütasyon bıçağı veya gigli teli | 1 adet |
| 22 | Dişli–dişsiz penset | İkişer adet |
| 23 | Koher pensi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 24 | Dişli (tırmık) ekartörü | 2 adet |
| 25 | Çamaşır pensi | 4 adet |
| 26 | Tek dişli ekartör veya parabeüf | 2 adet |
| 27 | Derin tek dişli ekartör | 2 adet |
| 28 | Portegü (büyük-küçük) | 2 adet |
| 29 | Bistüri sapı (büyük-küçük) | 2 adet |
| 30 | İplik makası, disseksiyon makası | 2 adet |
| 31 | Moskito klemp | 4 adet |
| 32 | 90 derece açılı klemp | 1 adet |
| 33 | Alçı motoru | 1 adet |
| 34 | Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun) | 1 adet |
| B) SERVİS ( Ek-3/01 listesi) |
| C) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası | 1 adet |
| 2 | Alçı motoru, makası ve distraktör | Birer adet |
| 3 | Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi | yeteri kadar |

| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK- 3/14) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Duvara monte otoskop | 1 adet |
| 2 | Taşınabilir otoskop | 1 adet |
| 3 | Kulak spekülümleri (çeşitli boy) | 2’şer adet (her boy için) |
| 4 | Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy) | 2’şer adet (her boy için) |
| 5 | Buşon küreti (en az 3 boy) | 2’şer adet (her boy için) |
| 6 | Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk) | 5‘er adet |
| 7 | Burun aspiratör ucu | 4 adet |
| 8 | Bayonette | 2 adet |
| 9 | Larenks aynası (üç boy) | 2‘şer adet |
| 10 | Nazofarenks aynası | 2 adet |
| 11 | KBB muayene koltuğu | 1 adet |
| 12 | Spiral lamba | 1 adet |
| 13 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 14 | Muhtelif Boylarda nazal Tampon | yeteri kadar |
| 15 | Diapozon (256 ve 512 cps) | 1‘er adet |
| B) SERVİS( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Böbrek küvet | 2 adet |
| 3 | Treakostomi seti | 1 adet |
| 4 | Tonsillektomi kanamasında müdahale seti | 2 adet |
| 5 | Pansuman seti | 2 adet |
| C) AMELİYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | 0,30 ve 70 derece rijit endoskoplar | 1 adet |
| 2 | Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi | 1’er adet |
| 3 | Ay bıçak | 1 adet |
| 4 | Elevatör aspiratör | 1 adet |
| 5 | Takayashu forsepsi | 1 adet |
| 6 | Rongeur (küçük ve orta) | 1’er adet |
| 7 | Burun aspiratör ucu (iki boy) | 2’er adet |
| 8 | Cotlle spekülümü | 1 adet |
| 9 | Tekli hook | 1 adet |
| 10 | Çiftli hook | 1 adet |
| 11 | Cotlle bıçağı | 1 adet |
| 12 | Bisturi sapı (normal) | 1 adet |
| 13 | Bisturi sapı (uzun) | 1 adet |
| 14 | Çekiç | 1 adet |
| 15 | Guj | 1 adet |
| 16 | Freer elevatör | 1 adet |
| 17 | Alar protektör | 1 adet |
| 18 | Kolumelle retraktörü | 1 adet |
| 19 | Burniks | 1 adet |
| 20 | Metzembaum makas | 1 adet |
| 21 | Elektro koter ( Bipolar ) | 1 adet |
| 22 | İnce uçlu doku makası | 1 adet |
| 23 | Timpanoplasti aspiratör uç takımı | 1 adet |
| 24 | Wulstein ekartör (2,3 ve 4 dişli) | 1‘er adet |
| 25 | Pik (eğri ve düz) | 1‘er adet |
| 26 | İmparator ve normal tur sapı | 1‘er adet |
| 27 | Soğuk ışık kaynağı ve kablosu | 1 adet |
| 28 | Kesici ve elmas tur uçları (4 boy) | 2‘er adet |
| 29 | Tur motoru | 1 adet |
| 30 | Tur spirali | 2 adet |
| 31 | Dış kulak yolu elevatörü | 1 adet |
| 32 | Keskin ve künt raspa | 1‘er adet |
| 33 | Parasentez bıçağı | 1 adet |
| 34 | Timsah forseps | 2 adet |
| 35 | Alice forseps | 2 adet |
| 36 | Portegü | 2 adet |
| 37 | Adson penset | 1 adet |
| 38 | Hemostat klemp | 4 adet |
| 39 | Disseksiyon klempi | 2 adet |
| 40 | Dişli ve dişsiz penset | 1‘er adet |
| 41 | Paravef ekartör | 2 adet |
| 42 | Tonsil forsepsi | 1 adet |
| 43 | Ağız açacağı ve bladeleri | 1 adet |
| 44 | Uzun hemostat klemp | 2 adet |
| 45 | Tonsil küreti | 1 adet |
| 46 | Tonsil ansı | 1 adet |
| 47 | Plika ekartörü | 1 adet |
| 48 | Tonsillektomi statifi | 1 adet |
| 49 | Adenoid küreti (küçük ve orta boy) | 1‘er adet |

| GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/15) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme eşeli ve/veya projeksiyon eşeli | 1 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 3 | İndrekt Oftalmaskop | 1 adet |
| 4 | Retinoskop | 1 adet |
| 5 | Fokometre | 1 adet |
| 6 | Üç aynalı kontakt lens (gonyolens) | 1 adet |
| 7 | + 90 D. Asferik lens | 1 adet |
| 8 | Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma seti | 1 adet |
| 9 | Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte | 1 adet |
| 10 | Javal keratometre | 1 adet |
| 11 | Tanı cihazları |  |
| 12 | a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı | 1 adet |
| 13 | b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa) | 1 adet |
| B) AMELİYATHANE( EK-3/D listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Koaksiyel ameliyat mikroskobu | 1 adet |
| 2 | Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası | 1 adet |
| 3 | Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu | 1 adet |
| 4 | Fakoemülsifikasyon cihazı | 1 adet |
| 5 | Dişçi turu ve/veya strayker | 1 adet |
| 6 | Dekolman cerrahi seti | 1 adet |
| 7 | Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL) | 1 adet |
| 8 | Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL) | 1 adet |
| 9 | Glokom cerrahi seti | 1 adet |
| 10 | Şaşılık cerrahi seti | 1 adet |
| 11 | DSR cerrahi seti | 1 adet |
| C) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Göze özel ilaç tepsisi | 2 adet |
| 2 | Göz el lambası | 2 adet |
| 3 | Ameliyat sonrası muayene odası |  |
|  | a)Biomikroskop | 1 adet |
|  | b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre | 1 adet |
|  | c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi | 1 adet |
|  | d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler | yeteri kadar |

| ÜROLOJİ (EK- 3/16) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi) |
| C) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi) | 1 takım |
| 2 | Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan) | 10’ar adet |
| 3 | Millin ekartörü | 1 adet |
| 4 | Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 Fsheath, brdidge ) | 1 adet |
| 5 | 20 Fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi | 1 adet |
| 6 | Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu | 1 adet |
| 7 | Üreter kateterleri ( 4, 5, 6 nolu ) | 2’şer adet |
| 8 | Basket kateter | 1 adet |
| 9 | Böbrek pedikül klempleri (3’lü takım ) | 1 takım |
| 10 | Randall taş forsepsleri (4’lü takım ) | 1 takım |
| 11 | Buprikan ve lokal anestezik jel | 1 kutu |
| 12 | Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte) | 1 takım |

| NÖROLOJİ (EK- 3/17) |
| --- |
| A)SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 2 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 2 adet |
| 3 | Diapozon | 1 adet |
| 4 | Ponksiyon seti | 2 adet |
| B) POLİKLİNİK( EK-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 3 | Diapozon | 1 adet |

| NÖRÖŞİRÜRJİ (EK- 3/18) |
| --- |
| A) AMELİYATHANE ( EK-3/D listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Setler |  |
|  | a)Kraniotomi seti | 1 adet |
|  | b)Laminektomi seti | 1 adet |
|  | c)Cloward seti | 1 adet |
|  | d)Mikrocerrahi seti | 1 adet |
|  | e)Periferik sinir cerrahisi seti | 1 adet |
| 2 | Ekartörler |  |
|  | a) Leyla ekartörü | 1 adet |
|  | b) Otomatik ekartörler (çeşitli) | 1 adet |
| 3 | Çivili başlık | 1 adet |
| 4 | Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD) | 1 adet |
| 5 | High-speed drill ve uçları | 1 adet |
| 6 | Nöroşirürjiye uygun ameliyat masası | 1 adet |
| 7 | Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları | 1 adet |
| 8 | Koter cihazı ve uçları | 1 adet |
| B) SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Mezüre | 1 adet |
| 4 | Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy) | 1 adet |
| 5 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 6 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| C) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks seti | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Oftalmaskop | 1 adet |

| PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (EK- 3/19) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi) |
| C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Rhinoplasti seti | 2 adet |
| 2 | Plastik cerrahi seti (genel) | 2 adet |
| 3 | Küçük biyopsi seti | 1 adet |
| 4 | Bipolar koter | 1 adet |
| 5 | Tur motoru | 1 adet |
| 6 | Tur uçları | 1 adet |
| 7 | Soğuk ışık kaynağı | 1 adet |

| KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/20) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesi) |
| B) SERVİS ( Ek-3/01 listesi) |
| C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Jinekolojik muayene masası | 1 adet |
| 2 | Doğum masası | 1 adet |
| 3 | Over pensi | 2 adet |
| 4 | 1, 2, 3 dişli rahim pensi | 2’şer adet |
| 5 | Rahim küretleri | 1 seri |
| 6 | Hegar bujileri | 1 seri |
| 7 | Histerometre | 1 adet |
| 8 | Vajinal spekülüm | yeteri kadar |
| 9 | Doğum için vakum cihazı | 1 adet |
| 10 | Arter klempleri | 4 adet |
| 11 | El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı) | 1 adet |
| 12 | Serviks için koparma biyopsi pensi | 1 adet |
| 13 | Tenakulum | yeteri kadar |
| 14 | Uterus elevatör pensi | 1 adet |
| 15 | Vajinal valvler | 4 adet |
| 16 | Foley sondalar (16-18 numara) | 1 düzine |
| 17 | Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü | 1 adet |
| 18 | USG cihazı Trans vaginal Prop ile | 1 adet |
| 19 | Diagnostik laparaskop | 1 adet |
| 20 | Fetal monitör (NST) | 2 adet |
| 21 | Doğum seti | yeteri kadar |
| 22 | Korman enjektör (Çeşitli boyda uçları ) | yeteri kadar |
| 23 | Rubin Kanülü | 1 adet |
| 24 | Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri | 2 şer adet |
| 25 | Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti | 2 adet |
| 26 | Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi | yeteri kadar |

| KARDİOLOJİ (EK- 3/21) |
| --- |
| A)SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ: | MİKTARI: |
| 1 | Seyyar Oksijen tüpü | 2 adet |
| 2 | Hasta Başı Monitörü | 2 adet |
| 3 | Negatoskop | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ: | MİKTARI: |
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 2 | Elektrokardiyograf Holteri | 1 adet |
| 3 | Tansiyon Holteri | 1 adet |
| 4 | Strest Test (Efor ) Cihazı | 1 adet |
| C) KORONER ANJİO LABORATUVARI (Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anjio cihazı | 1 adet |
| 2 | Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal) | 1 adet |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 5 | İlaç dolabı (Acil müdahale için) | 1 adet |
| 6 | Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için) | 1 adet |
| 7 | Aspiratör | 1 adet |
| 8 | Perfüzör | 2 adet |
| 9 | Geçici Pace Maker | 2 adet |
| 10 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | Birer adet |
| 11 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 12 | Larengeskop seti | 1 adet |
| 13 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 14 | Negatoskop | 1 adet |
| 15 | Hareketli ışık kaynağı | 1 adet |

| KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (EK- 3/22) |
| --- |
| A) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye EK olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Malzeme arabası | 1 adet |
| 2 | Set arabası (büyük-küçük) | 1 adet |
| 3 | Kardiyopulmoner bypass pompası | 1 adet |
| 4 | Isıtıcı-Soğutucu | 1 adet |
| 5 | Anestezi malzeme ve ilaç dolabı | 1 adet |
| 6 | Monitör ve Basınç kablosu | 2 adet |
| 7 | ACT cihazı | 1 adet |
| 8 | Defibrilatör İnternal Kaşık ile | 1 adet |
| 9 | Pace maker cihazı | 1 adet |
| 10 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 adet |
| 11 | Benmari | 1 adet |
| 12 | Duvar saati ve oda derecesi | 1 adet |
| 13 | Perfüzör | 4 adet |
| 14 | Kan pompası | 2 adet |
| 15 | Perfüzyon malzeme arabası | 1 adet |
| 16 | İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol ventriküle destek cihazı | 1 adet |
| 17 | Rektal ısı ölçüm cihazı | 1 adet |
| 18 | Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu) | 1 adet |
| 19 | Küçük buz kovası | 1 adet |
| 20 | Buz makinesı | 1 adet |
| 21 | Taşınabilir monitör | 1 adet |
| 22 | Rektal prop | 1 adet |
| 23 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 24 | Testere ve motoru | 1 adet |
| 25 | Tabure | 1 adet |
| 26 | Doppler cihazı ve probu | 1 adet |
| 27 | Kan Gazı Analiz Cihazı | 1 adet |
| 28 | Anjiografi gösterme makinesı | 1 adet |
| 29 | Azot tüpü | 1 adet |
| 30 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 31 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 32 | Boyama seti | 1 adet |
| 33 | Derin dondurucu | 1 adet |
| B) AÇIK KALP CERRAHİ SETİ |
| 1 | Pens | yeteri kadar |
| 2 | Çamaşır pensi | yeteri kadar |
| 3 | Dişli taygon klemp | yeteri kadar |
| 4 | Dren klempi | 1 adet |
| 5 | Adi portegü | 2 adet |
| 6 | İyi portegü | 2 adet |
| 7 | 6/0 portegü | 2 adet |
| 8 | 5/0 portegü | 3 adet |
| 9 | Uzun portegü | 1 adet |
| 10 | Tel portegü | 1 adet |
| 11 | Mayo makas | 1 adet |
| 12 | Disseksiyon makası | 2 adet |
| 13 | Lima disseksiyon makası | 1 adet |
| 14 | Safen disseksiyon makası | 1 adet |
| 15 | Uzun makas | 2 adet |
| 16 | Kapak makası | 1 adet |
| 17 | Tubing makası | 1 adet |
| 18 | Düz taygon klemp | 6 adet |
| 19 | Satensky | 2 adet |
| 20 | Side klemp | 2 adet |
| 21 | Semb | 2 adet |
| 22 | Kros klemp | 2 adet |
| 23 | Alice | 2 adet |
| 24 | Duval | 2 adet |
| 25 | Dissektör | 3 adet |
| 26 | Buji | 8 adet |
| 27 | Kaşık ekartör | 3 adet |
| 28 | Hook | 1 adet |
| 29 | Siner çengeli | 1 adet |
| 30 | Cilt ekartörü | 1 adet |
| 31 | Sağ atriyum ekartörü | 1 adet |
| 32 | Sol atriyum ekartörü | 1 adet |
| 33 | Küçük faraböf | 2 adet |
| 34 | Büyük faraböf | 2 adet |
| 35 | Küret | 1 adet |
| 36 | Keski | 1 adet |
| 37 | Bistüri sapı | 4 adet |
| 38 | Apex iğnesi | 1 adet |
| 39 | Aortik suction konnektörü | 1 adet |
| 40 | Dişli penset | 2 adet |
| 41 | Dişsiz penset | 1 adet |
| 42 | Uzun penset | 4 adet |
| 43 | Russian penset | 1 adet |
| 44 | Koroner penset | 2 adet |
| 45 | Yemek kaşığı | 1 adet |
| 46 | Klips | 1 adet |
| 47 | Koroner makas | 1 adet |
| 48 | Kıvrık makas | 1 adet |
| 49 | Safen makası | 1 adet |
| 50 | Kalem portegü | 2 adet |
| 51 | Koroner prop (1-1,5 mm) | 2 adet |
| 52 | Buldog | 2 adet |
| 53 | Eğri iğne | 1 adet |
| 54 | Damar klempleri | yeteri kadar |
| 55 | Dıvır ekartör | yeteri kadar |
| 56 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 57 | Lima ekartör | yeteri kadar |
| 58 | Orta boy sternum ekartör | yeteri kadar |
| 59 | Pediartik sternum ekartör | yeteri kadar |
| 60 | Derin ayaklı ekart | yeteri kadar |
| 61 | Tubs | yeteri kadar |
| 62 | PDA aletleri | yeteri kadar |
| 63 | Akciğer ekart | yeteri kadar |
| 64 | Skapula ekart | yeteri kadar |
| 65 | Maleable ekart | yeteri kadar |
| 66 | Rujinler | yeteri kadar |
| C) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Crash-cart | 1 adet |
| 2 | Vasküler doppler cihazı | 1 adet |
| D) SERVİS ( Ek- 3/01 listesine ek olarak) |

| GASTROENTEROLOJİ (EK-3/23) |
| --- |
| A-SERVİS (Ek-3/01 listesi) |
| B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) |
| C- ENDOSKOPİ ÜNİTESİ |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | C kollu portable röntgen cihazı | 1 adet |
| 2 | Üreaz testi | yeteri kadar |
| 3 | Sikleroterapi iğnesi | yeteri kadar |
| 4 | Fırça (örnek alma fırçası) | yeteri kadar |
| 5 | Hemoklips | yeteri kadar |
| 6 | Stend | yeteri kadar |
| 7 | Koter | yeteri kadar |
| 8 | Fleksibl sigmoidoskopi | 1 adet |
| 9 | ERCP için yan görüşlü duodeneskop | 2 adet Terapötik |
| 10 | ERCP kanülü (dispozıbl) | yeteri kadar |
| 11 | Papillotom | yeteri kadar - iğne uçlu dahil |
| 12 | Dilatasyon bujileri ve balonlar | yeteri kadar |
| 13 | Endosnografi | 1 adet biyopsi probu ile birlikte |
| 14 | Snare | yeteri kadar |
| 15 | Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı | 1 adet |
| 16 | Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı | 1 adet |
| 17 | Biopsi forsepsi | 1 adet |
| 18 | Yabancı cisim forsepsi | 1 adet |
| 19 | Basket | 1 adet |
| 20 | Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun düzenlenmiş bir oda | 1 adet |

| PSİKİYATRİ (EK-3/24) |
| --- |
|  | A- POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi) |  |
|  | B- SERVİS ( Ek-3/01 listesi) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | EKT - Elektroşok cihazı | 1 adet |
| 2 | Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur) | 1 adet |
| 3 | Faradi Cihazı (isteğe bağlı) | 1 adet |

NEFROLOJİ (EK-3/25)

A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi)

B) SERVİS( Ek-3/01 listesi)

| ONKOLOJİ (EK-3/26) |
| --- |
| A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi) |
| B) SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 4 | Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set. | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |

| DERMATOLOJİ (EK-3/27) |
| --- |
| A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 3 | Steteskop | 1 adet |
| 4 | Çeşitli enjektör ve enjektör iğnesi | Yeterli sayıda |
| 5 | Pansuman küveti | Yeterli sayıda |
| 6 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 7 | Sterilizatör | 1 adet |
| 8 | İdrar sondası | 2’er adet |
| 9 | Yatak muşambası | 5 adet |
| 10 | İdrar kabı | 1 adet |
| 11 | Sürgü | 1 adet |
| 12 | Eldiven | Yeterli miktarda |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 2 | Lam | 500 adet |
| 3 | Lamel | 500 adet |
| 4 | Petri kutusu | 2 adet |
| 5 | Bistüri | yeteri kadar |
| 6 | KOH %20 solüsyon | yeteri kadar |

| GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/28) |
| --- |
| A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör | 1 adet |
| 2 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
| 3 | Tekerlekli sedye | 1 adet |
| 4 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 5 | Ultrasonik nebulizatör | 1 adet |
| 6 | Müdahale masası | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |

| GÖĞÜS CERRAHİSİ (EK-3/29) |  |
| --- | --- |
| A) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |  |
| 1 | Negatoskop | 1 adet |  |
| 2 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |  |
| 3 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |  |
| 4 | Rigid bronkoskop | 1 adet |  |
| 5 | Forsepsler | yeteri kadar |  |
| 6 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |  |
| 7 | Müdahale masası | 1 adet |  |
| B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |  |
| 1 | Steteskop | 2 adet |  |
| 2 | Tansiyon aleti | 2 adet |  |
| 3 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |  |
| 4 | İdrar sondası (kadın-erkek) | yeteri kadar |  |
| 5 | İdrar torbası | yeteri kadar |  |
| 6 | Bisturi | yeteri kadar |  |
| 7 | Dişli penset | yeteri kadar |  |
| 8 | Dişsiz penset | yeteri kadar |  |
| 9 | Düz makas | yeteri kadar |  |
| 10 | Eğri makas | yeteri kadar |  |
| 11 | Koher pensi (hemostatik) | 30 adet |  |
| 12 | Uzun koher pensi | 8 adet |  |
| 13 | Port-egü | 6 adet |  |
| 14 | Trokar | 2 adet |  |
| 15 | İğne (çeşitli) | yeteri kadar |  |
| 16 | Rujin (çeşitli) | 2 adet |  |
| 17 | Dişli ekartör (çeşitli) | 2 adet |  |
| 18 | Faraböt ekartör | 4 adet |  |
| 19 | Arter klempleri | 4 adet |  |
| 20 | Allis klempler | 10 adet |  |
| 21 | Dissektör | 4 adet |  |
| 22 | Makas (büyük-küçük) | 1‘er adet |  |
| 23 | Makas (eğri-düz) | 2‘şer adet |  |
| 24 | Bistüri sapı (20 ve 22 numara) | 2 adet |  |
| 25 | Klemp (maskito) | 5 adet |  |
| 26 | Monitör sistemi | 2 adet |  |
| 27 | Makas (ince disseksiyon) | 1 adet |  |
| 28 | Makas (iplik kesme) | 1 adet |  |
| 29 | Makas (vasküler tip) | 1 adet |  |
| 30 | Port-egü (platin uçlu) | 1 adet |  |
| 31 | Port-egü (sternum teli için) | 1 adet |  |
| 32 | Vasküler Port-egü (uzun) | 1 adet |  |
| 33 | Vasküler Port-egü (kısa) | 1 adet |  |
| 34 | Dissektör pensi (geniş açılı) | 1 adet |  |
| 35 | Dissektör pensi (dar) | 1 adet |  |
| 36 | Satinski pensi | 1 adet |  |
| 37 | Satinski pensi (vasküler) | 1 adet |  |
| 38 | Toraks ekartörü (finochietto) (uzun) | 1 adet |  |
| 39 | Toraks ekartörü (finochietto) (orta) | 1 adet |  |
| 40 | Toraks ekartörü (finochietto) (kısa) | 1 adet |  |
| 41 | Atravmatik penset (uzun) | 2 adet |  |
| 42 | Atravmatik penset (orta) | 2 adet |  |
| 43 | Atravmatik penset (kısa) | 2 adet |  |
| 44 | Vasküler atravmatik penset | 3 adet |  |
| 45 | Düval pensi | 2 adet |  |
| 46 | Ellis pensi | 2 adet |  |
| 47 | Küçük bistüri sapı | 2 adet |  |
| 48 | Defibrilatör | 1 adet |  |
| 49 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |  |
| 50 | Kan gazı cihazı | 1 adet |  |
| 51 | Oksijen ve Azot tüpleri | 2 adet |  |
| 52 | İnvaziv mekanik ventilatör | 1 adet |  |
| 53 | Nebulizatör (hasta başı) | 1 adet |  |
| 54 | İnfüzyon pompası | 7 adet |  |
| 55 | Entübasyon fiberskopu | 1 adet |  |
| 56 | Kan pompası | 2 adet |  |
| 57 | Kesintisiz güç kaynağı |  |  |
| 58 | Sedye | 2 adet |  |
| 59 | Yoğun bakım yatağı | 2 adet |  |
| 60 | Havalı yatak |  |  |
| C) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |  |
| 1 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |  |
| 2 | Negatoskop | 1 adet |  |
| 3 | Tekerlekli sedye | 1 adet |  |

| NÜKLEER TIP (EK-3/30) |
| --- |
| A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Kurşun önlük | 2 adet |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) |
|  | C) LABORATUAR |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Santrifüj | 1 adet |
| 2 | Polistern tüp | yeteri kadar |
| 3 | Otoanalizör cihazı | 1 adet |
| 4 | RIA yöntemi için Gama counter | 1 adet |
| 5 | Pipet, pipet ucu | yeteri kadar |
| 6 | Spor | 3 adet |
| 7 | Buzdolabı | 1 adet |
| 8 | Bilgisayar | 1 adet |
|  | D) RAPOR ODASI |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Negatoskop | 1 adet |
| 2 | Bilgisayar ve Printer | Birer adet |
|  | E) SİNTİGRAFİ |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Gama kamera | 1 adet |
| 2 | Film basma –Multiformat | 1 adet |
| 3 | Film banyo | 1 adet |

| AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, CENE CERRAHİSİ (EK-3/31) |
| --- |
|  | A- POLİKLİNİK |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Cerrahi mikromoor | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Ayna | 100 adet |
| 5 | Sont | 100 adet |
| 6 | Presel | 100 adet |
| 7 | Davye takımı (10‘lu) | 2 takım |
| 8 | Elavatör bein | 10 adet |
| 9 | Elavatör Tohms (sağ-sol ) takımı | 10 adet |
| 10 | Elavatör Winter (sağ-sol) | 10 adet |
| 11 | Cerrahi küret (çeşitli boylarda) | 10 adet |
| 12 | Periost elevatörü | 10 adet |
| 13 | Kemik pensi | 2 adet |
| 14 | Kemik eğesi | 2 adet |
| 15 | Port-egü | 5 adet |
| 16 | Düz makas | 5 adet |
| 17 | Eğri makas | 5 adet |
| 18 | Ekartör (çeşitli boylarda) | 5 adet |
| 19 | Çelik küvet (büyük) | 5 adet |
| 20 | Çelik küvet (küçük) | 5 adet |
| 21 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 22 | Bistüri sapı (3 numara) | 5 adet |
| 23 | Çekiç | 2 adet |
| 24 | Guj | 2 adet |
|  | B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Guj | 2 adet |
| 2 | Ekskavatör | 5 adet |
| 3 | Siman fulvarı | 5 adet |
| 4 | Amalgam fulvarı | 5 adet |
| 5 | Ağız spatülü | 5 adet |
| 6 | Siman spatülü | 5 adet |
| 7 | Periodotal küret seti | 5 adet |

| ENFEKSİYON HASTALIKLARI (EK-3/32) |
| --- |
| A POLİKLİNİK (Ek – 3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | 1 adet |
| B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Lomber Ponksiyon seti | 3 adet |

| ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/33) |
| --- |
| A- POLİKLİNİK (EK – 3/05 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 2 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| B) SERVİS (Ek-3/03 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Yatak (büyük ve küçük boyda) | yeteri kadar |
| 2 | Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak | yeteri kadar |
| 3 | Fototerapi cihazı | yeteri kadar |
| 4 | Bebek ve büyük çocuk tartısı | Birer adet |
| 5 | Boy ölçer | 1 adet |
| 6 | Pulse oksimetre | 2 adet |
| 7 | Ventilatör | 1 adet |
| 8 | Transport küvözü | 1 adet |
| 9 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 10 | Buhar makinası | yeteri kadar |
| 11 | Mikroskop | 1 adet |
| 12 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 13 | İnfüzyon pompası | yeteri kadar |
| 14 | Cutdown- Biopsi seti | 1 adet |
| 15 | Buzdolabı | yeteri kadar |
| 16 | Dansitometre | 1 adet |
|  | C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak) |  |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektirikli battaniye | yeteri kadar |
| 2 | Maskito klempi | 8 adet |
| 3 | Benson klempi | 1 adet |
| 4 | Çamaşır klempi | 8 adet |
| 5 | Allis klempi | 2 adet |
| 6 | Rightangle disseksiyon klempi | 4 adet |
| 7 | Bistüri sapı | 2 adet |
| 8 | Finochietto (küçük ve orta boy) | Birer adet |
| 9 | Penset | 2 adet |
| 10 | Dişli penset | 1 adet |
| 11 | Kocher klempi | 1 adet |
| 12 | Adson penset | 2 adet |
| 13 | Port-egü | 2 adet |
| 14 | Doku makası | 2 adet |
| 15 | Düz makas | 1 adet |
| 16 | Roux ekartörü | 2 adet |
| 17 | Hook retraktörü | 1 adet |
| 18 | Farabeufekartör | 2 adet |
| 19 | Deaver ekartörü | 2 adet |
| 20 | Kocher ekartörü | 2 adet |
| 21 | Weitlaner ekartör | 2 adet |
| 22 | Over klempi | 2 adet |
| 23 | Küvetler | yeteri kadar |
| 24 | Magill pensi | 1 adet |
| 25 | Babcock forsepsi | 1 adet |
| 26 | Stile | 1 adet |
| 27 | Hemostatic klemp | 8 adet |
| 28 | Hegar dilatatörleri | 1 takım |

| RADYASYON ONKOLOJİSİ (EK-3/34) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Simülatör | 1 adet |
| 4 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | 7.Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |
| 13 | TAEK tarafından istenen güvenlik setleri | yeteri kadar |

| ANESTESİ VE REANİMASYON (EK-3/35) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri dolu olarak bulunmalı) | (Ameliyat masası sayısında) |
| 2 | Aspiratör (merkezi veya taşınabilir) | Ameliyat masası sayısında) |
| 3 | Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler | 1‘er adet |
| 4 | Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli) | (Ameliyat masası sayısında) |
| 5 | Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında) | 1‘er adet |
| 6 | Zor entübasyon için |  |
|  | a) Düz bleydli larengeskop veya ucu kıvrılabilen bleydli larengeskop | 1 adet |
|  | b) Larengeal maske (her boyda) | 1’er adet |
| 7 | Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set) | 1 adet |
| 8 | Defibrilatör (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 9 | Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter,intraducer ara basınç kablosu, transduser) |  |
| 10 | Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer) |  |
| 11 | Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 12 | Entübasyon tüpleri (her boyda) | 1’er adet |
| 13 | Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 14 | Steteskop (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 15 | Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için) | yeteri kadar |

| GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Ruhsatında kayıtlı yoğun bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 3 | Deve boynu | yatak sayısı kadar |
| 4 | Monitör | yatak sayısı kadar |
| 5 | Respiratör | yatak sayısı kadar |
| 6 | Test balonu | yeteri kadar |
| 7 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 8 | Perfüzör ayağı | yatak sayısı kadar |
| 9 | Crash-Cart: | 1 adet |
|  | a) Defibrilatör |  |
|  | b) Ambu |  |
|  | c) Larangeskop |  |
|  | d) Oksijen tüpü |  |
|  | e) Guide |  |
|  | f) Oksijen jakı |  |
|  | g) Mayi askısı |  |
|  | h) Makas |  |
| 10 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 11 | Klemp | 3 adet |
| 12 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 13 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 14 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 15 | Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi | yatak sayısı kadar |
| 16 | Seyyar aspiratör | 2 adet |
| 17 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 18 | Nebülizatör | 2 adet |
| 19 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 20 | Koter cihazı | 1 adet |
| 21 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 22 | Benmari | 1 adet |
| 23 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 24 | ACT cihazı | 1 adet |
| 25 | CO cihazı | 1 adet |
| 26 | Doppler cihazı (El) | 1 adet |
| 27 | Bronkoskop | 1 adet |
| 28 | Negataskop | 2 adet |
| 29 | Işıldak | 1 adet |
| 30 | Havalı yatak | 2 adet |
| 31 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 32 | Kan pompası | 3 adet |
| 33 | Buzdolabı | 1 adet |
| 34 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 35 | Makas | 3 adet |
| 36 | Meggy pensi | 1 adet |
| 37 | Pansuman seti | 3 adet |
| 38 | Dikiş seti | 1 adet |
| 39 | Küret | 1 adet |
| 40 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 41 | Steril setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Balon takma seti | 1 adet |
|  | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 42 | Sürgü yıkama makinesı | 1 adet |
| 43 | Buz makinesı | 1 adet |
| 44 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 45 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 46 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 47 | Ambu cihazı | yatak sayısı kadar |

| CERRAHİ YOĞUN BAKIM (EK-3/37) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 3 | Deve boynu | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 4 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 5 | Monitör | 2 adet |
| 6 | Respiratör | 2 adet |
| 7 | Test balonu | yeteri kadar |
| 8 | Perfüzör | 6 adet |
| 9 | Perfüzör ayağı | 1 adet |
| 10 | Sistem sehpası | 1 adet |
| 11 | Basamak | 1 adet |
| 12 | Crash-Cart: | 1 adet |
|  | a) Defibrilatör |  |
|  | b) Ambu |  |
|  | c) Larangeskop |  |
|  | d) Oksijen tüpü |  |
|  | e) Guide |  |
|  | f) Oksijen jakı |  |
|  | g) Mayi askısı |  |
|  | h) Makas |  |
| 13 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 14 | Klemp | 3 adet |
| 15 | Negatif basınç manometresi | 3 adet |
| 16 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | 3 adet |
| 17 | Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi | 3 adet |
| 18 | Seyyar aspiratör | 1 adet |
| 19 | Hasta ısıtma sistemi | 3 adet |
| 20 | Nebülizatör | 1 adet |
| 21 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 22 | Koter cihazı | 1 adet |
| 23 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 24 | Steteskop | 1 adet |
| 25 | Volüm pompası | 1 adet |
| 26 | Benmari | 1 adet |
| 27 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 28 | Negataskop | 3 adet |
| 29 | Işıldak | 1 adet |
| 30 | Havalı yatak | 1 adet |
| 31 | Pulse Oksimetre kablosu | 1 adet |
| 32 | Kan pompası | 3 adet |
| 33 | Buzdolabı | 1 adet |
| 34 | Oda derecesi | 1 adet |
| 35 | Böbrek küvet | 3 adet |
| 36 | Makas | 3 adet |
| 37 | Meggy pensi | 1 adet |
| 38 | Pansuman seti | 3 adet |
| 39 | Dikiş seti | 1 adet |
| 40 | Küret | 1 adet |
| 41 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 42 | Steril setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Cut-down seti | 1 adet |
| 43 | Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon) | 1 adet |
| 44 | Sürgü yıkama makinası | 1 adet |
| 45 | Atık kovası | 4 adet |
| 46 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 47 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 48 | Sedye | 1 adet |
| 49 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 50 | Tartı | 1 adet |

| KARDİOLOJİ YOĞUN BAKIM (EK-3/38) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Monitör ( KB, EKG takibi yapılabilecek) | 2 adet |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | EKG cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | 2 adet |
| 9 | Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için) | Birer adet |
| 10 | Laringoskop | 1 adet |
| 11 | Seyyar Aspiratör | 1 adet |
| 12 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 13 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 14 | Nebülizatör | 1 adet |
| 15 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 16 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |

| KVC YOĞUN BAKIM (EK-3/39) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Ruhsatında Kayıtlı en az 2 adet yatak |
| 2 | Monitör kvc hastalarına yönelik | yatak sayısı kadar |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | yatak sayısı kadar |
| 9 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | 1 adet |
| 10 | Laringoskop | 2 adet |
| 11 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 12 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 13 | Nebülizatör | 2 adet |
| 14 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 15 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 16 | Hasta başı sandalyesi | yatak sayısı kadar |
| 17 | Test balonu | yeteri kadar |
| 18 | Crash-Cart: | 1 adet |
|  | a) Defibrilatör | 1 adet |
|  | b) Ambu | 1 adet |
|  | c) Larangeskop | 1 adet |
|  | d) Oksijen tüpü | 1 adet |
|  | e) Guide | 1 adet |
|  | f) Oksijen jakı | 1 adet |
|  | g) Mayi askısı | 1 adet |
|  | h) Makas | 1 adet |
| 19 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 20 | Klemp | 3 adet |
| 21 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 22 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 23 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 24 | Seyyar aspiratör | 2 adet |
| 25 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 26 | Nebülizatör | 2 adet |
| 27 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 28 | Koter cihazı | 1 adet |
| 29 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 30 | ACT cihazı | 1 adet |
| 31 | CO cihazı | 1 adet |
| 32 | Doppler cihazı (El) | 1 adet |
| 33 | Negataskop | 2 adet |
| 34 | Işıldak | 1 adet |
| 35 | Havalı yatak | 2 adet |
| 36 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 37 | Kan pompası | 3 adet |
| 38 | Buzdolabı | 1 adet |
| 39 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 40 | Meggy pensi | 1 adet |
| 41 | Pansuman seti | 3 adet |
| 42 | Dikiş seti | 1 adet |
| 43 | Küret | 2 adet |
| 44 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 45 | Steril setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Balon takma seti | 1 adet |
|  | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 46 | Sürgü yıkama makinesı | 1 adet |
| 47 | Buz makinesı | 1 adet |
| 48 | Atık kovası | 4 adet |
| 49 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 50 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 51 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 52 | Ambu cihazı | yatak sayısı kadar |
| 53 | İABP Konsolu | 1 adet |

| YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/40) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Bebek tartısı | 1 adet |
| 2 | Muayene masası | 1 adet |
| 3 | Radyant ısıtıcılı açık yatak | 1 adet |
| 4 | Küvöz | 2 adet ( ilave her 10 kadın doğum hasta yatağına 1 adet) |
| 5 | Transport küvözü | 1 adet |
| 6 | Fototerapi cihazı | 10 hasta yatağına 1 adet |
| 7 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 8 | Basınç kontrollü respiratör | 1 adet |
| 9 | Hasta başı monitörü (doppler tansiyon aletli ) | 1 adet |
| 10 | Kot yatak | 6 adet |
| 11 | Aspiratör | 1 adet |
| 12 | Laringoskop (Düz bıçaklı seti) | 1 adet |
| 13 | Ambu (Hava kesesi) | 1 adet |
| 14 | Term ve preterm bebek için ambu maskesi | 2 adet |
| 15 | Steteskop | 2 adet |
| 16 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 17 | Otoskop | 1 adet |
| 18 | Negatoskop | 1 adet |
| 19 | Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway | 2 adet |
| 20 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 21 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 22 | Mezüre | 1 adet |
| 23 | Termometre | 1 adet |
| 24 | Disposıble kan değişim seti | 3 adet |
| 25 | İnfüzyon pompası | 3 adet |
| 26 | Etüv (hastane genelinde yok ise) | 1 adet |
| 27 | Otomatik süt sağma makinası | 1 adet |
| 28 | Otomatik süt sağma seti | 4 adet |
| 29 | Umbilical Arter-Ven Kateteri | Yeteri Kadar |
| 30 | C.V Kateter | Yeteri Kadar |
| 31 | İşitme Tarama Cihazı | 1 adet |
| 32 | Portable Röntgen Cihazı | 1 adet |
| 33 | Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa) | 1 adet |
| 34 | Bilirubin Ölçüm Cihazı | 1 adet |
| 35 | Santrifüj Cihazı | 1 adet |
| 36 | Nebülizatör | 1 adet |
| 37 | Defibrilatör | 1 adet |

| BİYOKİMYA LABORATUARI (EK-3/41) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
|  | A) BİYOKİMYA KAN ANALİZLERİ: |  |
| 1 | Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100 test/saat) | 1 adet |
| 2 | Otoanalizör (10 test/saat) | 1 adet |
| 3 | Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koşullarda saklanması için laboratuvar tipli buzdolabı | 1 adet |
| 4 | Derin dondurucu | 1 adet |
| 5 | Etüv | 1 adet |
| 6 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
|  | B) İDRAR ANALİZLERİ: |  |
| 1 | İdrar strip okuyucusu | 1 adet |
| 2 | 16-24 tüplük, 0-4000 d/d’de çalışan santrifüj | 2 adet |
| 3 | Işık mikroskobu | 1 adet |
| 4 | 24’lük tüp sporu | yeteri kadar |
| 5 | 15’lik dibi konik santrifüj tüpleri | yeteri kadar |
| 6 | Mezüre | yeteri kadar |
| 7 | Dansitometre | 1 adet |
| 8 | Numune almak üzere idrar kapları | yeteri kadar |
|  | E) DİĞER MALZEMELER |  |
| 1 | Otomatik pipet (0-100 ml’lik) | 2 adet |
| 2 | Otomatik pipet uçu (0-100 ml’lik) | 1000 adet |
| 3 | Otomatik pipet (100-1000 ml’lik) | 2 adet |
| 4 | Otomatik pipet uçu (100-1000 ml’lik) | 1000 adet |
| 5 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 6 | Cam balon 1000 ml’lik | 1 adet |
| 7 | Cam balon 2000 ml’lik | 2 adet |
| 8 | Cam mezüre 100 ml’lik | 1 adet |
| 9 | Cam mezüre 500 ml’lik | 1 adet |
| 10 | Cam mezüre 1000 ml’lik | 1 adet |
| 11 | Deney tüpleri | yeteri kadar |
| 12 | Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri | yeteri kadar |

| MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI (EK-3/42) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Etüv (elektrikli) | 1 adet |
| 3 | Genel santrifüj | 1 adet |
| 4 | Otoklav | 1 adet |
| 5 | Benmari | 1 adet |
| 6 | Buzdolabı | 1 adet |
| 7 | Hassas terazi | 1 adet |
| 8 | Elektrikli kuru sterilizatör | 1 adet |
| 9 | Aglütinaskop | 1 adet |
| 10 | Laboratuvar saati | 1 adet |
| 11 | Bunzen beki | 3 adet |
| 12 | Tüp sporları | 10 adet |
| 13 | Porselen havan (Büyük boy) | 1 adet |
| 14 | Emaye küvet | 3 adet |
| 15 | Spatül | 3 adet |
| 16 | Öze | 5 adet |
| 17 | Amyantlı tel levha | 1 adet |
| 18 | Steril lanset | 1 kutu |
| 19 | Thoma lamı | 2 adet |
| 20 | Lökosit pipetleri | yeteri kadar |
| 21 | Çeşitli hacimli enjektörler | yeteri kadar |
| 22 | Pipetler (çeşitli) | yeteri kadar |
| 23 | Deney tüpleri (çeşitli) | yeteri kadar |

| PATOLOJİ LABORATUARI EK-3/43 |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 2 | Kızaklı ya da rötarlı mikrotom | 1 adet |
| 3 | Etüv | 1 adet |
| 4 | Bisturi-pens- makas (çeşitli) | Birer adet |
| 5 | Lam-lamel | yeteri kadar |
| 6 | Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol | yeteri kadar |

| ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/44) |
| --- |
| A-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
| 1 İdrar sticleri (Keton stiği ve glikoz stiği) yeteri kadar 2 Bel ve kalça ölçümü için mezura 1 adet 3 Boy ve kilo ölçümü için cihaz 1 adet B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Glukometre | 1 adet |
| 2 | İnfizyon pompa ve setleri | 1 adet |
| 3 | Monofilament ve refleks çekici | 1 adet |
| 4 | Bel ve kalça ölçümü için mezura | 1 adet |
| 5 | Boy ve kilo ölçümü için cihaz | 1 adet |

| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ (EK-3/45) |
| --- |
| A-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi) |
| B-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Monitör (nabız, kan basıncı, parsiyel oksijen basıncı ölçebilen SpO2 -ETCO2 ve ısı takibi yapılabilecek) | 1 adet |
| 2 | En az 2 kanal EKG | 1 adet |
| C-ENDOSKOPİ ÜNİTESİ (Ek-3/23 listesi) |
| D-AMELİYATHANE (Ek3/D listesine ek olarak) |
| 1 | Laporoskopi seti (ileri laporoskopi yapmaya uygun) | yeteri kadar |
| 2 | Endocerrahi el aletleri | yeteri kadar |

##### EK-4

ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

|  | İLAÇ TÜRÜ | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adrenalin ampul 1 mg. | Yeteri sayıda |
| 2 | Aminocardol ampul | Yeteri sayıda |
| 3 | Atropin ampul 1/4 mg. | 5 adet |
| 4 | Antihistaminik ampul | 5 adet |
| 5 | Analjezik ampul | 5 adet |
| 6 | Antispasmodik ampul | 5 adet |
| 7 | Antianksietik ampul | 5 adet |
| 8 | (Mülga:RG-11/3/2009-27166) |  |
| 9 | Antiseptik solüsyon | 500 cc |
| 10 | Oksijenli su | 500 cc |
| 11 | Polivinil prolidone iyot sol. | 500 cc |
| 12 | Heparin | 5 adet |
| 13 | İsoptin ampul | 5 adet |
| 14 | Pronestyl ampul + Beta Blokörler | 5 adet |
| 15 | K. Vit. Ampul | 5 adet |
| 16 | Kortikosteroid ampul ve Sol. | 5 adet |
| 17 | Narkotik analjezik ampul | 5 adet |
| 18 | Methergine ampul | 5 adet |
| 19 | Serum Glycose % 5 + 500 cc. | 5 adet |
| 20 | Serum Glycose % 30 + 500 cc. | 5 adet |
| 21 | İsolyte sol. 500 cc. | 5 adet |
| 22 | Mannitol % 20’lik 500 cc. | 5 adet |
| 23 | İnsuline cristalise | 5 adet |
| 24 | Flaster | 5 adet |
| 25 | Diüretik ampul | 5 adet |
| 26 | Lokal anestezik ampul veya flakon | Yeterli sayıda |
| 27 | Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeli | Yeterli sayıda |

(Değişik:RG-1/7/2014-29047)

### EK–5

ACİL SERVİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

Absorbanlar – Aktif kömür

Anestezi indüksiyon ajanları – Benzodiazepinler (IV), Etomidat (IV), Barbitüratlar (IV)

Anestetikler

*Diğer anestetikler – Ketamin (IV, IM), Propofol (IV)

*İnfiltratif – Lidokain, Bupivakain, Prilokain

Paralizan ilaçlar

·Antihistaminikler (IV)

·Sedatif – hipnotik ajanlar

*Benzodiazepinler (Diazepam) (IV), (Midazolam) (IV), Alprozolam (PO)

*Barbitüratlar (IV) Thiopental (IV)

* Etomidat (IV)

Akciğerler ile ilgili preperatlar

*Bronkodilatörler

* Mukolitikler

*Antikolinerjikler

* Nebulizestreoidler – Budesonid

Antikonvülzanlar – Benzodiazepinler (IV), Fenitoin (IV), Valproik asit (IV)

· Elektrolit replasmanları – Potasyum (IV), Kalsiyum (IV), Magnezyum (IV)

· Gastrointestinal ilaçlar

* Antiasitler

* Antispazmotikler

* Laksatifler -sorbitol

* Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM), Trimetobenzamid (IM)

* H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin

* Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, Lanzoprozol, Pantoprazol

* Gastrointestinalantihemorajikler – Somatostatin veya analogları (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Göz, kulak, burun ve boğaz ilaçları

* Topikal anestetikler

*Topikal antibiyotikler

* Topikalmidriyatik ajanlar

* Topikalvazokonstriktörler

· Hormonlar ve sentetik alt grupları

* Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV)

* Glukagon(Hastane eczanesinden temin edilebilir)

·İnsülinler ve antidiyabetik ajanlar

· Narkotik olmayan analjezikler ve antipiretikler

*Parasetamol (PO, IV)

*Steroid olmayan anti-enflamatuar ajanlar (IM, IV)

Opiat analjezikler - örn, Morfin sülfat (IV/IM),Fentanil (IV), Meperidin (IV,IM)

· Kardiyovasküler ilaçlar

* Antiaritmik ilaçlar:

Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b – örn, Lidokain %2 (IV), Grup 1c – örn, Propafenon (IV, PO)

Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV)

Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV), Verapamil (IV)

Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)

* Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril)

* Diüretikler – Furosemid, Mannitol

*Vazodilatatör ajanlar – Nitrogliserin (IV, SL, PO), Nitroprussid (IV)

* Vazopressörler

Direkt etkililer – Dobutamine

Miks etkililer – Dopamin

· İleri kardiyak yaşam desteği ile ilgili diğer ajanlar -

*Vazokonstriktör ajanlar – Adrenalin (IV)

* Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV)

* Sodyum bikarbonat (IV)

·Koagülan ajanlar

* Antikoagülanlar – Fraksiyoneheparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

* Antiplateletler – Asetil Salisilik Asit 300 mg (PO), Clopidogrel (PO)

*Antikoagülan antidotları – Protamin sülfat (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kolinesteraz inhibitörleri (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Parenteralreplasman sıvıları

* %0.9 NaCl, Ringerlaktat, %5 Dextroz, %10 Dextroz, %20 Dextroz

* %30 Dextroz, Hipertoniksaline - %3 NaCL

· Serumlar, toksoidler, aşılar ve antiveninler – Tetanoz aşısı

· Psikoterapötik ilaçlar – Biperiden (IV), Haloperidol (IV) veya Olanzepin (IV)

· Sistemik kullanım için antibiyotikler –

* Penisilin (IM) (Benzatin penisilin 1.200.000 IU ve 6.3.3 IU)

* I. kuşak sefalosporinler – sefazolin sodyum (IV)

* III. kuşak sefalosporin (IV), (Seftriakson 1 gr flk)

*I. kuşak kinolonlar – Ciprofloksasin (IV)

* II. kuşak kinolonlar – Moksifloksasin (IV) ve Levofloksasin (IV)

* Aminoglikozid (IV) (Gentamisin 80 mg amp)

* Beta Laktamlı Penisilinler (IV)

* Makrolidler (IV) – Klaritromisin

* Metranidazol (IV)

· Topikal antibiyotikler (örn. Fusidik asit)

· Topikal kanama durdurucu ajanlar

· Toksikoloji ile ilgili antidotlar

* Atropin (IV)

*Naloksan (IV)

* Flumazenil (IV)

* NaHCO3 (IV) (TCA Zehirlenmesi)

* N-Asetilsistein (PO veya IV)

* Pralidoksim (IV) (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Trombolitik ajanlar – Streptokinaz, rt-PA, vb

· Vitaminler – Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1 (Tiamin)

· Volüm genişleticiler – Sentetik Nişasta ve Jelatin solüsyonları (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ilaçlar

* Rho (D) immünglobulin (Rho-Gam)

* Oksitosik ilaçlar

Hiperamonyemi acil tedavisi için ilaçlar

* Neomisin, Metronidazol, Vankomisin

* Laktuloz, Sodyum Benzoat/Sodyum Fenilasetat(PO,IV)

* L-Arginin, L-Karninin

EK-6

ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU

ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
| 1 | Trakeostomi kanülleri (çeşitli) | 2‘şer adet |
| 2 | Yatak muşambası | 5‘şer adet |
| 3 | Buz kesesi | 6 adet |
| 4 | Mobil röntgen cihazı | 1 adet |
| 5 | Batın ponksiyon iğnesi | 2 adet |
| 6 | Plevra ponksiyon iğnesi | 2 adet |

EK-7

(Değişik:RG-7/4/2011-27898)

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

(Değişik:RG-27/5/2012-28305)  I - BAKANLIKÇA DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin:

Adı :………………………………………………………………………………...

Adresi :………………………………………………………………………………...

Sahibinin Adı :………………………………………………………………………..

Ruhsat No :………………………………………………………………………..

Faal Poliklinik Sayısı:……………………………………………………...

Faal Toplam

Hasta Yatak Sayısı : Rakamla………Yazı ile …………..………………dır.

Faal Yoğun Bakım

Yatak Sayısı (ayrı ayrı) :....................................................................................

Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla……… Yazı ile …………………………..dır.

Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta

Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:……………………….............................

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi ve Diğer

Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar):…………………………

…………………………………………………………………………………………….

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

Sağlık Bakanlığı

##### Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

.

II - MÜDÜRLÜKÇE DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin

Adı                                              :……………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat No                                  :……………………………………………………………….

Geçici Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları Uzmanlık dalının ilavesine dayanak olan mevzuat hükmü (ÖHY:Madde/Fıkra/Bent) her uzmanlık dalı için ayrı ayrı belirtilecektir.)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Laboratuvarlar

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hizmet Satın Alımıyla, Dışarıdan Gördürülen Laboratuvar Hizmetleri :

(Tıbbi Tanı/Tedavi, Görüntüleme Hizmetleri sv.b.) :……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi  ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları Planlama Kapsamına Girmeyen Cihazlar)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Müstakil bölüm gerektiren cihazlar, ruhsata esas projeye uygunluk halinde ilave edilebilir.)

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet izin belgesiyle birlikte kullanılmak üzere …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

İl Sağlık Müdürü

##### Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

##### EK-8

ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

Hastanenin:

İli:

İsmi:

Yatak sayısı:

Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı:

| Sıra No: | PROTOKOL NO: HASTA DOSYA NO: | HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ: -ADI -SOYADI -YAŞ -BABA ADI -DOĞUM YERİ -ADRESİ | HASTANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: -S.S.K. -BAĞ-KUR -EMEKLİ SANDIĞI -YEŞİL KART -2022 -VE DİĞER | SEVKEDEN BİRİM: -VALİLİK -SAĞ. MÜD. -HASTANE YÖNETİMİ | MÜRACAAT TARİHİ: | YAPILAN TEDAVİ | TEDAVİ GİDERİ TOPLAMI -YATAK ÜCRETİ -AMELİYAT ÜCRETİ -TIBBİ MALZEME VE İLAÇ TUTARI -DİĞER | ÇIKIŞ TARİHİ YATTIĞI GÜN SAYISI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formun düzenlendiği tarih:..../..../200.

Mesul Müdür

İmza-Kaşe

###### EK-9

###### (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

###### MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)

2) Ön izin belgesi var mı?

3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?

4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?

5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?

6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?

9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?

11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?

12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?

13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?

14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?

15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?

16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?

17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?

18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?

19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?

20) Telefon santralı var mı?

21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.

Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin

Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)

2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?

4) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.

## EK-10

## (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler

Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafindan onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,

ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı bir örneği,

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,

ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

h) Mesul müdür ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adli sicil kaydı beyanı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,

9) Adres beyanı,

ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,

ç) Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) T.C. kimlik numarası beyanı,

4) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

6) Adli sicil kaydı beyanı,

7) Tabip odası kayıt belgesi,

8) Adres beyanı,

d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,

g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

EK-11

(Değişik başlık:RG-23/9/2010-27708)

BELLİ BİR UZMANLIK DALINDA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERİN ASGARÎ STANDARTLARI

a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile kadın hastalıkları ve doğum dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) Doğum yapan hastaların yatacağı  hasta odalarında bir bebek yatağı bulunması,

2) On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı için de iki adet olmak üzere  yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılması,

3) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,

4) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,

5) Bebek Dostu Hastane çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve sorumlu personel görevinden ayrıldığı takdirde en geç altı ay içinde yeni bir personelin görevlendirilmesi,

6) Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme mekanı oluşturulması ve yönlendirme işaretleri ile gösterilmesi,

7) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Doğum salonunda görev yapan personelin faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilmesi,

gerekir.

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastanelerinde;

a) Doğum sırasında ve doğum sonrasında hastanedeki yenidoğana hizmet verilmek üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya neonatoloji uzmanının bulundurulması,

b) Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izlem odası, diyet polikliniği, aile planlaması  ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog odasından oluşan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST odası olarak ayrı ayrı düzenlenir veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak düzenlenen  en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır.

c) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur.

Ayrıca;

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya kadın sağlığı polikliniğinde, her kadının izlem protokolüne göre izlenmesinin sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde  veya jinekoloji polikliniğinde, genital kanser taraması için her kadından servikal smear alınması, her kadına kendi kendine meme muayenesi  öğretilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması yapılmasının sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya aile planlaması  ve uygulama odası aile planlaması danışmanlığı için aile planlaması eğitimi verecek  sağlık personeli olarak ebenin bulundurulması gerekir.

b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile enfeksiyon hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) Poliklinik odası  ve bu hastalar için düzenlenmiş hasta odaları, yeterli hava akımı olacak ve  UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek şekilde planlanır. Zemin mikrop tutmayacak şekilde köşesiz planlanır ve döşenir.

2) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.

3) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesi ve genel hastanelerden hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılır.

4) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesinde ve genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları dalında  kabul ve tedavi edilecek hastalarda;  kullanılan tıbbî malzeme, yemek kapları, salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için “enfeksiyon kontrol programı” doğrultusunda işlem yapılır.

5) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

6) Acil ünitesi ve genel yoğun bakım ünitesi bulunur.

c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde  bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesi olarak ve genel hastane içinde Ruh sağlığı ve hastalıkları  kliniği  şeklinde kurulabilir.

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dal hastanesinde veya genel hastane içinde açılacak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde güvenlik esastır. Bina duvar, pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılmalı. Genel hastane içinde açılacak kliniklerin hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkışlarda izolasyonu sağlanmış ve klinik giriş kapısı denetim altında olmalı. Genel bir hastanede hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak  alt katlarda olması tercih edilmelidir.

2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere dayanıklı olmalıdır. Pencere camları kırılmaz olmalı ve pencere kolları çıkarılabilir olmalıdır. Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği  sağlayacak şekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dışarıdan görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir.

3) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odaları ve hastaların genel kullanımına açık odalar dışındaki tüm bölümler kilit altında olmalı ve bunların anahtar ve yedek anahtarlarına personelin ulaşılmasını sağlayacak sistem bulunmalıdır. Personelin kullanacağı tek tip anahtarların tüm kapıları açabilir özellikte olması tercih edilmelidir.

Hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır. Hasta odalarında intihar riskine karşı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özelliği olmalıdır. Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olmalıdır. Hasta banyo ve tuvaletlerin de kapılar dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve düğmeleri oda  dışında olmalı veya sistem 12 volt özelliğinde olmalıdır. Aydınlatma ampulleri hasta tarafından ulaşılamaz ve müdalale edilemez şekilde olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde bu uzmanlık dalı için ayrılmış kliniktede aynı özellikler bulunur.

4) Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmelidir.

5) Katlardan yangın merdivenlerine geçişlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde, hasta katlarında muayene ve  tedavi odası bulunumalıdır. Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir.

7) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde bir EKT odası ve bağlantılı olarak bir tedavi sonrası izlem odası düzenlenmelidir. EKT odası, genel anestezi uygulamasına uygun donanıma sahip olmalıdır.

8) Hemşire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli denetleyecek şekilde düzenlenmeli ve hemşire odası bulunmalıdır.

9) Özel durum arzeden hastalar için özel donanımlı odaların duvarları yumuşatılmış olmalı. Bu tür hasta oda kapılarında ‘gözlem pencereleri’ bulunmalı. Bu pencerelerin boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli genişlikte kırılmaz camdan olmalıdır.

10) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hastaların toplu olarak vakit geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını gibi teknik donanımlara sahip geniş bir gündüz odası  ve yeterli genişlikte uğraş odası/atelyesi düzenlenmelidir.

11) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde poliklinikte muayene odaları dışında  görüşme odası, bekleme salonu ve bir sekreterya bulunmalıdır.

12) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesinde; güvenlik birimi, muayene odası, duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek şekilde yumuşatılmış müdahale odası ve müşahade odası ile personel odası bulunmalıdır.

13) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde  hasta genel dosyasına ek olarak ayrı bir hasta dosyası tutulmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı  yerde şifre ile korunmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde  ise tüm hasta kayıtlarının bu şekilde korunmalıdır.

14) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için yukardaki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmış en az iki hasta odası bulunmalıdır.

d-) Göz Hastalıkları Hastanesi

Göz hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) En aza iki adet olmak üzere yeterli sayıda göz polikliniği, ve tetkik odaları veya ünitelerinde;

a) Argon laser,

b) YAG lazer,

c) Bilgisayarlı görme alanı,

d) Arka sagment Ultrasonografi cihazı,

e) Biyometrik ultrasonografi cihazı,

f) Göz anjio sistemleri (FFA-ICG),

g) Korneal görüntüleme sistemleri;

1)Topografi,

2)Pakimetre,

bulunmalıdır.

2) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

3) (Değişik birinci cümle:RG-15/2/2008-26788) Göz dal hastanelerinde radyoloji ve diğer laboratuvarlar kurulmaz. Ancak bu hastanelerde gerekli olan kan, idrar ve gaita tetkikleri için hastane bünyesinde numune alma odası oluşturulur ve personeli bulunur.

4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde genel anestezi altında yapılacak ameliyatlarda anestezi ve reanimasyon uzman tabibi bulunması şartı ile anestezi ve reanimasyon uzman tabibinin kadrolu- tam zamanlı olarak bulunması gerekmez.

5) Göz dal hastanelerinde yoğun bakım yatağı bulunması zorunlu değildir.

6) Göz dal hastanelerinde acil ünitesi; göz uzmanlık dalının gerektiği acil ünitesinden oluşur. Acil muayene ve müdahale odasında aşağıda belirtilen bulunması gereken araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur. Acil muayene ve acil müdahale odası  birlikte düzenlenebilir. Acil müşahade odası ayrıca düzenlenmeyebilir. Müşahade odasında yatırılması gereken hastalar hasta odalarında müşahadeye alınabilir.

Acil ünitesinde aşağıdaki  araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur.

1) Biomikroskop

2) Flourescein strip

3) PPD enjektörü

4) Lavaj için kanül

5) 90 D lens

6) Steril pens

7) Oftalmoskop ve retinoskop

8) Portegü

9) Göz eşeli

10) Bleforesta

11) 15°-30°-45° bıçaklar

12) Muhtelif sütürler

13) Sütür pensi

14) Göz bandajı Randel

15) Tromel

16) Göz uzmanlık dalının gerektirdiği ilaçlar ve sarf malzemesi

e-) Onkoloji Hastanesi

Onkoloji hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile onkoloji hastalıkları dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde,  bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Bina, merkezi klima, medikal gaz sistemi,  monitorizasyon sitemi, yangın alarm sistemi, seslendirme sistemi ve nem, soğutma sistemi gibi özellikli bina projesine uygun olmalı

2) Onkoloji hastanesinde, koridor ve merdivenler kaymayan ve silinebilir malzemeden olmalıdır. Hasta katlarında hemşire bankolarında müdahaleye hazır acil ekipman ve hasta yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları bulunmalı,

3) Medikal onkoloji dalında hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım hasta yatağına gerek olmayıp dahili hastalar için dahili yoğun bakım hasta yatağı bulunan yoğun bakım ünitesi bulunmalı,

4) Radyasyon Onkolojisinde hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde; personel olarak radyasyon onkoloji uzmanı ile fizik mühendisi bulunmalı ve araç-gereç olarak megavoltaj cihazı, similatör ve tedavi planlama bilgisayarı bulunmalı,

5) Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi ve tam donanıma sahip ambulans bulunmalı,

6) Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi, endoskopi ünitesi, diyetisyen ve beslenme ünitesi bulunmalı.

7) Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği bulunmalıdır.

8) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra  alanına sahip olmalıdır.

2) Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı bulunmalıdır.

3) Seviye farkı olan yerlerde bağlantı rampalarla sağlanmalı, rampanın uygun eğimde ve genişlikte olmalı, rampanın  iki taraflı el trabzanı bulunmalı ve rampa zemini kaymaya dirençli olmalıdır.

4) Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar  hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olmalıdır.

5) Yangın ve depreme karşı kapılar kolay açılabilir olmalıdır.

6) Elektroterapi bölümü, hidroterapi bölümü, mekanoterapi ünitesi, egzersiz salonu, psikoterapi ünitesi, iş-uğraşı ünitesi ile dinlenme ve rekreasyon alanları bulunmalıdır.

7) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

g-) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi, yenidoğan ve prematüre bakım servisi ve fototerapi ünitesi, kan değişim odası, izolasyon odası bulunmalı,

2) En az iki adet genel çocuk polikliniği bulunmalı,

3) Poliklinikler, cilt rengini görebilecek şekilde aydınlatılmalı ve yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sitemi bulunmalı.

4) Otoskop ve oftalmoskop seti duvara monte edilmeli,

5) Muayene hazırlık ve tartı odası, psikolog odası, diyetisyen odası, eğitim materyallerinin bulunduğu ishal ve rehidratasyon odası ayrıca düzenlenebilir.

6) Emzirme ve alt değiştirme odası bulunmalıdır.

h-) Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi

Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen polikliniği  bulunmalı.

2) Çocuk ve yenidoğan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidoğan polikliniği  ve çocuk kardiyoloji polikliniği bulunmalı.

3) EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, koroner ve cerrahi yoğun bakım, biyokimya laboratuarı, tıbbî fotoğrafhane bulunmalıdır.

Ayrıca;

a) Bir adet kalp katerizasyon ve anjiografi cihazı

b) Bir adet transtorasik ve transözofogal propları ile beraber ekokardiyografi

c) yeteri kadar EKG, eforlu EKG, Holter monitörü,

d) Bir adet kalp akciğer makinesi, soğutucu-ısıtıcı ve blanketleri

e) Bir adet intraaortik balon pompası,

f) Kan gazları cihazı,

g) Periferik vasküler doppler ,

h) Portatif röntgen,

i) Portable veya sabit hemadiyaliz cihazı,

j) Pace maker,

k) Yoğun bakımlar için yoğun bakım yatak sayısı kadar volümetrik respiratör, en az iki basınçlı monitör,

l) Yoğun bakım ve her hasta katı için defibrilatör,

m) Taşınabilen respiratör ve monitörler bulunmalıdır.

ı- ) Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Dahiliye, çocuk, diş, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroşürürji, kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniği ile psikiyatri  polikliniği bulunmalı.

2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi bulunmalı.

3) Teşhis üniteleri olarak radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, renkli doppler odası, TV’li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiografi bölümü, kan gazları laboratuarı bulunmalı.

4) Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi bulunmalı.

5) Diyaliz ünitesi bulunmalıdır.

6) Ameliyathanede transplantasyon merkezi, alçı mahallinin bulunduğu genel cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmelidir.

i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları

Özel hastanelerde adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu olması durumunda bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan poliklinik odası bulunur. Muayene odasında,  muayene masası dışında jinekolojik muayene masasıda bulunur.

2) Hasta genel dosyasına not düşülerek hasta genel dosyasına ek olarak adli tıp hastaları için ayrı bir hasta dosyası tutulmalı, dosya içinde aydınlatılmış onama izninin alındığını gösteren belge bulunmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı yerde şifre ile korunmalıdır. Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesinde gerekli tedbirler alınarak gizlilik kurallarına uyulmalıdır.

3)  (Değişik:RG-15/2/2008-26788) Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur.

4) Nesep tayini ile çeşitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı kurulması zorunludur.

5) İlgili mevzuatta belirtilen ve Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarında kullanılan formlarına uygun raporlar düzenlenir. Adli Tıp Kurumu istatistik formları esas alınarak üçer aylık dönemler halinde yapılan işlemlere ait bilgiler Müdürlüklere bildirilir.

6) Adli tıp polikliniği hizmet sunumunda; adli travmatoloji ve genel muayene, yaş tayini, moleküler genetik inceleme, madde bağımlılığı tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı olarak maluliyet tespiti sunumu yapılabilir.

EK-12

(Değişik:RG-23/9/2010-27708)

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ ÖZEL …...…………………… HASTANESİ Fotoğraf Tarih : Belge No : PERSONELİN : ADI Ve SOYADI : T.C. KİMLİK NO : UNVANI : GÖREVİ : BABA ADI : DOĞUM YERİ/TARİHİ : MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE: DİPLOMA TARİH Ve NO : UZMANLIK BELGESİ TARİH Ve NO: Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..……………………………………... Hastanesinde, (kadrolu-geçici)…………………………………………… olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür. Düzenleyen Onay Mesul Müdür İl Sağlık Müdürü

Ek-13

(Ek:RG-11/7/2013-28704)

GEÇİCİ RUHSATNAME VE GEÇİCİ FAALİYET İZİN BELGESİ İÇİN GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, yerini, açık adresini, telefonunu, sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

ç) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

d) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun il trafik komisyonu veya belediye ulaşım koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,

e) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcıları belgesi,

f) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

g) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi,

ğ) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

h) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

ı) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

i) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,

j) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği, bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları dahil olmak üzere fiziki şartlara uygunluğunu gösteren, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulan hasta ve yoğun bakım yatak sayıları ile mahallerin ayrıntılı olarak belirtildiği Teknik Komisyon tarafından düzenlenen rapor,

f) Bina ile birebir uyumlu olarak müellif mimarı tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı onaylı üç takım mimari proje.