“Ek–2

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

| SIRA No. | TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI | AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI |
| --- | --- | --- |
|  |  | HASTA NAKİL | ACİL YARDIM | YOĞUN BAKIM |
| 1 | Ana sedye | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kombinasyon sedye | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vakum sedye | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Faraş sedye | - | 1 | 1 |
| 5 | Sırt tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte) | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Traksiyon atel seti | - | 1 | 1 |
| 7 | Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Boyunluk seti | 1 | 1 | 1 |
| 9 | KED kurtarma yeleği | - | 1 | 1 |
| 10 | Sabit oksijen tüpü ve prizi | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Portatif oksijen tüpü* | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli) | - | 1 | 1 |
| 13 | Mekanik ventilatör cihazı | 1 | - | - |
| 14 | Sabit vakum aspiratörü | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Portatif aspiratör* | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Oksimetre* | - | 1 | 1 |
| 19 | Termometre | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop) | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Serum askısı | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Enjektör pompası | - | 1 | 1 |
| 23 | Defibrilatör (Monitörlü) | - | 1 | 1 |
| 24 | Otomatik eksternal defibrilatör | 1 | - | - |
| 25 | Kalp monitörü * | - | 1 | 1 |
| 26 | Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz) | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Isı izolasyonlu kap | - | 1 | 1 |
| 28 | Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set) | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Muhtelif ölçüde enjektör | 10 | 10 | 15 |
| 32 | Toraks drenaj kiti | - | - | 1 |
| 33 | Basınçlı infüzyon cihazı | - | - | 1 |
| 34 | Perikardiyal delme kiti | - | - | 1 |
| 35 | Merkezi (santral) ven sondası (kateteri) | - | - | 1 |
| 36 | Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör* | - | - | 1 |
| 37 | Acil doğum seti | - | 1 | 1 |
| 38 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Kapnometri* |  | 1** | 1 |
| 40 | Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler) | - | 1 | 1 |
| 41 | Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Serum seti ve kelebek set ile intraketler | 5 | 5 | 10 |
| 43 | Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı) | 2 | 3 | 3 |
| 44 | Cenaze torbası | 2 | 2 | 2 |

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

(**) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.