## 2019 Laboratuvar Fiyat Tarifesi
İLAÇ -TIBBİ GIDA-BİYOLOJİK ÜRÜN- TIBBİ CİHAZ- KOZMETİK ÜRÜN ANALİZLERİ
| İşlem | Numune Miktarı |  |  |  | Analiz Ücreti TL
TİTCK KOD | RUHSAT ve İZİNLER İMAL, FORMÜL DEĞİŞİKLİĞİ, ISLAH NUMUNELERİNE ESAS OLMAK ÜZERE ANALİZE GÖNDERİLEN NUMUNELERDEN ALINACAK BAŞVURU ÜCRETLERİ
1 | İthal Ruhsatı Analiz Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 15324
2 | İmal Ruhsatı Analiz Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 7663
3 | İthal İzni Analiz Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 7663
4 | İmal, Dolum İzni Analiz Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 3831
5 | Ruhsat Devri Analiz Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 7663
6 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Analiz Paket Ücreti (İmal) |  |  |  |  | 1839
7 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Analiz Başvuru Ücreti (İthal) |  |  |  |  | 1778
8 | Yetkilendirilmiş Laboratuvar İlk Başvuru Ücreti |  |  |  |  | 12940
9 | Yetkilendirilmiş Laboratuvar Kapsam Genişletme ve YerindeTekrar Denetim Ücreti |  |  |  |  | 6471
1- Her numunede spesifikasyonlarında verilen tüm kontrollerin her biri için ayrı bir ücret alınır. Listede belirtilmeyen analizler için, listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.
2- Aşağıda belirtilen durumlarda hem başvuru ücreti hemde analiz ücreti alınır.
a) Tıbbi cihaz , hijyenik malzemelerde etkili madde/yapı değişikliklerinde,
b) İthal ruhsatından imal ruhsatına geçiş veya imal ruhsatından ithal ruhsatına geçişlerde.
c) İthal, üretim veya formül değişikliğine (laboratuvar analizi gerektiren tip değişikliği), piyasa kontrolünde uygun çıkmayan ürünlerin ıslah numuneleri ile ruhsat ıslah numunelerine esas olmak üzere analize gönderilen numunelerden.
3- Gümrüklü mallar, satın alma, cumhuriyet savcılıklarından kaçak sahte şüphesiyle gönderilen numunelerden, Sağlık Sertifikası ve hammadde üretim izninde sadece analiz ücreti alınır.
4- PGD kapsamındaki ürünler, piyasa kontrolü, şikayet amaçlı yapılan başvurularda analiz sonucunda spesifikasyonlarına uygun bulunmayan ürünlerin analiz ücretlerinin mali sorumlusu üretici/ithalatçı firma, uygun bulunanların ücreti ise Kurum tarafından karşılanır.
5-Kamu kuruluşları tarafından satın alma esnasında analize gönderilen numunelerin; özel analiz amacıyla gönderilen numunelerin; Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinden (Tasfiye amaçlılar dahil), Cumhuriyet Savcılıklarından ve Emniyet Müdürlüklerinden kaçak/sahte şüphesiyle analize gönderilen numunelerin analiz ücretleri analizi talep eden kurum/kuruluş tarafından karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen analiz taleplerine ilişkin ücretler avans suretiyle peşin tahsil edilecektir.
6- Kozmetik ürün kapsamında (Özel analizler hariç) bir partide gelen parfüm ve eau de toiletlerin herbiri için tam ücretin %20’si talep edilir.
7- İlaç ve bitkisel ürün analizlerinde analizi talep eden kurum veya firmaların herhangi bir nedenle analiz için giriş yapmış dosya ve numunelerini iade taleplerinde eksikleri tamamlanmamış ve işlem yapılmış dosya ve numunelere ait analiz başvuru ücretleri iade edilemez.
| Yöntem/Metot | BİYOLOJİK KONTROLLER | Numune Miktarı |  |  | Analiz Ücreti TL
In Vitro Testler
10 | Gel-clot Yöntemi, | Bakteriyal Endotoksinler (LAL) Testi | 1 adet |  |  | 575
| Kinetik -Türbidimetrik Yöntem, |  |  |  |  | 0
| Kinetik Kromojenik Yöntem |  |  |  |  | 0
11 |  | Antifaktor II A/ X A AktiviteTayini | 3 adet |  |  | 1883
12 | Heparinoid Rekalsifikasyon Yöntemi | Biyolojik Aktivite Tayini (Heparin) | 3 adet |  |  | 2031
| Heparinoid Rekalsifikasyon Yöntemi | Biyolojik Aktivite Tayini (Anti - Heparin) | 3 adet |  |  | 1724
| Biyolojik Yöntem | Biyolojik Aktivite Tayini (Kalsitonin) | 1 adet |  |  | 3831
13 | Spektrofotometrik Yöntem | Hemoliz Testi | 3 adet |  |  | 1341
* 15 günde bir çalışılmaktadır. ** Hücre Kitinin temininden sonraki test süresini ifade etmektedir.
In Vivo Testler
14 | Biyolojik Yöntem | Pirojen Testi | 3 adet |  |  | 2986
15 | Biyolojik Yöntem | Sistemik (Akut) Toksisite Testi | 3 adet |  |  | 1279
16 | Biyolojik Yöntem | Sistemik Enjeksiyon Testi | 3 adet |  |  | 1067
17 | Biyolojik Yöntem | Abnormal Toksisite Testi | 1 adet |  |  | 1067
18 | Biyolojik Yöntem | Cilt İrritasyon Testi | 3 adet |  |  | 1354
19 | Biyolojik Yöntem | Göz İrritasyon Testi | 1 adet |  |  | 1354
20 | Biyolojik Yöntem | Sensitizasyon Testi | 3 adet |  |  | 7249
21 | Biyolojik Yöntem | Biyolojik Aktivite Tayini (Ürofollitropin) | 3 adet |  |  | 10981
22 | Biyolojik Yöntem | Biyolojik Aktivite Tayini (FSH) | 3 adet |  |  | 13930
23 | Biyolojik Yöntem | Biyolojik Aktivite Tayini (Kalıntı Luteinize Hormon)) | 3 adet |  |  | 13930
24 | Biyolojik Yöntem | Biyolojik Aktivite Tayini (Gonadotropin) | 3 adet |  |  | 9914
25 | Biyolojik Yöntem | İmplantasyon Testi* (3adet tavşan kullanılan ve 1 haftaya kadar süren testler için standart çalışma ücretidir. Hayvan cinsi, sayısı ve deney süresi değişimlerinde yeniden ücretlendirme yapılacaktır.) | 3 adet |  |  | 2772
ÇÖZÜNME KONTROLLERİ
26 |  | Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) | 6 adet |  |  | 766
27 |  | Enterik Kaplı Preparatların Çözünme Tayini | 6 tablet |  |  | 1341
28 |  | a) Spektrofotometrik yöntem ise 143,27 TL x Numune alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 212
29 |  | b) HPLC yöntem ise 553,56 TL x Numune alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 814
30 |  | c)Iyon Kromatografi yöntemi ile 553,56 TL x Numune alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 814
31 |  | d)UPLC yöntem ile 553,56 TL x Numune alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 814
32 |  | Salınım Profili Tayini | 6 tablet |  |  | 1533
33 |  | a) Spektrofotometrik Yöntem ile 143,27 TL x Numune alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 212
34 |  | b) YBSK Yöntem ile 553,56 TL x Numune Alma zaman adedi | 6 tablet |  |  | 814
FİZİKSEL, FİZİKOKİMYASAL TESTLER:
35 |  | Görünüş, Temizlik, Boyut, Hacim, Damlalık ve Diğer Benzer Ölçek Kontrolleri, Özgül Ağırlık, potansiyometrik pH tayini, , Kırılma İndisi, Erime Noktası Tayini, Alkolimetre ile Tayin, Çözünürlük (Her biri için), Köpük Giderme Testi, Asitlik-Alkalilik, Vakum Değeri, diğerleri | 10-20 tablet |  |  | 109
5 mL
36 |  | Hijyenik Malzeme ve Tıbbi Cihaz için Boyut (en, boy,.kalınlık), maks.ölü boşluk ,derece çizgileri arasındaki artış, Atkı – Çözgü Sayısı, Özgül Ağırlık, Elastikiyet, Hidrofillik, Deliksizlik, Floresans Veren Maddeler, Tohum – Topak, Yüzey Etken Maddeleri, İletkenlik, Akış Hızı, Damla Ağırlığı, Delik Çapı, Delik Sayısı, Yüzey Alanı, Viskopastik Özellik, Akış Hızı, Emme kapasitesi, Sızdırmazlık Testi, diğerleri | 10 adet |  |  | 57
37 |  | Kozmetik Ürünler İçin Etiket İncelenmesi, Kararlılık Testi | - |  |  | 38
38 |  | Kapsül İçeriği ve Net Ambalaj Miktarı | 20 adet |  |  | 77
39 | Avrupa Farmakopesi 2.2.35 | Osmolalite Tayini | 100 mL |  |  | 105
40 | Viskozite Tayini | Viskozimetrik yöntem | 5 adet |  |  | 105
41 | Optik Çevirme | Polarimetre Cihazı | 5 adet |  |  | 105
42 |  | Ortalama Ağırlık, Dağılma, Sertlik, Ufalanma, Doz Sayısı, Çökme Hızı, Sertleşme Süresi Tayini, Ekstre Olabilen Maddeler (Her Biri İçin) | 20 adet |  |  | 58
43 |  | Partikül Kontrolleri, Mikroskobik Kontroller (Büyük Hacimli) | 20 adet |  |  | 105
44 |  | Partikül Kontrolleri, Mikroskobik Kontroller (Küçük Hacimli) | 20 adet |  |  | 58
45 |  | Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005 - 5 mm) | 1 adet |  |  | 365
46 |  | Tane büyüklüğü saptanması (nanometre boyutu (nm) | 1 adet |  |  | 1039
47 |  | Sertlik Ölçümü (ShoreA) | 1 adet |  |  | 389
48 |  | İmplant malzeme kopma kuvveti, çekme kuvveti,basma kuvveti v.b. deneyi | 10 adet |  |  | 544
49 | Avrupa Farmakopesi | Cerrahi iplikler için Boyut (en, boy, çap) | 5 adet |  |  | 109
50 |  | Stent Balon Patlama Testi | 10 adet |  |  | 882
51 |  | Stent Balon Kaçak Testi | 10 adet |  |  | 882
52 |  | İlerletilebilme Testi (Anatomik damar modelinde) | 10 adet |  |  | 882
53 |  | Stent Balon Şişme İnme Süresi Testi | 10 adet |  |  | 882
54 |  | Balon Şişme Basıncına Bağlı Stent Çapı Testi | 10 adet |  |  | 882
55 |  | Stent Kısalma Testi | 10 adet |  |  | 882
56 |  | Stent Köpek kemiği testi | 10 adet |  |  | 389
57 |  | Stent Düzgün Genişleme Testi | 10 adet |  |  | 882
58 |  | Stent Düzgün Katlanma Testi | 10 adet |  |  | 109
59 |  | Stent Sıyrılma Testi | 10 adet |  |  | 389
60 |  | Basınç altında sıvı sızdırmazlığı testi | 20 adet |  |  | 389
61 |  | Basınç altında hava sızdırmazlığı testi | 20 adet |  |  | 389
62 |  | Stent Balon Yorulma Testi | 10 adet |  |  | 882
63 |  | Kopma Kuvveti Testi | 10 adet |  |  | 389
64 |  | Esneklik Testi | 10 adet |  |  | 389
65 |  | Bağlantı Noktası Dayanıklılığı Testi | 10 adet |  |  | 389
66 |  | Stent Boyutsal Testleri | 10 adet |  |  | 882
67 |  | Stent Çökme Testi | 10 adet |  |  | 882
68 |  | Diş İmplantları İçin Yorulma Testi | 10 adet |  |  | 14517
69 |  | Görünüş (Mikroskop) |  |  |  | 173
70 |  | Tıbbi Cihazlarda Fiziksel Kontrol |  |  |  | 109
71 |  | Akış Hızı Kontrolü (İnfüzyon pompası, Serum seti v.b) |  |  |  | 212
72 |  | Kayma Kuvveti (Kalem Enjektör) |  |  |  | 389
73 |  | Aktivasyon Kuvveti ( Kalem Enjektör) |  |  |  | 389
74 |  | Fonksiyonel Testler (Kalem Enjektör) |  |  |  | 109
75 |  | Tıbbi Cihazlarda Sızdırmazlık Testi (Patlatma, Eldiven, Kondom vb. Sızdırma, Basınç Altında Sızdırma, Vakum Altında Sızdırma, Hava Sızdırmazlık, Sıvı Sızdırmazlık ve Diğerleri) |  |  |  | 389
76 |  | Kap/Kapak Bütünlüğü Testi |  |  |  | 389
77 |  | Tıbbi Cihazlarda Sertlik Ölçümü |  |  |  | 389
78 |  | Sertleşme Süresi, Ayarlama Süresi, Diğerleri |  |  |  | 209
Nem Tayini:
79 | Avrupa Farmakopesi 2.5.12 | Volumetrik Nem Tayini / Karl Fischer Yöntemi | 1 gr |  |  | 249
80 | Avrupa Farmakopesi 2.5.32 | Kulometrik Nem Tayini / Karl Fischer Yöntemi | 1 gr |  |  | 249
81 | Avrupa Farmakopesi 2.2.32 | Kurutmada Kayıp Yöntemi | 1 gr |  |  | 287
82 |  | Kopmaya Dayanımı, Ayrılma Kuvveti, Yapışma Gücü, Basma Kuvveti, Çıkartma Kuvveti, Çekme Kuvveti, Diğerleri | 10 adet |  |  | 389
83 | Avrupa Farmakopesi | Cerrahi İplik ve Cerrahi İğneden İpin Kopması Testi | 10 adet |  |  | 389
84 |  | Bükülme Dayanımı | 10 adet |  |  | 389
85 |  | Su Buharı Geçirgenliği, Sızdırmazlık, Diğerleri | 10 adet |  |  | 77
İÇERİK TEK DÜZELİĞİ TAYİNİ
86 |  | Mikrobiyolojik Potens Tayini | 4 tablet |  |  | 1054
1 ampül
87 |  | Spektrofotometrik Yöntem | 10 adet |  |  | 499
88 |  | Titrimetrik | 10 adet |  |  | 382
89 |  | Gaz Kromatografisi (GC) Yöntemi | 10 adet |  |  | 1533
90 |  | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)Yöntemi | 10 adet |  |  | 1533
91 |  | İyon Kromatografisi Yöntemi | 10 adet |  |  | 1533
92 |  | Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi (UPLC)Yöntemi | 10 adet |  |  | 1533
93 |  | Diğer | - |  |  | 499
94 |  | Ekstraksiyon (Her Bir Numune İçin) | - |  |  | 125
95 |  | (NEXT) Nazal/İnhaler ürünlerde Aerodinamik partikül boyutu/ *Partikül /damlacık büyüklüğü dağılımı/ *ince partikül kütlesi dağılımı / İnce partikül oranı | 20 adet |  |  | 3065
96 |  | (DUSA) Nazal/İnhaler ürünlerde Salınan/Verilen Doz Tekdüzeliği // Ortalama Salınan/Verilen Doz | 10 adet |  |  | 1533
MİKTAR TAYİNLERİ
97 |  | Gaz Kromatografisi (GC) | 10 adet |  |  | 1437
98 |  | Tandem Mass (Kütle) Spektroskopisi | 10 adet |  |  | 1437
99 |  | FT-IR Spektrokopisi | 10 adet |  |  | 382
100 |  | Termal Analizler (TGA, DSC) | 10 adet |  |  | 804
101 |  | İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) (Miktar tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) | 10 adet |  |  | 460
102 |  | Kolon Kromatografisi (Miktar tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) | 10 adet |  |  | 382
103 |  | Semikantitatif İnce Tabaka Kromatografisi | 10 adet |  |  | 460
104 |  | Spektrofotometrik Yöntem | 10 adet |  |  | 325
105 |  | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) | 10 adet |  |  | 1437
106 |  | İyon Kromatografisi Yöntemi | 10 adet |  |  | 1437
107 |  | UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi) Yöntemi | 10 adet |  |  | 1437
108 |  | Aktivite Tayini (Miktar tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) | 5 adet |  |  | 1580
109 |  | Alev Fotometresi ile Tayin | 5 adet |  |  | 229
110 |  | Atomik Absorbsiyon ile Tayin (AAS) | 10 adet |  |  | 249
(Her bir element için)
111 |  | İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) (Her bir element için) | 10 adet |  |  | 153
112 |  | İzoelektrik Odaklama Elektroforezi Yöntemi (Isoelectric Focusing) (IEF) | 10 adet |  |  | 1341
113 |  | Titrimetrik Yöntem | 10 adet |  |  | 306
114 | Toplam CO2 Tayini | Chittick Cihazı ile Tayin | 5 adet |  |  | 325
115 |  | Enzimatik Aktivite Tayini (Miktar tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) | 5 adet |  |  | 1580
116 |  | Gravimetrik Yöntem | 10 adet |  |  | 212
117 |  | İyonmetrik Tayin | 1 adet |  |  | 221
118 |  | Kapiller Elektroforez | 10 adet |  |  | 1006
119 |  | Polarimetrik Tayin | 20 adet |  |  | 212
120 |  | Potansiyometrik Titrasyon | 10 adet |  |  | 325
121 |  | Polarografik Tayin | 10 adet |  |  | 325
122 |  | Dansitometrik Yöntem | - |  |  | 862
123 |  | SPF Tayini | 1 adet |  |  | 1333
124 |  | Karbondioksit (CO2) absorplama kapasitesinin belirlenmesi | 3 adet |  |  | 6717
125 |  | Doz Doğruluğu ( Kalem Enjektör) | 60 adet |  |  | 1533
MİKROBİYOLOJİK POTENS TAYİNİ
126 |  | a) Agar Diffüzyon | 4 tablet 1 Ampül |  |  | 1054
0
127 |  | b) Türbidimetrik Yöntem | 4 tablet 1 Ampül |  |  | 1054
0
128 |  | Probiyotik Miktar Tayini |  |  |  | 1054
|  | Dezenfektan Etkinlik Testi |  |  |  | 1762
129 |  | Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi testi |  |  |  | 2593
|  | Antibiyotik Direnç Testi |  |  |  | 212
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
130 | Avrupa Farmakopesi 2.6.12 | Plak Dökme Yöntemi | 10-20gr |  |  | 1054
131 | Avrupa Farmakopesi 2.6.12 | Membran Filtrasyon Yöntemi (Süzme Yöntemi) (Mikrobiyal Kontaminasyon) | 10-20gr |  |  | 1269
Sterilite Testi
132 | Avrupa Farmakopesi 2.6.1 | Direkt Yöntem | 4 adet |  |  | 862
133 | Avrupa Farmakopesi 2.6.1 | Membran Filtrasyon Yöntemi (Süzme Yöntemi) | 4 adet |  |  | 958
SAFLIK KONTROLLERİ
134 |  | Dansitometrik Yöntem | 10 tablet |  |  | 862
135 |  | Potansiyometrik Titrasyon | 10 tablet |  |  | 325
136 |  | Her Bir Sınır Testi (Ağır Metal, Klorür) | 1 adet |  |  | 105
137 |  | Kantitatif Gaz Kromatografisi | 10 adet |  |  | 1437
138 |  | Cerrahi Aletlerde Kaynar Su Deneyi, Isıl Deneyi | 1 adet |  |  | 287
139 |  | Korozyon Testi (cerrahi aletlerde kaynar su deneyi, ısıl deney) | 1 adet |  |  | 287
140 |  | Korozyon deneyi (cerrahi aletlerde Bakır Sülfat (CuSO4) deneyi) | 1 adet |  |  | 520
141 |  | Kül, Yakma Kalıntısı Tayini | 5 adet |  |  | 212
142 |  | Mukayeseli Kromatografik Kontrol (İTK) | 5 adet |  |  | 479
143 |  | Renk Bulanıklık Testi | 100 mL |  |  | 97
144 |  | Semikantitatif İTK Yöntemi | 10 adet |  |  | 958
145 |  | Spektrofotometrik Yöntem | 10 adet |  |  | 325
146 |  | Atomik Absorbsiyon Yöntemi | 5 adet |  |  | 249
147 |  | İzoelektrik Odaklama Elektroforez Saflık (Isoelectric Focusing) (IEF), Tanı+Saflık | 10 adet |  |  | 1341
148 |  | SDS-PAGE Jel Erektroforez Saflık, Tanı+Saflık | 5 adet |  |  | 919
149 | TS 4020 | Korozyon deneyi (cerrahi iğnelerde Bakır Sülfat (CuSO4) deneyi) | 5 adet |  |  | 520
GC / HPLC Tayinleri
150 |  | a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır),Sistem Uygunluk Çalışması | 10 adet |  |  | 1437
151 |  | b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol | 10 adet |  |  | 1437
152 |  | c) Kromatografik Saflık | 10 adet |  |  | 1437
Tandem Mass (Kütle Spektroskopisi) Tayinleri
153 |  | a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır) | 10 adet |  |  | 1437
154 |  | b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol | 10 adet |  |  | 1437
155 |  | c) Kromatografik Saflık | 10 adet |  |  | 1437
UPLC Tayinleri
156 |  | a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır) | 10 adet |  |  | 1437
157 |  | b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol | 10 adet |  |  | 1437
158 |  | c) Kromatografik Saflık | 10 adet |  |  | 1437
İyon Kromatografi Tayinleri
159 |  | a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır) | 10 adet |  |  | 1437
160 |  | b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol | 10 adet |  |  | 1437
161 |  | c) Kromatografik Saflık | 10 adet |  |  | 1437
162 |  | Ön İşlem (Safsızlık Oluşturma) | 10 adet |  |  | 212
TEŞHİS KONTROLLERİ
163 |  | Kimyasal Yöntemle Teşhis | 1 adet |  |  | 125
164 |  | İyonmetre ile Teşhis | 1 adet |  |  | 135
Kromatografik Yöntemle Teşhis
165 |  | a) İnce Tabaka Kromatografi | 5 adet |  |  | 221
166 |  | b) İyon Kromatografisi | 5 adet |  |  | 479
167 |  | c) Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi | 5 adet |  |  | 479
168 |  | d) Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatograsi, Gaz Kromatografisi | 5 adet |  |  | 479
169 |  | e)Tandem Mass (Kütle) Spektroskopisi | 5 adet |  |  | 479
170 |  | f) Kağıt Kromatografisi | 5 adet |  |  | 125
171 |  | Termal Analizler (TGA, DSC,DTA) | 5 adet |  |  | 708
172 |  | ICP-MS | 1 adet |  |  | 77
173 |  | SDS – PAGE Jel Elekrtoforez | 5 adet |  |  | 594
174 |  | FT-IR, Spektrofotometrik Yöntem | 5 adet |  |  | 221
175 |  | Alev Fotometrik Yöntem | 5 adet |  |  | 173
176 |  | Ön İşlemler (Mikrodalgada Tahrip, Ekstraksiyon, Distilasyon, Tahrip, Kjeldahl, Dumas, Diğer) Her Bir İşlem | 1 adet |  |  | 153
177 |  | Protezlerde Shell- liner tutunum testi | 5 adet |  |  | 7107
178 |  | Protezlerde Head- Neck tutunum testi | 5 adet |  |  | 7107
179 |  | Yorulma testi | 6 adet |  |  | 35536
180 |  | Aşınma Similasyonu | 2 adet |  |  | 88839
181 |  | Burma testi | 5 adet |  |  | 8885
182 |  | Şeker Ölçüm Cihaz Sistemleri | 10 adet |  |  | 8885
183 |  | Sertli Ölçümü(ortalama) Makro |  |  |  | 235
184 |  | Sertli Ölçümü(ortalama) Mikro |  |  |  | 235
185 |  | implant malzeme kimyasal içerik EDS Analizi, diğerleri |  |  |  | 637
186 |  | RoHS direktiflerine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik, tekstil) (IEC 62321'e göre) | 1 adet |  |  | 652
187 |  | RoHS direktiflerine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321'e göre) | 1 adet |  |  | 389
188 |  | Çeliklerden kimyasal içerik analizi |  |  |  | 1104
189 |  | Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) |  |  |  | 283
5-HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine Göre)
190 | Paket Fiyatı | Kimyasal Analizler | 2 L |  |  | 1543
191 | Fiziksel Kontrol | Görünüş |  |  |  | 10
192 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Asitlik-Alkalitik Testi |  |  |  | 67
193 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Total Mevcut Klor |  |  |  | 77
194 | Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu | Klorür Testi – |  |  |  | 80
195 | EPA 300.1
196 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Sülfat Testi |  |  |  | 125
EPA 300.1-
ISO 10304-1/ İyon Kromatografi
197 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Nitrat Testi |  |  |  | 125
EPA 300.1-
ISO 10304-1/ İyon Kromatografi
198 | Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu | Ağır Metal Testi |  |  |  | 67
199 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Okside Olabilen Maddeler |  |  |  | 67
200 | Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu | Amonyum Testi |  |  |  | 67
201 | Avrupa Farmakopesi AAS | Kalsiyum Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
202 | Avrupa Farmakopesi AAS | Magnezyum Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
203 | Avrupa Farmakopesi AAS | Çinko Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
204 | Avrupa Farmakopesi Potansiyometrik | Florür Potansiyometrik Tayini |  |  |  | 125
EPA 300.1-
ISO 10304-1 / İyon Kromatografi
205 | Avrupa Farmakopesi Alev Fotometresi | Sodyum Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
206 | Avrupa Farmakopesi Alev Fotometresi | Potasyum Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
TSEN ISO 14911/İyon Kromatografi
207 | Avrupa Farmakopesi Spektroflorometre | Alüminyum Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
208 | Avrupa Farmakopesi | Civa Tayini |  |  |  | 105
EPA 200.8-
EPA Metot 6020
A/ICP-MS
209 | Avrupa Farmakopesi 2008 2.6.12 | Mikrobiyal Kontaminasyon | 4 adet (250 mL) |  |  | 87
210 | Avrupa Farmakopesi 2008 2.6.14 | Bakteriyal Endotoksin (LAL) | 1 adet |  |  | 575
211 |  | TOPLAM |  |  |  | 2202
TIBBİ ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER
| KİMYASAL ANALİZLER ve MİNERAL ANALİZLERİ | Yöntem / Metot | Numune Miktarı |  |  | Analiz Ücreti TL
212 | A vitamini analizi |  |  |  |  | 605
213 | A vitamini (RAE) (retinol, beta karoten) analizi |  |  |  |  | 685
214 | Karotenoidler (beta karoten, lutein, likopen) analizi |  | * |  |  | 515
215 | E vitamini (alfa tokoferol) analizi |  |  |  |  | 500
216 | B1 vitamini (tiamin) analizi |  |  |  |  | 405
217 | B2 vitamini (riboflavin) analizi |  |  |  |  | 445
218 | B6 vitamini analizi |  |  |  |  | 485
219 | C vitamini (L-askorbik asit) analzi |  |  |  |  | 350
220 | C vitamini (L-Askorbik Asit, L-Dehidroaskorbik Asit) analizi |  |  |  |  | 350
221 | Folik asit analizi |  |  |  |  | 445
222 | Niasin analizi |  |  |  |  | 365
223 | B5 vitamini analizi |  |  |  |  | 595
224 | B7 vitamini (biotin) analizi |  |  |  |  | 735
225 | K1 vitamini (fillokinon) analizi |  |  |  |  | 595
226 | K2 vitamini (menakinon-4) analizi |  |  |  |  | 565
227 | D3 vitamini (kolekalsiferol) analizi |  |  |  |  | 880
228 | B12 vitamini (siyanokobalamin) analizi |  |  |  |  | 725
229 | Aflatoksin B1 analizi | HPLC/ FLD /AOAC 991.31 |  |  |  | 460
230 | Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) analizi | HPLC/ FLD /AOAC 991.31 |  |  |  | 460
231 | Aflatoksin M1 analizi | HPLC/ FLD /AOAC 991.31 |  |  |  | 550
232 | Okratoksin A analizi |  |  |  |  | 500
233 | Şeker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) analizi |  |  |  |  | 510
234 | Nitrat analizi |  |  |  |  | 165
235 | Nitrit analizi |  |  |  |  | 165
236 | Dioksinler analizi |  |  |  |  | 3100
237 | Kolestrol analizi |  |  |  |  | 380
238 | Doymuş yağ asitleri analizi (Medium chain triglicerides, Long chain triglicerides, Poly unsaturated fatty acids, ekstre edilen yağda yağ asidi kompozisyonu, elaidik asit, linoleaidik asit vb. yağ asitleri analizi) |  |  |  |  | 420
239 | Nükleotid analizi (1-Cytidine-5’-monophosphate, 2- Uridine-5’-monophosohate sodium salt, 3-Adenosine-5’-monophosphate, 4-Inosine-5’-monophosphate sodium salt, 5-Guanosine-5’- monophosphate sodium salt vb nükleotid analizleri) |  |  |  |  | 2750
240 | Carnitine analizi |  |  |  |  | 805
241 | Taurin analizi |  |  |  |  | 805
242 | İnositol analizi |  |  |  |  | 965
243 | Kolin analizi |  |  |  |  | 965
244 | Amino asitler (protein analizi yapılmadan) analizi |  |  |  |  | 735
245 | Amino asitler (protein analizi yapılarak) analizi |  |  |  |  | 820
246 | Tek aminoasit (protein analizi yapılmadan) analizi |  |  |  |  | 285
247 | Tek aminoasit (protein analizi yapılarak) analizi |  |  |  |  | 445
248 | Triptofan (protein analizi yapılmadan) analizi |  |  |  |  | 285
249 | Triptofan (protein analiz yapılarak) analizi |  |  |  |  | 445
250 | Monosodyum glutamatın analizi |  |  |  |  | 815
251 | Sorbik /Benzoik asit analzi |  |  |  |  | 445
252 | PHB (Gıdalarda P-hidroksibenzoik asit esterleri analizi) analizi |  |  |  |  | 485
253 | Natamisin analizi |  |  |  |  | 485
254 | Nisin analizi |  |  |  |  | 1295
255 | Protein analizi | DUMAS /AOAC 968.06 |  |  |  | 105
256 | Yağ analizi | ASİDOBÜTİROMETRİK / AOAC 2000.18 |  |  |  | 205
257 | Karbonhidrat analizi | TİTRİMETRİK / (TS ISO 13301) |  |  |  | 515
258 | Sodyum analizi | ICP-MS / NMKL 186 |  |  |  | 125
259 | Potasyum analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
260 | Magnezyum analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
261 | Kalsiyum analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
262 | Demir analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
263 | İyot analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
264 | Bakır analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
265 | Çinko analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
266 | Krom analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
267 | Selenyum analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B |  |  |  | 125
268 | Fosfor analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B | * |  |  | 125
269 | Molibden analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B | * |  |  | 125
270 | Kurşun analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B | * |  |  | 125
271 | Mangan analizi | ICP-MS /AOAC 6020 B | * |  |  | 125
272 | Klor analizi | İyonmetre /EP | * |  |  | 165
273 | Flor analizi | İyonmetre /EP | * |  |  | 165
274 | Kül |  | * |  |  | 130
275 | Diyet lif |  | * |  |  | 555
FİZİKSEL ANALİZLER
276 | Ağırlık |  |  |  |  | 125
277 | Hacim |  |  |  |  | 125
278 | Viskozite |  |  |  |  | 275
279 | Toplam şeker invert şeker |  |  |  |  | 225
280 | Kuru madde |  |  |  |  | 105
281 | Su aktivetesi (Su miktarı) |  |  |  |  | 165
282 | Yoğunluk | Piknometre/EP |  |  |  | 60
283 | Osmolarite |  |  |  |  | 245
284 | Tuz |  |  |  |  | 125
285 | Görünüş, Koku, Tat (Organeleptik ve Fiziksel Kontroller) |  |  |  |  | 1010
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
286 | Bacillus cereus sayımı | TS EN ISO 7932 |  |  |  | 220
287 | Cronobacter sakazakii aranması | ISO 22964 |  |  |  | 340
288 | Salmonella aranması | TS EN ISO 6579 |  |  |  | 225
289 | Listeria monocytogenes aranması | TS EN ISO 11290 |  |  |  | 235
290 | Enterobacteriaceae sayımı | TS EN ISO 21528 |  |  |  | 220
|  | Yöntem/Metot | Numune | Numune | 2018 FİYAT
|  |  | Miktarı ve Tipi | Miktarı ve Tipi
Alınacak kontrol ücreti, numunelerde uygulanan her bir kontrol için aşağıda belirtilen ücretlerin toplamından oluşacaktır.
Biyolojik ürünlerin Analiz süreleri test alındıktan sonra ki optimal süreleri göstermekte olup , Bu süreye hücre ve deney hayvanı temini, karantina süresi ve raporlandırma süresi dahil edilmemiştir.
BİYOLOJİK KONTROLLER ( * )
291 | BCG Aşısı Emniyet Testi | VMYT Yöntemi |  | 10 doz için-80 vial | 5517
292 | Vi -Polisakkarit Tifo Aşısı İdentite Testi | Aglütinasyon Metodu |  | 1 vial | 173
293 | Vi Polisakkarit Tifo Aşısı İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  | 1 vial | 575
294 | BCG Aşısı İdentite Testi | Mikroskopik Muayene |  | 1 vial | 344
295 | Difteri Aşısı İdentite Testi | Single Radial İmmundiffusion Metodu |  | 1 ml | 412
296 | Difteri Aşısı İdentite testi | Double Diffussion Jel Metod EP 2.7.1 |  | 1 ml | 575
297 | Tetanoz Aşısı İdentite Testi | Single Radial İmmundiffusion Metodu EP 2.7.1 |  | 1 ml | 412
298 | Tetanoz Aşısı İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  | 1 ml | 575
299 | HIB Aşısı İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  | 1 flakon | 575
300 | HIB Konjuge Tetanoz İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  | 1 flakon | 575
301 | Aselüler Boğmaca Aşısı -FHA İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  | 10 adet (1 seri için) | 575
302 | Aselüler Boğmaca Aşısı– PT İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  |  | 575
303 | Aselüler Boğmaca Aşısı - Pertactin İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod |  |  | 575
304 | Aselüler Boğmaca Aşısı -Fimbria İdentite Testi | Diffussion Jel Metod |  |  | 575
305 | HIB Aşısı İdentite Testi | ELISA Yöntemi |  | 10 vial | 1782
306 | HIB Konjuge Tetanoz İdentite Testi | ELISA Yöntemi |  | 10 vial | 1782
307 | Tam Hücreli Boğmaca Aşısı İdentite Testi | Mikroskopik Muayene |  |  | 173
308 | Endotoksin Miktar Tayini | Gel Clot Yöntemi |  | 2 ml | 575
309 | BCG Aşısı Opasite Testi | Spektrofotometrik Metod |  | 10 vial | 382
310 | Spesifik Toksisite Testi | BWG Yöntemi |  | 10 vial | 1675
Sterilite Kontrolu
311 | Direkt Ekim Metodu | İnokülasyon Yöntemi |  | 20 ml | 862
312 | Membran Filtrasyon Metodu | Filtrasyon Yöntemi |  | 20 ml | 958
313 | Zararsızlık Testi | Akut Toksisite Metodu |  | 25 ml | 1341
FİZİKSEL KONTROLLER
314 | Fiziksel Muayene | Görülebilen Partikül Yöntemi |  | 10 adet | 109
315 | Fiziksel Muayene | Raman Spektrofotometrik yöntem |  |  | 440
316 | pH tayini | pH Metrik Yöntem |  | 3 ml | 109
317 | Hacim Miktar Tayini | Volümetrik |  | 5 adet | 109
318 | Osmolite | Osmometrik yöntem |  | 2 adet | 105
Artık Nem Miktar Tayini
319 | Artık Nem Miktar Tayini Kurutmada Kayıp Yöntemi | Kurutmada Kayıp Yöntemi |  | 20 adet | 287
320 | Artık Nem Miktar Tayini Karl Fischer Yöntemi | Karl Fischer Yöntemi |  | 300 mg | 249
321 | Vakum Kontrolu | Randomizasyon Metodu |  | 20 vial | 115
322 | Partikül Sayımı | Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005 - 5 mm) |  | 25 ml | 365
323 | Renk veya Bulanıklık | Renk Bulanıklık Testi |  | 100 mL | 97
324 | Berraklık | Spektrofotometrik Yöntem |  | 10 adet | 325
325 | Çözünme Zamanı |  | * | 10 adet | 109
326 | Kütle Değişkenliği Yolu ile Dozaj Birimlerinin Tekdüzeliği | Kapsül İçeriği ve Net Ambalaj Miktarı |  | 20 Adet | 77
İMMUNOLOJİK KONTROLLER
327 | Tam Hücreli Boğmaca Aşısı Potens Testi | Multiple Dilution Intracerebral Challenge Metod |  | 1 vial | 9386
328 | Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi | Elisa Metod |  | 10 vial | 6704
329 | Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi ( FHA -Antijeni) | Elisa Metod |  |  | 3352
330 | Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi ( PT -Antijeni) | Elisa Metod |  |  | 3352
331 | Difteri Aşısı Potens Testi | Multiple Dilution CCM Metodu |  | 6 ml | 6726
332 | Tetanoz Aşısı Potens Testi | Multiple Dilution Challenge Metodu |  | 4 ml | 8072
333 | İnsan Kaynaklı Tetanoz İmmunglobulinleri Potens Testi. | Direk Eliza (Tetanoz) Metodu (Kit Yöntemi) |  | 3 adet | 1368
334 | Vero Hücresi ile Difteri Toksini Antiserumu Potens Testi |  |  | 3 adet | 1881
|  | Yöntem/Metot |  | Numune
Miktarı ve Tipi
335 | BCG Aşıları Potens Testi | CFU Metodu |  | 10 vial | 5382
336 | Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi (Pertaktin) | ELISA Yöntemi |  | 10 vial | 3353
337 | Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi (Fimbria) | ELISA Yöntemi |  | 10 vial | 3353
338 | Histamin Hassasiyet Testi | Histamin sensivitite Metodu |  | 10 vial | 2107
339 | At Kaynaklı Yılan İmmun Serumu Potens Testi ( 1 TÜR) | Seronötralizasyon Metodu |  | 6 ml | 4501
340 | At Kaynaklı Yılan İmmun Serumu Potens Testi ( 2 TÜR ) | Seronötralizasyon Metodu |  | 6 ml | 9003
341 | At Kaynaklı Yılan İmmun Serumu Potens Testi ( 3 TÜR ) | Seronötralizasyon Metodu |  | 6 ml | 13504
342 | At Kaynaklı Tetanoz İmmun Serumu Potens Testi | Seronötralizasyon Metodu |  | 1 ml | 3544
343 | At Kaynaklı Akrep İmmun Serumu Potens Testi | Seronötralizasyon Metodu |  | 1 ml | 3544
344 |  | Seronötralizasyon Metodu |  | 1 ml | 4022
345 | Polisakkarit Tifo Aşısı İdentite Testi | Double Diffussion Jel Metod, |  | - | 652
346 | PPD Potens Testi | Skin Sensitizasyon Metodu(In Vivo ) |  | 10 vial | 5650
347 | BCG Aşısı Heat-Stabilite Testi | CFU Metodu |  | 10 vial | 8235
348 | IPV Aşısı Potens Testi (in-vitro) | ELISA Yöntemi |  | 3 ml | 5382
349 | IPV Aşısı Potens Testi(in-vivo) | Nötralizasyon Metodu |  | - | 2394
350 | Menenjit Aşısı identite Testi | Elisa Metod |  | 10 ml | 3353
351 | Menenjit Aşısı identite Testi ( 4 Valan) | Diffussion Jel Metod |  |  | 2301
352 | Menenjit Aşısı Polisakkarit Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  |  | 4189
353 | Menenjit Aşısı Polisakkarit Miktar Tayini - 4 Valanlı (In Vitro)-ELISA Metot | (In Vitro)-ELISA Metot |  |  | 6132
354 | Menenjit Aşısı Polisakkarit Miktar Tayini (In Vitro) (4 Valanlı) | HPLC Yöntemi/(In Vitro)-ELISA Metot |  |  | 10251
355 | At Kaynaklı Kuduz İmmunserumu Potens Testi | MNT Metodu |  | 10 vial | 3869
356 | At Kaynaklı Kuduz İmmunserumu Potens Testi | RIFFIT Metodu |  | 2 vial | 3869
357 | At Kaynaklı Kuduz İmmunserumu Potens Testi | Direk Eliza Metodu |  | 2 vial | 1368
358 | İnsan Kaynaklı Kuduz İmmunserumu Potens Testi | RIFFIT Metodu |  | 2 vial | 3869
359 | İnsan Kaynaklı Kuduz İmmunserumu Potens Testi | Hücre Kültürü Nötralizasyon Testi |  | 2 vial | 2278
360 | Meningokok Aşısı Potens Testi | İnvivo (fare)- In Vitro (ELISA Yöntemi) |  | 20 vial | 2.929,00 X Valan Sayısı
361 | Meningokok Aşısı Potens Testi ( 4 Valan) | İnvivo (fare)- In Vitro (ELISA Yöntemi) |  | 20 vial | 11715
KİMYASAL KONTROLLER
(Preparatın içinde yer alan her bir madde için ayrı ücret alınır.)
Spektrofotometrik Yöntem
362 | Polysorbate 80 Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntem |  | 5 ml | 575
363 | Formaldehit Miktar tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 575
364 | Phenol-Cresol Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 575
365 | Protein Nitrojeni Tayini | Titrimetrik Yöntemi |  | 4 ml | 669
366 | Thiomersal Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 575
367 | Total Protein Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 708
368 | Aluminyum Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 575
369 | Aluminyum Miktar Tayini | Complexometrik Titrimetrik Yöntemi |  | 3 ml | 669
370 | Sukroz Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi (Kit Yöntemi) |  | 2 ml | 1533
371 | Fosfor Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi |  | 3 ml | 575
372 | Serbest PRP Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 2 ml | 4119
373 | Toplam PRP Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 2 ml | 4119
374 | Serbest PRP Miktar Tayini | ELISA Yöntemi |  | 2 ml | 1533
375 | Toplam PRP Miktar Tayini | ELISA Yöntemi |  | 2 ml | 1533
376 | 2-Fenoksi Etanol Miktar Tayini | GC Yöntemi |  | 2 ml | 1915
377 | Bovine Albumin Miktar Tayini Testi | ELISA Yöntemi |  | 1 ml | 1782
378 | Bovine Serum Albumin | ELISA Yöntemi |  | 2 ml | 2942
379 | Serbest Oligo Sakkarit Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | - | 4119
380 | Toplam Oligo Sakkarit Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | - | 4119
381 | Triton X-100 Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 2 ml | 1533
382 | DL-α-Tocopherol Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 0.5 ml | 1533
383 | DL-α-Tocopherol Süksinat Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
384 | Skualen Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 2 ml | 1533
Yöntem/Metot
385 | O-Asetil Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntem |  | 3 ml | 575
386 | Sodyum Klorür Miktar Tayini | Titrimetrik Yöntem |  | 10 ml | 325
387 | 3-O-deaçil-4’-monofosforil lipid A (MPL)Miktar Tayini | GC-FID Yöntemi |  | 1 ml | 1915
388 | Pnömokok Aşısı Potens Testi ( 7 valan için) | Nefelometre Yöntemi |  | 1 ml | 1628
389 | Pnömokok Aşısı Potens Testi (10 valan için) | Nefelometre Yöntemi |  | 4 ml | 2356
390 | Pnömokok Aşısı Potens Testi (13 valan) | Nefelometre Yöntemi |  | 6 ml | 2874
391 | Pnömokok Aşısı Potens Testi (23 valan) | Nefelometre Yöntemi |  | 2 ml | 5083
392 | Polisakkarit Miktar Tayini | Nefelometre Yöntemi |  | 6 ml | 2874
393 | Polisakkarit İdentite Tayini | Nefelometre Yöntemi |  | 6 ml | 2874
394 | Pnömokok Aşısı İdentite Testi (7 valan için) | Slot Blot Yöntemi |  | 4 ml | 862
395 | Polysorbate 80 Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
396 | Ovalbumin Miktar Tayini | ELISA Yöntemi |  | 2 ml | 1907
397 | Glisin Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
398 | Bağlı Protein miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntem |  | 2 ml | 575
399 | Alkalilik ve Asitlik | Titrimetrik Yöntem |  | - | 28
400 | Moleküler Boyut | HPLC Yöntemi |  | - | 1533
401 | Fosfor Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 2 ml | 1533
402 | Pnömokok Aşısı İdentite Testi (10 valan için) | Nefelometre Yöntemi |  | 4 ml | 2356
403 | Pnömokok Aşısı İdentite Testi ( 13 valan) | Slot Blot Yöntemi |  | 3 ml | 1533
404 | Pnömokok Aşısı İdentite Testi ( 13 valan) | Dot Blot Yöntemi |  |  | 1533
405 | İdentite Testi | Dot Blot Yöntemi |  | 3 ml | 1533
406 | Meningokok Aşısı Potens Testi | ELISA Yöntemi |  | 10 ml | 1628
407 | Meningokok Aşısı Potens Testi ( 4 valanlı) | ELISA Yöntemi |  |  | 6513
408 | Fenol Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
409 | Thiomersal Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
410 | Alüminyum Miktar Tayini | ICP-MS |  | 3 ml | 153
411 | Glisin Miktar Tayini | Titrimetrik Yöntemi |  | 3 ml | 669
412 | Tween 20 Miktar Tayini | HPLC Yöntemi |  | 3 ml | 1533
413 | Fosfat Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntem |  | 3 ml | 575
414 | Üre Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntem |  | 3 ml | 575
415 | Avrupa Farmakopesi Renk reaksiyonu EPA 300.1 | Klorür Testi – |  |  | 125
416 | Sodyum Testi | Sodtum Testi |  |  | 125
417 | M-Crosol Teşhis Kontrolü | Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatograsi, Gaz Kromatografisi |  | 2 ml | 479
418 | M-Crosol Miktar Tayini | Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) |  | 2 ml | 1533
VİROLOJİK KONTROLLER
419 | Hepatit A Aşısı Potens ve İdentite(HAV Ag) Testi | ELISAYöntemi |  |  | 1533
420 | Hepatit B Aşısı Potens ve İdentite (HBs Ag) Testi | ELISAYöntemi |  |  | 1628
421 | Hepatit B Aşısı Potens (HBs Ag-İn-vivo) Testi | ELISA Yöntemi |  |  | 4310
422 | Rahim Ağzı Kanseri Aşısı saflık - Coomassie Mavisi - ve tanımlama -AgNO3 boyama testi | SDS Page |  |  | 958
423 | Kuduz Aşıları Potens Testi | NIH Metod (In Vivo Yöntemi) |  | 6 ml | 12681
424 | Kuduz Aşısı İnaktivasyon Testi | Virüs İnaktivasyon Testi (Kuduz In Vivo Yöntemi) |  | 0.5 ml | 2299
Virüs Aşıları Miktar Testi
425 | Kızamık Aşısı Virus Miktar Testi | CPE Metodu |  |  | 2394
426 | Polio Aşısı Virus Miktar Testi | CPE Metodu |  |  | 3831
427 | Kızamıkçık Aşısı Virus Miktar Testi | Plak Metodu |  |  | 2394
428 | MMR Aşısı Virus Miktar Testi | Plak Metodu |  |  | 7183
429 | Su Çiçeği Aşısı Virus Miktar Testi | Plak Metodu |  |  | 2394
430 | Rota Virüs Aşısı Virus Miktar ve İdentite Testi | CCID50 Metodu |  |  | 4213
Virus Aşıları Thermo-Stabilite Testi
431 | Kızamık Aşısı Thermo-Stabilite Testi | CPE Metodu |  |  | 2394
432 | Kızamıkçık Aşısı Thermo-Stabilite Testi | Plak Metodu |  |  | 2394
433 | Oral Polio Aşısı Thermo-Stabilite Testi | CPE Metodu |  |  | 2394
434 | MMR Aşısı Thermo-Stabilite Testi | Plak Metodu |  |  | 7183
435 | Rota Virüs Aşısı Thermo-Stabilite Testi | CCID50 Metodu |  |  | 4213
Virus Aşıları İdentite Testi
436 | Kızamık Aşısı İdentite Testi | Nötralizasyon Metodu |  |  | 173
437 | Kızamıkçık Aşısı İdentite Testi | Nötralizasyon Metodu |  |  | 173
438 | MMR (Kızamık+ Kızamıkcık+Kabakulak) Aşısı İdentite Testi | Nötralizasyon Metodu |  |  | 518
439 | Su çiçeği Aşısı İdentite Testi | Nötralizasyon Metodu |  |  | 173
440 | Polio Aşısı İdentite Testi | Nötralizasyon Metodu |  |  | 173
441 | Influenza Aşısı İdentite Testi | Hemaglutasyon İnhibisyon Metodu |  |  | 1628
442 | Influenza Aşısı İnaktivasyon Testi | İnfluenza Virüs İnaktivasyon Testi (İn Vivo Yöntemi) |  |  | 1110
443 | Influenza Aşısı Potens Testi | SRD Metodu EP 2.7.1 |  |  | 1782
444 | Rahim Ağzı Kanseri Aşısı (HPV) Potens Testi | ELISAYöntemi |  |  | 1782
445 | Rahim Ağzı Kanseri Aşısı (HPV) Potens Testi (iki valanlı) | ELISAYöntemi |  |  | 3563
446 | Rahim Ağzı Kanseri Aşısı (HPV) Potens Testi ( dört valanlı) | ELISAYöntemi |  |  | 7127
447 | Rahim Ağzı Kanseri Aşısı (HPV) Potens Testi ( dokuz valanlı) | ELISAYöntemi |  |  | 16035
|  | Yöntem/Metot |  | Numune
Miktarı ve Tipi
ALLERJEN ÜRÜN KONTROLLERİ
448 | Allerjenik Aktivite Testi | Elektroforez ve ELISA Yöntemi |  |  | 1533
449 | Allerjen Ürün İdentite Testi | Mikroskobik ve ELISA Yöntemi |  |  | 287
450 | Allerjen Ürün Protein Profili Testi | Western Blot Testi |  |  | 1341
451 | Allerjen Ürün Protein Profili Testi | Elektroforez Yöntemi |  |  | 919
452 | Seri Uygunluk Değerlendirme |  |  |  | 3831
453 | Alüminyum Miktar Tayini | ICP-MS |  | 2,5 ml | 153
| Biyoteknolojik Ürün Kontrolleri | (*) Hücre dizisinin çalışmaya hazır olmasını takiben
454 | Biyolojik Yöntem | Sistemik (Akut) Toksisite Testi | 3 adet | 3 adet | 1279
455 | Biyolojik Yöntem | Sistemik Enjeksiyon Testi | 3 adet | 3 adet | 1067
456 | Biyolojik Yöntem | Abnormal Toksisite Testi | 3 adet | 3 adet | 1067
457 | Nicel Değerlendirme Yöntemleri | In Vitro Sitotoksisite Testleri |  | 3 adet | 3021
458 | Nicel Değerlendirme Yöntemleri | In Vitro Biyoaktivite (Potens) Testleri |  | 3 adet | 3831
(Hücre dizisi firma tarafından karşılanacaktır)
459 | Biyoaktivite Tayini | ELISA Yöntemi |  | 5 adet | 1533
460 | İn vivo Potens Testi | Biyolojik aktivite tayini |  | 5 adet | 3831
461 | Flow Sitometri | Eritropoetin Potens Testi | 3 Adet |  | 3831
462 | Çok Katlı Hücre Kültürü Yöntemi | In Vitro Cilt İrritasyon Testi | 3 adet |  | 15729
463 | Çok Katlı Hücre Kültürü Yöntemi | In Vitro Göz İrritasyon testi | 3 adet |  | 15729
464 | Protein İdentite Testi | Western Blot | 5 adet |  | 1341
| KAN ÜRÜNLERİ KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER |  |  | Numune
|  | Yöntem/Metot | Numune Miktarı | Miktarı ve Tipi | Analiz Ücreti TL
465 | Total Protein (Protein Azot Miktarı) | Kjeldahl, Biüre, Warburg-Christian, Lowry (KİT METODU), Dumas | * | 30 ml | 575
466 | Pıhtılaşabilir Protein | Ön Hazırlık +Kjeldahl, Ön Hazırlık+Dumas |  | 30 ml | 708
467 | Protein Elektroforezi | CA Efo | * | 30 ml | 575
468 | pH | Potansiyometrik | * | 20 ml | 109
469 | Sodyum | Alev Fotometresi | * | 20 ml | 229
470 | Potasyum | Alev Fotometresi | * | 20 ml | 229
471 | Kalsiyum | Alev Fotometresi | * | 20 ml | 229
472 | Absorbans | Spektrofotometrik | * | 10 ml | 192
473 | Nem | Kurutmada Kayıp | * | 3 adet | 287
474 | Fiziksel Kontrol | Visual | * | 3 adet | 109
475 | Albumin | Elektroforez | * | 20 ml | 575
476 | Çözünme Zamanı |  | * | 10 adet | 109
477 | Stabilite |  | * | 30 ml | 479
478 | Faktör II, VII, IX, X Potens Tayini+Spesifik Aktivite Tayini (herbiri için) | Koagülometrik Yöntem | * | 15 ml | 669
479 | Faktör VIII, Potens Tayini+Spesifik Aktivite Tayini | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 862
480 | Faktör vW Potens Tayini+Spesifik Aktivite Tayini | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 3065
481 | Heparin | Koagülometrik Yöntem | * | 15 ml | 958
482 | PKA (Prekallikrein Activator) | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 3831
483 | Protein C | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 1245
484 | Fibrinojen | Koagülometrik Yöntem | * | 15 ml | 669
485 | Antithrombin III | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 669
486 | Plasminojen | Kromojenik Yöntem | * | 15 ml | 958
487 | Tanı/Saflık | İzoelektrik Odaklama Elektroforez Saflık (Isoelectric Focusing) (IEF), |  | 10 adet | 1341
488 | Tanı/Saflık | SDS-PAGE Jel Elektroforez |  | 5 adet | 919
489 | Tanı | Western Blotting ( Görsel) |  | 5 adet | 1341
490 | Tanı | Western Blotting ( Floresan, Diğer) |  | 5 adet | 1724
491 | ELİSA Yöntemi | Final Ürün ( anti-HCV, anti-HIV1-2, HBsAg) | ** |  | 2394
492 | Real Time PCR Yöntemi | Plazma pool için HCV-RNA (Kantitatif viral yük) | Her bir seri için 5 vial |  | 1368
493 | Real Time PCR Yöntemi | Kantitatif viral yük | Her bir seri için 5 vial |  | 1368
494 | Biyoanalizör ile yapılan Tayinler | Protein /Nukleik asit analizi | 3 Adet |  | 1341
495 | Total Protein Miktar Tayini | Spektrofotometrik Yöntemi | * |  | 575
496 | Biyoaktivite Tayini | ELISA Yöntemi | 5 adet |  | 1533
497 | Anti-A Hemaglütinasyon Testi | Hemaglütinasyon Testi |  | 1 Adet | 173
498 | Anti- B Hemaglütinasyon Testi | Hemaglütinasyon Testi |  | 1 Adet | 173
499 | Yabancı Protein Testi | Diffussion Jel Metod |  | 1 Adet | 575
500 | Tanı | Diffussion Jel Metod |  | 1 Adet | 575
501 | Heparin Miktar Tayini Kromojenik Yöntem | Antifaktor X A AktiviteTayini |  | 3 adet | 2450
502 | Heparin Miktar Tayini Kromojenik Yöntem | Antifaktor II A Aktivite Tayini |  | 3 adet | 2032
503 | Heparin Miktar Tayini Koagülometrik | Biyolojik Aktivite Tayini (Heparin) |  | 3 adet | 2032
504 | Kapiller Elektroforez- Safsızlık | Kapiller SDS |  | 3 adet | 4895
505 | Kapiller Elektroforez- Safsızlık | Kapiller Zon Elektroforez |  | 3 adet | 4552
506 | Kapiller Elektroforez- Safsızlık | Kapiller İEF |  | 3 adet | 4895
507 | Anti Trombosit Antikor Titre Tayini | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 3167
508 | Antikomplementer Aktivite Testi | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 3143
509 | Anti-D Hemaglütinasyon Testi | Hemaglütinasyon Testi |  | 1 Adet | 173
510 | Rozet İnhibisyon Titre-Tayini | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 2457
511 | Anti Glomerüler Bazal Membran Aktivite Tayini | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 3348
512 | Anti Trombosit Antikor Titre Tayini | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 3167
513 | Antikomplementer Aktivite Testi | Aktivite Testi |  | 1 Adet | 3143
514 | Formaldehit Miktar tayini | Spektrofotometrik / Kalitatif Yöntem |  | 3 ml | 575
A) Ruhsat alacak kan ürünleri için hacimlerine, katı/sıvı olmalarına ve uygulama yoluna göre (I.V/I.M) hesaplanır.
B) Sadece virolojik analizi yapılacak kan ürünleri için:
*Hacmi 5 ml ve üzerinde olan ürünlerden 3 adet
*Hacmi 5 ml nin altında olan ürünlerden “toplam hacim 10 ml olacak” sayıda numune alınır.
Sterilite kontrolü için numune sayısı :
5 ml, 10 ml numunelerden en az 10 adet
50 ml'den 4 adet
100 ml'den 2 adet