## SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

## STERİLİZASYON BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bu sistem, teşhis ve tedavide kullanılan alet ve başlıkların (aerator, mikromotor vb.) sterilizasyon sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve izlenmesini sağlamalıdır.

  - Alet ya da cihazların hangi hasta için hangi zamanda kullanıldığı bilgisine anlık olarak ulaşılabilmelidir.

  - Hasta için kullanılan aletlerin hangi sterilizasyon süreçlerinden geçtiği detayları ile sorgulanabilmelidir.

  - Bir hasta için kullanılan alet ve cihazların sterilizasyon süreci; tarih, saat, personel ve yapılan işlemler bazında işlenebilmelidir.

  - Sterilizasyon ünitesinde paketlere barkod oluşturulabilmelidir.

  - Sterilizasyon ünitesinde barkodlanan paketler barkod okuyucu ile okunabilmelidir.

  - Kliniklerde hekimin, kullanılacak materyallerin kaydedilebilmesi için bir hastaya kullanılmadan önce sterilizasyon paket barkodunu okutması yeterli olmalıdır.

  - Hastaya uygulanan ameliyat, tetkik ve sterilizasyon paketi eşleştirmesi yapılabilmelidir. Tetkikin hastaya işlenmesi durumunda malzemeler otomatik olarak ekranda onay için listelenebilmelidir.

  - Hastaya kullanılan steril malzemeler belli arama kriterleri ile geçmişe dönük sorgulanabilmelidir.

  - Raf ömrü ve kullanım süresi tamamlanmak üzere ve/veya tamamlamış olan steril malzemeler için kullanıcıya uyarı bilgisi verilebilmelidir. İstenildiğinde raporlar alınabilmelidir.

  - Fire/zayi olan steril malzemeler için kayıtlar tutulabilmelidir. İstenildiğinde sorgulama yapılabilmelidir.

  - Entegre şeklinde çalışan sterilizasyon üniteleri için malzeme ve cihazların günlük test kayıtları tutulabilmelidir. Testten geçemeyen cihazlar için kullanıcıya uyarı bilgisi verilebilmelidir.

  - Kullanıcılar kendi yetkileri çerçevesinde sistem ve formlara ulaşabilmelidir.

  - Steril kalma süreleri sona eren steril durumdaki paketler takip edilebilmeli ve süreleri dolanların kullanımı engellenebilmelidir.

  - Steril durumdaki paketlerin hekim veya klinik bazında teslimleri takip edilebilmelidir.

  - Paket teslim etme ve iade alma işlemlerinde dokunmatik ekranlar (parmakla veya kalemle) kullanılabilmelidir.

  - Tıbbi aletler üzerinde kullanılan tüm renk bantları (aletleri ayrıştıran, hangi hekime ait olduğunu belirten renk bantları vb.) uygulama içerisinde aktif olarak kullanılabilmelidir.

  - Steril aletler yıkanmadan önce otoklavlardan alınan test sonuçları (bowie - dick testi, biyolojik indikatör testi, kimyasal indikatör testi) girilebilmeli ve takibi yapılabilmelidir.

  - Entegrasyon desteği olan sterilizasyon cihazlarının aletleri steril etme zamanları tanımlanabilmelidir.  Bir sterilizasyon cihazı için "sterilizasyon başladı" komutu verildikten sonra, sterilizasyonun tamamlanma aşaması otomatik olarak yapılabilir/tamamlanabilir olmalıdır.

  - Entegrasyon desteği olan sterilizasyon cihazlarının (otoklav, etilen oksit, hidrojen peroksit vb.) anlık olarak çalışma bilgileri, açık-kapalı durumları, içlerinde bulunan paket sayıları aynı ekran üzerinden görülebilmelidir. Cihazların çalışmaya başladığı zaman bilgisi bir zaman sayacı ile birlikte aynı ekran üzerinden izlenebilmelidir.