|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TIBBİ CİHAZLARDA 2014 YILI İLK ÇEYREĞİ GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİ** |  |  |  |
| **SIRA** | **FİRMA ADI** | **ÜRÜN ADI** | **LOT** | **ÖNLEM** | **MENŞEİ** | **GÜVENSİZLİK GEREKÇESİ**  |
| 1 | Endoas Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Neozoline Marka NZ3141 Referans Numaralı Bevel Bobin Vent Tube Fluoroplastic 1,14 Mm (Lot No: 2009-1703, SKT: 2014-05 | 2009-1703 | Toplatma | New Zealand | Sertifikasız Ürün |
| 2 | Endoas Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | ADEPT Marka Silicone Nasal Splint With Airway (Lot No: 2011-2048, SKT: 2017-03, Referans No: NZ3235) | 2011-2048 | Toplatma | New Zealand | Sertifikasız Ürün |
| 3 | Endoas Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Neozoline Marka NZ4254 Referans Numaralı 14 Gauge (2 Mm) Suction Tube (Lot No: 2011-2315, SKT: 2016-03) | 2011-2315 | Toplatma | New Zealand | Sertifikasız Ürün |
| 4 | Yücel Medikal Ve Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti | Equitamp Marka Kanama Durdurucu | 1111B 5x 7,5 Cm | Toplatma | Hollanda | Analiz Sonucu |
| 5 | Yücel Medikal Ve Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti | Equitamp Marka Kanama Durdurucu | F71202B 5x10 | Toplatma | Hollanda | Analiz Sonucu |
| 6 | Setpa Tıbbi Gereçler İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | Neoxone Marka Polidioksanon 4 Metrik, 150 Cm, ½ Çember Yuvarlak İğneli 40 Mm Cerrahi İplik | 20120313 | Toplatma | Yerli | Analiz Sonucu |
| 7 | Nurteks Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | Broche Marka Damla Ayar Seti | 110825 | Toplatma | Çin | Analiz Sonucu |
| 8 | Dispofarma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. | “Dispotalk Plevra Talk Pudrası” | Tümü | Toplatma | Türkiye | Hammadde Uygunsuzluğu |
| 9 | Türklab Tıbbi Malzeme San Ve Tic. A.Ş. | Toyo Marka Anti Hbs Kaset Testi | HB011201 Lot Nolu | Toplatma | Türkiye | Duyarlılığının Düşük Olduğu, Testin Taramalarda Kullanılmasının Uygun Olmadığı |
| 10 | MMC Gayri Menkul Ve Madencilik San. Tic. A.Ş. | “Jintong Kan Basıncını Düzenleyici Bileklik” | Tümü | Toplatma | Çin | Sertifikasız Ürün |