EK-1

(Mülga başlık:RG-21/3/2014-28948)()

EK-1/a

(Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Değişik başlık:RG-11/7/2013-28704)

1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,

2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje,

3) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği

4) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

5) Tıp merkezi binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

6) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından tabip olanların tabip olduklarını belgelemek üzere tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise tıp fakültesi diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,

7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre aboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,

8) Tıp merkezi tam donanımlı acil yardım ambulansı bulunduruluyor ise, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin ve hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına uygun ve ambulans hizmetinin karşılandığına dair Sağlık Müdürü tarafından onaylı belgenin sureti,

9) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

10) Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252)  ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,

a) Tıp merkezi işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme,

b) Tıp merkezi işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),

11) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari sayıdaki uzman/tabiplerin diplomaları/uzmanlık belgeleri, tabip odası kayıt belgesi (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252)  ,adli sicil beyanı ile hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri,

12) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

13) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

14) Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,

15) Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/

16) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.

belgeleri,

2- POLİKLİNİKLERDE RUHSATNAME BAŞVURUSU

İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Poliklinik işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,

2) Müstakil binada ise, “sağlık kuruluşu” kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediyesince onaylı örnekleri de olabilir),

3) Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

4) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Polikliniğin olduğu binada yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

5) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı,

6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; şirket değil kişiler tarafından açılacak ise, tıp fakültesi diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,

7) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre aboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek poliklinik bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,

8) Ambulans hizmeti, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında gösterilen şekilde verilecek ise buna dair işletenin yazılı ve ıslak imzalı beyanı; kendisine ait tam donanımlı acil yardım ambulansı olması halinde Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre alınmış Ambulans Uygunluk Belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti; ambulans hizmeti sunan özel bir kuruluş ile sözleşme yapılmış ise, Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği, hizmet sözleşmesinin ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği;

9) Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,

a) Poliklinik işleteni şirket ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise, şirket müdürü ile mesul müdür tabip arasında yapılan sözleşme; aksi halde, mesul müdürlük konusunda ortaklar kurulu karar defterinin aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği,

b) Poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme,

10) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Poliklinikte çalışacak tabip ve diş tabipleri için adli sicil beyanı ve ilgili oda kaydı belgesi ile poliklinik ortağı tabipler, poliklinikte çalışacak tabip ve tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

11) EK-5’e göre istihdamı zorunlu olan ve tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

12) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Poliklinikte çalışan hekimlerin tabip odası kayıt belgeleri,

13) Poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanlarının, isimleri ve mesul müdür tarafından onaylanmış isim listesi ve T.C. Kimlik Numaraları,

14) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,

15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.

3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

(Ek:RG-6/1/2011-27807)

A) RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

| Kuruluşun/Laboratuvarın/Müessesenin |
| --- |
| Adı |  |
| Adresi |  |
| Sahibi |  |
| Açılacak Laboratuvarın/ müessesenin türü |  |
| Laboratuvar/Müessese Mesul Müdür/Sorumlu Uzmanı |
| Adı |  |
| Uzmanlık dalı |  |
| Fakülte diploma no |  |
| Uzmanlık no |  |
| TC kimlik numarası |  |
| Çalışma şekli kadrolu/ geçici |  |
| Geçici çalışacaksa kadrolu çalıştığı kuruluşun adı/adresi |  |
| Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun bünyesinde bulunan laboratuvarın/müessesenin mesul müdürlüğünü/sorumluluğunu yürütmek istiyorum. Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması için gereğini arz ederim. ..../..../20.. İlgili Branş Uzmanı Adı-Soyadı imza |
| Kuruluşta geçici olarak çalıştırmak istiyorum.* | Mesul Müdürün adı-soyadı …./…./20.. İmza-Kaşe |
| Çalışma saatleri |  |
| Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşta geçici çalışmasına izin veriyorum.** | Mesul Müdürün adı-soyadı …./…./20.. İmza-Kaşe |
| Kadrolu çalışma saatleri |  |
| Doktor bilgi bankası kaydı kontrolü yapılmıştır/yapılmamıştır. |  |

*Geçici çalışılacak kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.

**Kadrolu çalışılan kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.

| B) MÜESSESE RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM FORMU |
| --- |
| 1- Kuruluşun Adı |  |  |
| 2- Adresi |  |  |
| 3- Uzman hekimin adı soyadı |  |  |
| 4- Uzmanlık belge no |  |  |
| 5- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi? |  |  |
| 6- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu? |  |  |
| 7- Mevcut cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerekse tatbik edilene zarar vermeyecek şekilde mevzuatta belirtilen şekilde izole edilmiş midir? |  |  |
| 8- X-Ray ışınlı cihazların kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu? |  |  |
| 9- X-Ray ışınlı cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu? |  |  |
| 10- Cihazlarla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı? |  |  |
| 11- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde mevcut ve mevzuata göre muhafaza ediliyor mu? |  |  |
| 12- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu? |  |  |
| 13- Fizik tedavi müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu? |  |  |
| Not: 11 ve 12’ de yer alan maddeler radyom/radyoaktif madde kullanılıyor ise bildirilecek. |  |
| BULUNAN CİHAZIN |  |
| (Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason, Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.) |  |
| Cinsi | Marka | Modeli | Üretim Yılı |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim. Gereğini bilgilerinize arz ederim…./…./20… |
|  | Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Adı-Soyadı |

C) LABORATUVAR RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM

| 1- Kuruluşun adı |  |
| --- | --- |
| 2- Adresi |  |
| 3- Uzman hekimin adı soyadı |  |
| 4-Uzmanlık belge no |  |
| 5-Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi? |  |
| 6-Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu? |  |
| 7- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi usulüne uygun olarak mevcut mu? |  |
| 8-C/1’de isimleri bulunan kimyasal maddeler mevzuatta belirtilen şekilde uygun olarak laboratuvarda mevcut mu? |  |
| 9-C/2’de isimleri bulunan cihaz, araç ve gereçler mevzuatta belirtilen şekilde uygun olarak laboratuvarda mevcut mu? |  |
| 10-C/3’de yer alan listedeki tahliller yapılması için laboratuvarda yeterli donanım mevcut mu? |  |

Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ../../20....

Adı, Soyadı:

İmza:

C/1) LABORATUVARDA BULUNAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ

Türü                                                Miktarı

1.        .....................                  ......................

2.        .....................                  ......................

3.        .....................                  ......................

Uzmanın adı ve soyadı

İmza

Not: Laboratuvarda bulunan tüm kimyasal maddeler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

C/2) LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZ, ARAÇ VE GEREÇLER LİSTESİ

Cinsi                                        Modeli                             Miktarı

1.        .....................                  ......................              ....................

2.        .....................                  ......................              ....................

3.        .....................                  ......................              ....................

Uzmanın adı ve soyadı

İmza

Not: Laboratuvarda bulunan tüm cihaz, araç ve gereçler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

C/3) LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ

Tahlilin adı

1.        .....................

2.        .....................

3.        .....................

Uzmanın adı ve soyadı

İmza

Not: Laboratuvarda ilgili uzmanlık dalına uygun olarak yapılacak tahliller listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

D) MÜESSESE İNCELEME RAPORU

| 1- Müessesenin adı |  |
| --- | --- |
| 2- Adresi |  |
| 3- Sahibinin adı ve soyadı /tüzel kişilikse şirketin ismi |  |
| 4- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı (Başka bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise) |  |
| 5- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi/Ruhsatnamenin tarih ve sayısı |  |
| 6- Ruhsatname düzenlenecek hekimin adı soyadı |  |
| 7- Hekimin Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no |  |
| 8- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi? |  |
| 9- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu? |  |
| 10- Bulunan cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerek tatbik edilene zarar vermeyecek tarzda izole edilmiş mi? |  |
| 11- Fizik Tedavi Müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu? |  |
| CİHAZIN |
| (Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason, Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.) |
| Cinsi | Marka | Modeli | Üretim Yılı |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| Lütfen arka sayfaya devam ediniz. |
| I- X-RAY IŞINLI CİHAZLAR |
| (Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi, Sintigrafi vb) |  |
| 1- Cihaz/cihazların bulunduğu yerin kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu? |  |
| 2- Cihaz/cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu? |  |
| 3- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince TAEK lisansları var mı? |  |
| 4- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince TAEK lisanslarının vize süreleri halen geçerli mi? |  |
| 5- Cihazla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı? |  |
| 6- Banyo odasının yeterli havalandırması mevcut mu? |  |
| II- RADİYOM |
| 1- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde mevcut mu? |  |
| 2- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, Tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu? |  |
| 3- Radyom ve radyoaktif maddeler mevzuatta uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? |  |
| Yukarıda belirtilen adreste bulunan müessesede …./…./…….. tarihinde tarafımdan yapılan inceleme ve teftiş sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………………* |
| Gereğini bilgilerinize arz ederim. |  |  |  |  |
| Teftişi Yapan Uzman Hekimin; |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı : |  |  |  | İmza |  |
| Görev Yeri : |  |  |  | Kaşe(varsa) |
| Uzmanlık Belgesi No : |  |  |  |  |  |
| * Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir. |

E) LABORATUVAR İNCELEME RAPORU

| 1- Laboratuvarın adı |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2- Adresi |  |  |
| 3- Laboratuvarın cinsi |  |  |
| 4- Sahibinin adı/tüzel kişilikse şirketin ismi |  |  |
| 5- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı (Başka bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise) |  |  |
| 6- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi/ Ruhsatnamenin tarih ve sayısı |  |  |
| 7- Ruhsatname düzenlenecek uzmanın adı soyadı |  |  |
| 8- Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no |  |  |
| 9- Laboratuvarın fiziki mekânı mevzuata uygun olarak hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi? |  |  |
| 10- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi usulüne uygun olarak mevcut mu? |  |  |
| 11- Mevzuata göre bulunması zorunlu olan ve bildirimde bulunan kimyasal maddeler ile cihaz, araç ve gereçler usulüne uygun ve yeterli olarak laboratuvarda mevcut mu? |  |  |
| 12- Yapılacağı bildirilen tahlillerin yapılması için laboratuvarda yeterli donanım mevcut mu? |  |  |
| Yukarıda belirtilen adreste bulunan kuruluşta …./…./…….. Tarihinde tarafımdan yapılan inceleme ve teftiş sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………* |  |
| Gereğini bilgilerinize arz ederim. |  |  |  |  |  |
| Teftişi Yapan Uzman Hekimin; |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı : |  |  |  | İmza |  |  |
| Görev Yeri : |  |  |  | Kaşe(varsa) |  |
| Uzmanlık Belgesi No : |  |  |  |  |  |  |
| * Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir. |

F) TAAHHÜTNAMELER

TAAHHÜTNAME (1)

Şirketimiz bünyesinde açmak istediğimiz ………………………………. isimli laboratuvara/müesseseye ……………………….. ruhsatnamesinin düzenlenmesine esas olmak üzere;

Ekte (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Müdürlükçe tasdikli  tasdikli örneği bulunan Ticaret Sicil Gazetesinde kuruluşu yayımlanmış olan…………………………………………………... isimli şirketin ortaklarının tamamı UZMAN/TABİPTİR.

Şirket ortaklığında hisse devri söz konusu olduğunda UZMAN/TABİP olmayanlar ortaklığa kabul edilmeyeceklerdir.

Ruhsatname Sahibi Uzmanın                                            Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin

İsim-İmza                                                                               İsimleri-İmzaları

Ek: Ticaret Sicil Gazetesi

* Şirket yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri

* Ticaret sicil tasdiknamesi (Değişik ibare:RG-01/11/2021-31646)

TAAHHÜTNAME (2)

……………………….ili………………………………………………...adresinde, …………………………………………….adı altında faaliyet gösteren kuruluşumuz bünyesinde bulunan.....................................* laboratuvarımızın/ünitemizin bulunduğu fiziki mekânda, laboratuvarın sahipliğinde, kuruluşumuzun adında ve laboratuvarda kullanılan cihazlarda (ruhsatlandırmaya esas şartlarda) hiçbir değişiklik olmamıştır.

Yukarıda beyan ettiğimiz şartlarda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki sorumluluğun şahsımıza ve şirketimize ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin**

İsimleri-İmzalar

.

*Laboratuvarın/müessesenin türü (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Radyoterapi) yazılacak.

**Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri

**Ticaret sicil tasdiknamesi (Değişik ibare:RG-01/11/2021-31646)

G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1.	Başvuru dilekçesi,

2.	Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak),

3.	Uzmanlık belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak ve sınav tutanağı kabul edilmeyecektir),

4.	T.C. kimlik numarası beyanı,

5.	İki adet vesikalık fotoğraf,

6.	Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

7.	Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.),

8.	Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi,

9.	İnceleme raporu,

10.	Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi gibi cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak lisans belgelerinin Müdürlük onaylı örneği,

11.	Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi,

12.	Taahhütname ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri,

12.     Taahhütname ve ticaret sicil tasdiknamesi, (Değişik ibare:RG-01/11/2021-31646)

13.	Özel hastane/tıp merkezi/poliklinik bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.)

14.	Ruhsat değişikliğinde;

a) 	Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş, ...............tarih ve ...............sayılı yazımız ekinde gönderilen .....................no’lu ruhsatname aslı,

b) 	Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın (cilt ve yaprak numarası belirtilecek şekilde) ulusal bir gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe.

15. (Ek:RG-30/1/2015-29252) Tabip ve diş tabipleri için ilgili oda kaydı belgesi ve adli sicil beyanı,

Ğ) ÜSTYAZI ÖRNEĞİ

T.C.

………………..VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞINA

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

……………………uzmanı....................................................... sorumluluğunda müessese/laboratuvar açmak için başvuru yapılmıştır. Yapılan incelemede ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve bilgiler uygun olup, başvuru dosyası Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir.

………………………………………………….……………………….adresinde, ……………………………………..adındaki………………………………………*a ait müesseseye/laboratuvara  ruhsat düzenlenmesi için gereğini arz ederim.

İl Sağlık Müdürü

EKLER:

-Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Müdürlük onaylı)

-2 fotoğraf

-Beyanname ve teftiş raporu

-Varsa duruma uygun diğer belgeler

*Sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin ismi yazılacak.

EK-1/b

(Değişik:RG-10/3/2010-27517)

SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME

İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun devri ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,

2) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tabip olduklarını belgelemek üzere tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,  tıp merkezi hariç diğer sağlık kuruluşları için şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,

3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) ,adli sicil beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf (Sağlık kuruluşunun türüne göre EK-1/a-1 veya EK-1/a-2’de belirtilen şekilde),

4-a) Tıp merkezi için EK-1/a-1’deki: Hizmet satın alma halinde 7, 8, 9, 15; sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda değişiklik olması halinde yeni çalışanlar için 11, 12 ve 13; tıbbi atıkların bertarafı için 16 ncı maddelerde sözü edilen belgeler (devralan adına EK-1/a-1’de belirtilen şekilde düzenlenmesi),

b) Poliklinik için EK-1/a-2’deki: 7, 8; poliklinik ortağı tabiplerin (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) adli sicil beyanı ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları; sözleşmeler bakımından ve çalışanlarda değişiklik var ise yeni çalışanlar için 10, 11, 12 ve 13; atıkların bertarafı için 15 inci maddelerde sözü edilen belgeler (devralan adına EK-1/a-2’de belirtilen şekilde düzenlenmesi).

NOT: Sağlık çalışanı değişikliği yok ise diplomalar hariçtir.

EK-1/c

(Değişik:RG-10/3/2010-27517)

SAĞLIK KURULUŞUNUN BAŞKA YERE NAKLİ DURUMUNDA

İSTENECEK BELGELER

1) Sağlık kuruluşunun işleteninin adı veya ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve sağlık kuruluşunun nakli ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden imzalı başvuru dilekçesi,

2) Tıp merkezleri için, Bakanlıkça verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje; poliklinikler için, oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,

3) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Tıp merkezi için, yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediye veya Müdürlükçe onaylı örneği; poliklinik için, müstakil binada ise sağlık kuruluşu kaydı olan, müstakil binada değil ise binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği;

4) Sağlık kuruluşunun olduğu binada 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge,

5) Tıp merkezi ve müstakil binada olacak poliklinik binasının ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

6) EK-1/a-1 ve 2’de yer alan diğer hususlarda değişiklik var ise bu belgeler,

7) Sağlık kuruluşunda çalışacak tabipler ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili değişiklik var ise, bunun için EK-1/a-1 ve 2’de sağlık çalışanları bakımından yer alan belgeler.

EK-1/d

(Değişik:RG-3/8/2010-27661)

MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA

İSTENECEK BELGELER

1) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe,

2) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,

3) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,

4) Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

5) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti (Yapı kullanma izin belgesinde muayenehane olarak kullanılacak mekânın sağlık tesisi olma şartı aranmaz.),

6) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

7) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,

8) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

9) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşmeyi.

EK-2/a

(Değişik:RG-11/7/2013-28704)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TIP MERKEZİ RUHSATNAMESİ

Ruhsat No	:

Tarih ve Sayı	:

Adı	:

Tipi     	:

Adresi 	:

Sahipliğin Adı	:

Poliklinik Sayısı	:

Gözlem Yatak Sayısı 	:

Acil Gözlem Yatak Sayısı	:

Mimari Proje Onay/Revizyon Tarihi :

Tıp Merkezleri ile ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde yukarıda adı yazılı tıp merkezinin Faaliyet İzin Belgesi ile birlikte hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi için işbu ruhsat verilmiştir.

ONAY

EK-2/b

(Değişik:RG-11/7/2013-28704)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

POLİKLİNİK RUHSATNAMESİ

Ruhsat No:

Tarih:

Adı    	:

Tipi   	:

Adresi ve Telefonu 	:

İşleteni	:

Çalışma Saatleri	:

Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:

Hizmet Birimleri (Uzmanlık dallarının gerektirdiği poliklinik odası haricindeki):

1) Laboratuvarlar:

2) Radyoloji görüntüleme cihazları:

3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler:

Yukarıda adı ve adresi belirtilen polikliniğin hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY

EK-2/c

(Değişik:RG-11/7/2013-28704)

Ruhsat No :

Tarih ve Sayı :

TIP MERKEZİ FAALİYET İZİN BELGESİ

Adı	:

Tipi	:

Adresi	:

Sahipliğin Adı	:

Çalışma Saatleri	:

HASTA KABUL VE TEDAVİ EDECEĞİ UZMANLIK DALLARI:

Kadrolu Uzmanlık Dalları	:

HİZMET BİRİMLERİ (Uzmanlık Dallarının Gerektirdiği Poliklinik Odası Haricindeki):

1) Laboratuarlar	:

2) Radyoloji Görüntüleme Cihazları	:

3) Sözleşme ile satın alınan tıbbi hizmetler	:

4) Koordineli çalışacağı hastane/hastaneler	:

5) Diğer hizmet birimleri	:

Revizyon Onay Tarih-Sayı	:

Özel Tıp Merkezleri ile ilgili Mevzuat hükümlerine göre hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel tıp merkezinin faaliyet göstermesi için …/…/…. tarihinde iş bu belge düzenlenmiştir.

ONAY

EK-3

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Belge No:

Tarih      :

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

MES’UL MÜDÜRÜN                                                                                       Foto

ADI ve SOYADI              :

UNVANI                            :

T.C. Kimlik Numarası       :

BABA ADI                       :

DOĞUM YERİ                  :

DOĞUM TARİHİ             :

Mezun Olduğu Fakülte   :

Mezuniyet Tarihi              :

Diploma No                       :

Uzmanlık Diploması No   :

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN

ADI               :

ADRESİ        :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan. Tabibin ……............................................................... isimli tıp merkezinde / poliklinikte mesul müdürlük görevini yürütmesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

ONAY

EK-4/a

(Değişik:RG-6/1/2011-27807)

T.C.

…................................ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:

Tarih      :

ÇALIŞMA BELGESİ

PERSONELİN

Foto

Adı ve Soyadı                                  :

Unvanı                                             :

T.C. Kimlik Numarası                     :

Görevi                                             :

Baba Adı                                         :

Doğum Yeri                                     :

Doğum Tarihi                                  :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte          :

Mezuniyet Tarihi                            :

Diploma No                                    :

Uzmanlık Diploma No (varsa)        :

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN

Adı                         :

Adresi                     :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanının (kadrolu/geçici olarak) …..................................................... isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.

EK-4/b

NÖBETÇİ  TABİP ÇALIŞMA BELGESİ

PERSONELİN

Foto

ADI ve SOYADI                          :

UNVANI                                        :

T.C. Kimlik Numarası                   :

GÖREVİ                                         :

BABA ADI                                   :

DOĞUM YERİ                              :

DOĞUM TARİHİ                         :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte      :

Mezuniyet Tarihi                          :

Diploma No                                   :

Uzmanlık Diploma No (varsa)     :

NÖBET HİZMETİ VERECEĞİ SAĞLIK KURULUŞUNUN

ADI                 :

ADRESİ          :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan tabip, sadece nöbet hizmetlerini yürütmek üzere ….................................................................. isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmektedir.

MESUL MÜDÜR

EK-5

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI

ZORUNLU ASGARİ PERSONEL LİSTESİ

TIP MERKEZİ

I-MESUL MÜDÜR Tıp merkezinde çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

(Değişik:RG-11/7/2013-28704) II-UZMAN TABİP Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda her uzmanlık dalında en az bir uzman tabip bulunur.

(Değişik:RG-6/1/2011-27807) B- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartı ile tıp merkezi bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir.

C- Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.

D- Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .

E-Radyodiagnostik Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .

(Değişik:RG-11/7/2013-28704) III-TABİP Acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşunda bir pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından bir uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

IV-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tıp merkezi için geçerlidir.

V-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Tıp merkezinin çalışma süresi içinde en az bir hemşire bulunması zorunludur. -Ayrıca ameliyathanede, ameliyat esnasında asgari bir hemşire bulunur. (Değişik cümle:RG-14/2/2012-28204) -Gözlem ünitesi için en az bir hemşire bulunması gerekir.

VI-ACİL TIP TEKNİSYENİ Acil ünitesi bulunan ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezi için asgari bir acil tıp teknisyeni bulunur.

VII- EBE Tıp merkezinin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.

(Mülga:RG-11/7/2013-28704) VIII-FİZYOTERAPİST

IX-TIBBİ TEKNİSYENLER a)Anestezi teknisyeni, Bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir. Her ameliyat sırasında anestezi teknisyeni bulundurulur. b) Laboratuvar teknisyeni, Bünyesinde ruhsatlı laboratuvar bulunması durumunda geçerlidir. c) Röntgen teknisyeni, Röntgen cihazı ve/veya diğer görüntüleme cihazının bulunması durumunda geçerlidir.

POLİKLİNİK

I-MESUL MÜDÜR Poliklinikte çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

(Değişik:RG-11/7/2013-28704) II-UZMAN TABİP/TABİP Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda en az bir uzman tabip/tabip bulunur.

III-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)

IV-ACİL TIP TEKNİSYENİ Acil ünitesi bulunması durumunda geçerlidir.

VII- EBE Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet verilmesi durumunda geçerlidir.

(Mülga:RG-11/7/2013-28704) VI-FİZYOTERAPİST

(Değişik:RG-3/7/2014-29049) EK-6

| Ek-6 Müeyyide Formu |  |
| --- | --- |
| Konu | Müeyyideler |  |
|  | 1.Tespit | 2. Tespit | 3.Tespit |  |
| 1 | Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |  |
| 2 | Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi işlemlerin sağlık kuruluşunda yapıldığının tespiti halinde, | Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur. | Sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilir. |  |  |
| 3 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Sağlık kuruluşu tarafından hasta bilgilerin gizliliği ilkelerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde | Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. |  |
| 4 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Sağlık kuruluşunda, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabiplerin uzman olarak ve kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan tabiplerin çalıştırıldığının tespiti halinde | Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. | Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bakanlık onayı ve Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |  |
| 5 | Sağlık kuruluşunda, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edildiğinin tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. |  |
| 6 | Sağlık kuruluşunun dışarıya ilaç sattığının ve amacı dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. |  |
| 7 (Değişik satır:RG-12/12/2017-30268) | Sağlık kuruluşunda, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeden sağlık meslek mensubunun çalıştırıldığının tespiti halinde | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde dördü oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |  |
| 8 (Değişik satır:RG-12/12/2017-30268) | İlgili mevzuatına göre sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırıldığının tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde dördü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |  |
| 9 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından kullanıldığının tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |  |
| 10 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. |  |
| 11 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 12/A, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (g)bentleri hariç diğer betlerine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerine ve 25 inci maddesine, 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile Ek 1 inci maddesinin 17 nci fıkrasına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir. | İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur. |  |
| 12 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 11 inci maddesine, 12/B maddesine, 12/C maddesine, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasının( n) bendine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. |  |
| 13 | Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul müdür üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz. |  |
| 14 | Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 15 | Genel anestezi ile yapılan cerrahi müdahaleler esnasında cerrahi müdahale biriminde anestezi uzmanı bulunmadığının tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur. |  |
| 16 | Cerrahi müdahale biriminde bulunması gereken asgari personelin bulunmadığının tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur. |  |
| 17 | Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 18 | Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddesine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 19 | Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. |  |
| 20 | Acil sağlık hizmet sunumunda, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı ilave ücret alındığının tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri tutarında idarî para cezası ile cezalandırılır. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi tutarında idarî para cezası ile cezalandırılır. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir. |  |
| 21 | Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üç, dört ve altıncı fıkralarına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 22 | Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık hâlinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. |  |
| 23 | Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 24 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine , 27 nci ve 28 inci maddeleri ile Ek 1 inci maddesinin 12 nci fıkralarına aykırılık halinde | Uyarı | Uyarı | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. |  |
| 25 | Talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge verilmediğinin tespiti halinde | Uyarı | Uyarı | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. |  |
| 26 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşunun ilgili birimin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |  |
| 27 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |  |
| 28 | (Değişik:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bendlerine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti on gün süreyle durdurulur. | Sağlık kuruluşunun yedi gün süreyle faaliyeti durdurulur. . | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur |  |
| 29 | Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. |  |
| 30 | Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün durdurulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti on beş gün süreyle durdurulur |  |
| 31 | Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun on gün süreyle faaliyeti durdurulur. |  |
| 32 | Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddesine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur |  |
| 33 | Özel izne tâbi hizmet birimlerinin Bakanlıktan izin almaksızın açıldığının ve buralarda hizmet verildiğinin tespiti halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun on gün süreyle faaliyeti durdurulur. |  |
| 34 | (Ek:RG-30/1/2015-29252) Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık halinde | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. |  |

Açıklamalar;

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

ç) Aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

d)  (a), (b), (c) ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanılır. Ayrıca sağlık kuruluşunun faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama sağlık kuruluşunun girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir. (Ek cümle:RG-30/1/2015-29252) Sağlık kuruluşunun tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

h) (Ek:RG-30/1/2015-29252) Müeyyide formunun 20 nci maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirlenen müeyyide uygulanmaz.

ı) Ek:RG-30/1/2015-29252) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.

EK-6/a (Ek:RG-25/9/2010-27710) (Mülga:RG-3/7/2014-29049)

#### EK-7/a

#### (Mülga:RG:11/3/2009-27166)

(Mülga:RG-3/7/2014-29049) EK-7/b

Ek-8

(Ek:RG-10/3/2010-27517)

| SAĞLIK KURULUŞLARINDA UZMANLIK DALLARINA GÖRE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ MALZEME VE DONANIM LİSTESİ |
| --- |
| İÇ HASTALIKLARI |  | GÖZ HASTALIKLARI |
| Muayene masası | 1 adet |  | Gözlük test kutusu ve deneme çerçevesi | 1 adet |
| Tansiyon aleti | 1 adet |  | Retinaskop - oftalmaskop | 1 adet |
| Steteskop | 1 adet |  | Uzak ve yakın görme eşeli | 1 adet |
| Refleks çekici | 1 adet |  | İndirekt oftalmaskop | 1 adet |
| Negatoskop | 1 adet |  |  |  |
| Elektrokardiyografi * | 1 adet |  |  |  |
| GENEL CERRAHİ |  | ÜROLOJİ |
| Muayene masası | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Steteskop | 1 adet |  | Benike bujileri | 1 adet |
| Cerrahi aspiratör | 1 adet |  | Foley, nelaton, tieman, peser sondaları | Yeterli sayıda |
| Küçük cerrahi seti | Yeterli sayıda |  |  |  |
| Nazogastrik sonda | Yeterli sayıda |  |  |  |
| ORTOPEDİ |  | KADIN DOĞUM |
| Muayene masası | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Refleks çekici | 1 adet |  | Jinekolojik masa | 1 adet |
| Alçı motoru | 1 adet |  | Rahim küretleri | 1 takım |
| Alçı makası | 1 adet |  | Vaginal spekulum | 5 adet |
| Alçı | Yeterli sayıda |  | Foley sonda (16-18 numara) | 2 adet |
|  |  |  | Çocuk kalp sesi dinleme aygıtı | 1 adet |
| KULAK BURUN BOĞAZ |  | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR |
| Spekulumlar | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Otoskop* | 1 adet |  | Seyyar lamba | 1 adet |
| Larenks aynası | 1 adet |  | Böbrek küvet | 1 adet |
| Burun polipansı | 1 adet |  | Dişli ve dişsiz pens | Yeterli sayıda |
| Vejetasyon küreti | 1 adet |  | Tromel | 1 adet |
| Alın aynası | 1 adet |  | Mantar bisturileri | Yeterli sayıda |
| Elevatör (Kulak için) | 1 adet |  | Punc biopsi seti | Yeterli sayıda |
| Burun aspiratör ucu | 1 adet |  | Lam-lamel | Yeterli sayıda |
| Küret (kulak için) | 1 adet |  | Büyüteç | 1 adet |
| Kulak yabancı cisim pensi | 1 adet |  | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |  |
| Parasentez bıçağı | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Buşon küretli | 1 adet |  | Steteskop | 1 adet |
| Seyyar lamba | 1 adet |  | Bebek tartı aleti* | 1 adet |
| ACİL ODASI |  | ACİL ÜNİTESİ |
| Muayene masası | 1 adet |  | (Acil odasında bulunanlara ek olarak) |  |
| Sterilizatör | 1 adet |  | Elektrokardiografi * | 1 adet |
| Tansiyon aleti | 1 adet |  | Defibrilatör * | 1 adet |
| Steteskop | 1 adet |  | Tekerlekli sedye ve iskemle * | 1 adet |
| Refleks çekici | 1 adet |  | Tetanoz | Yeterli sayıda |
| Dil basacağı | Yeterli sayıda |  | Otoskop * | 1 adet |
| idrar torbası | Yeterli sayıda |  |  |  |
| Küçük cerrahi müdahale seti | Yeterli sayıda |  | GENEL PRATİSYENLİK |
| Çeşitli enjektör | Yeterli sayıda |  | Muayene masası | 1 adet |
| Nazogastrik sonda | 3 adet |  | Tansiyon aleti | 1 adet |
| Oftalmaskop | 1 adet |  | Steteskop | 1 adet |
| Seyyar oksijen Tüpü | 1 adet |  | Refleks çekici | 1 adet |
| Aspiratör | 1 adet |  | Otoskop* | 1 adet |
| Bisturi | Yeterli sayıda |  | Oftalmaskop* | 1 adet |
| Ambu cihazı | 1 adet |  | Negatoskop | 1 adet |
| Laringoskop | 1 adet |  | Elektrokardiyografi * | 1 adet |
| Negatoskop | 1 adet |  |  |  |
| Acil ilaç dolabı | 1 adet |  | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI |
| Seyyar lamba | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Air way | Yeterli sayıda |  |  |  |
| Endotrakeal tüp | Yeterli sayıda |  |  |  |
| (Ek:RG-7/4/2011-27898) BEYİN CERRAHİSİ |  |  | (Ek:RG-7/4/2011-27898) NÖROLOJİ |  |
| Muayene masası | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Negatoskop | 1 adet |  | Tansiyon aleti | 1 adet |
| Oftalmoskop | 1 adet |  | Steteskop | 1 adet |
| Otoskop | 1 adet |  | Refleks çekici | 1 adet |
| Diapozon | 1 adet |  | Diyapozon (256 ve/veya 512) | 1 adet |
| Refleks çekici | 1 adet |  | Oftalmoskop | 1 adet |
| Steteskop | 1 adet |  | Negatoskop | 1 adet |
| Mezura | 1 adet |  | Işık kaynağı | 1 adet |
| Işık kaynağı | 1 adet |  |  |  |
| (Ek:RG-7/4/2011-27898) KARDİYOLOJİ |  |  | (Ek:RG-7/4/2011-27898) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ |  |
| Muayene masası | 1 adet |  | Muayene masası | 1 adet |
| Tansiyon aleti | 1 adet |  | Tansiyon aleti | 1 adet |
| Steteskop | 1 adet |  | Steteskop | 1 adet |
| Negatoskop | 1 adet |  | Negatoskop | 1 adet |
| Elektrokardiyoğrafi | 1 adet |  |  |  |
| * Bu araç ve gereçlerden sağlık kuruluşlarında bir adet bulunması yeterlidir. |
| (Ek:RG-3/7/2014-29049) Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi |
| Muayene masası | 1 Adet |
| Nazal spekulum | 1 Adet |
| Mezura | 1 Adet |
| Makas | 1 Adet |
| Portatif ışık kaynağı | 1 Adet |
| Paravan | 1 Adet |
| İlaç dolabı | 1 Adet |
| Pansuman seti | 1 Adet |
| Pansuman arabası | 1 Adet |
| Küçük cerrahi müdahale seti | 1 Adet |

Ek-9

(Ek:RG-10/3/2010-27517) (Değişik:RG-10/10/2019-30914)

| TIP MERKEZLERİNDE YAPILABİLECEK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-1) |
| --- |
| S. No | SUT KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM GRUBU |
|  |  | CERRAHİ UYGULAMALAR |  |
|  |  | DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ |  |
|  |  | DERİ |  |
| 1 | P600040 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu | B |
| 2 | P600050 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile | C |
|  |  | DERİ VE DERİALTI |  |
| 3 | P600160 | Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım | B |
|  |  | GREFTLER |  |
| 4 | P600300 | Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı | B |
| 5 | P600370 | Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı | C |
|  |  | FLEPLER |  |
| 6 | P600410 | Abbe flebi, birinci seans | C |
| 7 | P600440 | Alın flebi, birinci seans | C |
| 8 | P600460 | Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri | C |
| 9 | P600490 | Çapraz parmak flebi, birinci seans | C |
| 10 | P600510 | Dil flebi, birinci seans | C |
| 11 | P600530 | Doku genişletme uygulamaları, birinci seans | B |
| 12 | P600540 | Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans | B |
| 13 | P600550 | Fasiyokütan flep | C |
| 14 | P600570 | İki loblu flep | C |
| 15 | P600580 | İnterpolasyon flepleri, birinci seans | C |
| 16 | P600630 | K-M plasti | C |
| 17 | P600640 | Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları | C |
| 18 | P600650 | Mukoza flebi | C |
| 19 | P600660 | Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi | C |
| 20 | P600670 | Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti | B |
| 21 | P600680 | Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi | B |
| 22 | P600700 | Tek loblu lokal deri flebi | C |
| 23 | P600720 | V-Y ilerletme deri flebi | C |
|  |  | BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ |  |
|  |  | BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ |  |
| 24 | P601220 | Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu | B |
|  |  | Burun |  |
| 25 | P601290 | Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon | B |
| 26 | P601310 | Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile | C |
| 27 | P601360 | Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel | C |
| 28 | P601370 | Burun rekonstrüksiyonu, total | B |
| 29 | P601430 | Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı | B |
| 30 | P601460 | Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf | C |
| 31 | P601480 | Septal fraktür onarımı | C |
| 32 | P601520 | Nazal septal perforasyon onarımı | C |
| 33 | P601540 | Nazal valv cerrahisi, iki taraf | C |
| 34 | P601560 | Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans | C |
| 35 | P601580 | Rinofima eksizyonu ve deri grefti | C |
| 36 | P601600 | Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın | C |
| 37 | P601610 | Rinoplasti komplike, greft ile | B |
| 38 | P601620 | Septoplasti | C |
| 39 | P601630 | Septorinoplasti | B |
| 40 | P601640 | Şinesi, veb açılması | C |
| 41 | P601660 | Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı | C |
|  |  | Boyun ve Larinks |  |
| 42 | P601670 | Alar defektlerin rekonstrüksiyonu | C |
| 43 | P601710 | Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu | B |
| 44 | P601740 | Endolaringeal lazer cerrahisi | B |
| 45 | P601750 | Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim | C |
| 46 | P601790 | İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon | C |
| 47 | P601800 | Kordektomi veya stripping | C |
| 48 | P601870 | Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf) | B |
| 49 | P601880 | Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon) | B |
| 50 | P601890 | Laringosel çıkarılması | B |
| 51 | P601960 | Larinks papillomu | C |
| 52 | P601980 | Lateral rinotomi ile yaklaşım | C |
| 53 | P602030 | Tiroplasti | B |
| 54 | P602040 | Tortikollis düzeltilmesi | C |
|  |  | Paranazal Sinüsler |  |
| 55 | P602080 | Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraf | C |
| 56 | P602090 | Eksternal etmoidektomi | C |
| 57 | P602120 | Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraf * | C |
| 58 | P602140 | Ozenaya cerrahi girişim | C |
| 59 | P602160 | Transnazal etmoidektomi | C |
|  |  | Endoskopi |  |
| 60 | P602200 | Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) | C |
| 61 | P602210 | Endoskopik frontal sinüs cerrahisi | B |
| 62 | P602230 | Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu | C |
| 63 | P602240 | Endoskopik konka redüksiyonu | C |
| 64 | P602250 | Endoskopik medial maksillektomi | B |
| 65 | P602290 | Endoskopik septoplasti | C |
| 66 | P602300 | Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi * | B |
| 67 | P602320 | Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf | B |
| 68 | P602330 | Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf | C |
| 69 | P602340 | Maksiller sinüse endoskopik müdahale * | C |
| 70 | P602375 | Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin arter ve dalları ligasyonu | C |
|  |  | Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler |  |
| 71 | P602390 | Adenoidektomi ve tüp | C |
| 72 | P602410 | Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması | C |
| 73 | P602610 | Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile | C |
| 74 | P602650 | Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Berdnard vb. flep kullanımı | B |
| 75 | P602660 | Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi | C |
| 76 | P602670 | Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım | C |
| 77 | P602720 | Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı | B |
| 78 | P602730 | Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu, lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi | B |
| 79 | P602740 | Faringeal flep | C |
| 80 | P602850 | Kolumella uzatılması | C |
| 81 | P602880 | Lazer asiste uvulektomi | C |
| 82 | P602890 | Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti | C |
| 83 | P602910 | Mentoplasti | B |
| 84 | P602950 | Nazolabial fistül onarımı | C |
| 85 | P602970 | Oro-antral fistüllerin onarımı | C |
| 86 | P603020 | Ranulaya girişim | C |
| 87 | P603060 | Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu | C |
| 88 | P603080 | Tonsillektomi | C |
| 89 | P603090 | Tonsillektomi ve adenoidektomi | C |
| 90 | P603100 | Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp | C |
| 91 | P603110 | Tonsillektomi ve tüp | C |
| 92 | P603130 | Uvulektomi | C |
| 93 | P603140 | Uvulofaringoplasti | C |
|  |  | Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi |  |
| 94 | P603160 | Minör tükrük bezi dokularının eksizyonu | C |
| 95 | P603180 | Parotidektomi, yüzeyel * | B |
| 96 | P603210 | Sublingual tükrük bezi eksizyonu | C |
| 97 | P603230 | Submandibuler tükrük bezi eksizyonu | C |
| 98 | P603240 | Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti | C |
|  |  | GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER |  |
|  |  | GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER |  |
| 99 | P603560 | Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı | B |
| 100 | P603570 | Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu | B |
|  |  | Meme |  |
| 101 | P603610 | Büyütme mammoplastisi, iki taraf * | B |
| 102 | P603620 | Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf | B |
| 103 | P603630 | Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf | C |
| 104 | P603680 | Meme asimetrisinin düzeltilmesi | B |
| 105 | P603740 | Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu | C |
| 106 | P603760 | Tüberoz meme onarımı | B |
|  |  | Herniler |  |
| 107 | P603780 | Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf | C |
| 108 | P603781 | Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf | C |
| 109 | P603782 | Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf | C |
| 110 | P603783 | Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf | C |
| 111 | P603790 | İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik * | B |
| 112 | P603791 | İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik * | B |
| 113 | P603802 | Greftli femoral herni onarımı, tek taraf | C |
| 114 | P603803 | Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf | C |
| 115 | P603804 | Greftli femoral herni onarımı, iki taraf | C |
| 116 | P603805 | Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf | C |
| 117 | P603806 | Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik * | C |
| 118 | P603807 | Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik * | C |
| 119 | P603840 | Greftsiz umblikal herni onarımı | C |
| 120 | P603841 | Greftli umblikal herni onarımı | C |
| 121 | P603842 | Umblikal herni onarımı, laparoskopik | C |
| 122 | P603843 | Greftli epigastrik herni onarımı | C |
| 123 | P603844 | Greftsiz epigastrik herni onarımı | C |
| 124 | P603845 | Epigastrik herni onarımı, laparoskopik | C |
| 125 | P603850 | Umblikal kord hernisi onarımı | B |
|  |  | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI |  |
| 126 | P606520 | Damar onarımı, direkt, el, parmak * | B |
|  |  | İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM) |  |
| 127 | P607600 | Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması * | C |
|  |  | LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER |  |
| 128 | P607871 | Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri | B |
| 129 | P607900 | V. safena magna ve parvanın ligasyon (İkisi birden), divizyon ve komplet strippingi | C |
| 130 | P607910 | Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri | E |
| 131 | P607930 | Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi | C |
| 132 | P607932 | Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu RF | C |
| 133 | P607933 | Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu lazer | C |
| 134 | P607934 | Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu buhar | C |
|  |  | SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | APPENDİKS |  |
| 135 | P610130 | Appendektomi | C |
| 136 | P610131 | Appendektomi, laparoskopik | C |
|  |  | ANÜS |  |
| 137 | P610570 | Perianal fistülotomi veya fistülektomi | C |
| 138 | P610575 | Anal fistülde seton uygulaması | C |
| 139 | P610576 | Anal fistülde ilerletici flep | B |
| 140 | P610580 | Perianal sinüs eksizyonu | C |
|  |  | KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ |  |
|  |  | Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia |  |
|  |  | Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks |  |
|  |  | Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri |  |
|  |  | Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroilyak, diz, ayak bileği |  |
|  |  | Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal |  |
|  |  | Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal |  |
|  |  | KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ |  |
| 141 | P611050 | Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi | C |
| 142 | P611060 | Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi | C |
| 143 | P611070 | Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi | C |
| 144 | P611080 | Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi | C |
| 145 | P611090 | Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi | C |
| 146 | P611100 | Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi | C |
| 147 | P611130 | Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi | C |
|  |  | ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ |  |
| 148 | P611150 | Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon | C |
| 149 | P611160 | Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon ve fiksasyon | C |
| 150 | P611170 | Orta eklem çıkığı açık redüksiyon | C |
| 151 | P611180 | Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon ve fiksasyon | C |
|  |  | AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON |  |
| 152 | P611230 | Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu | C |
| 153 | P611240 | Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu | C |
|  |  | OSTEOTOMİLER |  |
| 154 | P611300 | Orta kemik osteotomi ve fiksasyon | C |
| 155 | P611310 | Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon | C |
|  |  | YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ |  |
| 156 | P611380 | Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması | B |
| 157 | P611400 | Yumuşak doku laserasyonu, fasiyatomi kapatma | C |
| 158 | P611410 |  | C |
|  |  | Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyatomisi |  |
|  |  | EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ |  |
| 159 | P611470 | Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon | C |
| 160 | P611530 | Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu * | C |
| 161 | P611560 | Bunion-Bunionette eksizyonu | C |
| 162 | P611570 | Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi | C |
| 163 | P611600 | Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı | B |
| 164 | P611630 | Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak | C |
| 165 | P611631 | Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak | C |
| 166 | P611650 | El bileği ganglion eksizyonu | C |
| 167 | P611710 | Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları | C |
| 168 | P611730 | İnguinal ve subpektoral lambo | C |
| 169 | P611740 | Karpal instabilite cerrahisi | B |
| 170 | P611750 | Karpal kemik rezeksiyonları | B |
| 171 | P611760 | Kontraktür açılması, büyük eklem | B |
| 172 | P611770 | Kontraktür açılması, küçük eklem | C |
| 173 | P611780 | Kontraktür açılması, orta eklem | C |
| 174 | P611860 | Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları | C |
| 175 | P611910 | Pulley sistemi kaybının onarımı | C |
| 176 | P611950 | Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için | C |
| 177 | P611951 | Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için (el ve ayakta) | C |
| 178 | P612000 | Tenodezler (el ve ayakta) | C |
| 179 | P612010 | Tenoliz | C |
| 180 | P612020 | Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek | C |
| 181 | P612030 | Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok (el ve ayakta) | B |
| 182 | P612080 | Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep | B |
| 183 | P612090 | Topuk defektleri için ters akımlı sural flep | B |
| 184 | P612100 | Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (Kübital ve tarsal tünel vb.) | C |
| 185 | P612110 | Vasküler saplı ada flebi ( ekstremite içinde ) | B |
| 186 | P612130 | Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı | C |
| 187 | P612140 | Yumuşak doku sinovektomileri | C |
|  |  | KONJENİTAL ANOMALİLER |  |
| 188 | P612160 | Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu | C |
| 189 | P612180 | Makrodaktili cerrahi tedavileri | C |
| 190 | P612190 | Polidaktili eksizyonu, basit | C |
| 191 | P612200 | Polidaktili eksizyonu, komplike | C |
| 192 | P612220 | Sindaktili düzeltilmesi, basit | C |
| 193 | P612230 | Sindaktili düzeltilmesi, komplike | C |
|  |  | ARTROPLASTİLER |  |
| 194 | P612310 | Basit Core-dekompresyon ameliyatı | B |
| 195 | P612520 | Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi | C |
| 196 | P612570 | Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer | C |
|  |  | ARTRODEZLER |  |
| 197 | P612610 | Küçük eklem artrodezi | C |
|  |  | ARTROSKOPİLER |  |
| 198 | P612650 | Artroskopi, tanısal | C |
| 199 | P612651 | Girişimsel artroskopi | B |
| 200 | P612710 | Artroskopik mozaikplasti | B |
| 201 | P612720 | Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu | B |
| 202 | P612730 | Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık | B |
| 203 | P612740 | Artroskopik artrodez | B |
|  |  | Diz Artroskopisi |  |
| 204 | P612760 | Artroskopik menisküs onarımı, diz * | B |
|  |  | Omuz Artroskopisi |  |
| 205 | P612870 | Artroskopik SLAP onarımı, omuz * | B |
| 206 | P612880 | Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz * | B |
| 207 | P612890 | Artroskopik bankart onarımı, omuz * | B |
| 208 | P612900 | Artroskopik rotator kılıf debritmanı, omuz * | C |
| 209 | P612910 | Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz * | B |
| 210 | P612920 | Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz * | C |
| 211 | P612930 | Artroskopik akromiyoplasti, omuz * | B |
| 212 | P612940 | Artroskopik akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu * | B |
|  |  | Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi |  |
| 213 | P612950 | Artroskopik radius başı rezeksiyonu | C |
| 214 | P612960 | Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debritmanı | C |
| 215 | P612970 | Artroskopik Triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı | B |
|  |  | EKLEM AÇIK CERRAHİ |  |
| 216 | P612980 | Akromiyoklaviküler eklem rezeksiyonu | C |
| 217 | P612990 | Akromiyoplasti | C |
| 218 | P613010 | Ayak bileği kollateral ligament primer onarımı | C |
| 219 | P613020 | Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu | B |
| 220 | P613040 | Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu | C |
| 221 | P613110 | Greft alınması | C |
| 222 | P613120 | Kondral debritman | C |
| 223 | P613130 | Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu | C |
| 224 | P613140 | Küçük eklem debritmanı | C |
| 225 | P613150 | Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu | C |
| 226 | P613160 | Menisektomi * | C |
| 227 | P613170 | Menisküs kisti eksizyonu | C |
| 228 | P613180 | Menisküs onarımı | C |
| 229 | P613220 | Orta eklem debritmanı | C |
|  |  | TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON |  |
| 230 | P613330 | Orta eklem habitüel çıkık onarımı | C |
| 231 | P613340 | Küçük eklem habitüel çıkık onarımı | C |
|  |  | PEDİYATRİK ORTOPEDİ |  |
| 232 | P613350 | Aşiloplasti | C |
| 233 | P613360 | Aşiloplasti ve posteriyor kapsül gevşetmesi | C |
|  |  | DİĞER İŞLEMLER |  |
| 234 | P614160 | Faset eklem blokajı | C |
|  |  | EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ |  |
| 235 | P614220 | Küçük kemik psödoartrozu | C |
|  |  | HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ |  |
| 236 | P614270 | Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi | C |
|  |  | REKONSTRÜKSİYONLAR |  |
|  |  | Biyolojik Rekonstrüksiyonlar |  |
| 237 | P614630 | Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem | C |
|  |  | SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | DİSK CERRAHİSİ |  |
| 238 | P615880 | Lomber diskektomi, tek seviye * | B |
| 239 | P615920 | Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye * | B |
| 240 | P615930 | Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye * | B |
|  |  | EKSİZYON VE DEKOMPRESYON |  |
| 241 | P616010 | Lomber hemilaminektomi - laminotomi, parsiyel /total, tek omurga * | C |
|  |  | FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER |  |
| 242 | P616150 | Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar | C |
| 243 | P616160 | Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları | C |
| 244 | P616170 | Kas transpozisyonu veya greft ile düzeltme | C |
|  |  | ÜST EKSTREMİTE |  |
| 245 | P616231 | Sempatektomi aksiller, tek taraf | C |
|  |  | PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ |  |
| 246 | P616350 | Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir * | C |
| 247 | P616360 | Nervus medianusun dekompresyonu | C |
| 248 | P616370 | Nervus ulnaris transpozisyonu | C |
| 249 | P616390 | Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi | C |
| 250 | P616400 | Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı | C |
| 251 | P616410 | Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı | C |
|  |  | MİKRO CERRAHİ |  |
| 252 | P616460 | Dijital sempatektomi | B |
|  |  | GÖZ VE ADNEKSLERİ |  |
|  |  | PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ |  |
| 253 | P616470 | Ayarlanabilir sütür, pitozis | C |
| 254 | P616540 | Frontale asma teknikleri, pitozis | C |
| 255 | P616560 | Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu | C |
| 256 | P616570 | Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu | C |
| 257 | P616630 | Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya flep ile | C |
| 258 | P616710 | Levator prosedürleri, pitozis | C |
| 259 | P616730 | Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu | B |
| 260 | P616740 | Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu | C |
| 261 | P616760 | Telekantüs onarımı | C |
|  |  | GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER |  |
| 262 | P616780 | Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal | C |
| 263 | P616790 | Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal | C |
| 264 | P616800 | Göz yaşı yolları entübasyonu | C |
| 265 | P616810 | Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması | C |
| 266 | P616820 | Kanalikül kesisi reperasyonu | C |
| 267 | P616830 | Kese ablasyonu | C |
|  |  | ŞAŞILIK VE PEDİYATRİK OFTALMOLOJİ |  |
| 268 | P616910 | Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri | C |
| 269 | P616920 | Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz | C |
| 270 | P616930 | Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon | C |
| 271 | P616960 | Adele transpozisyonu | C |
| 272 | P616970 | Ayarlanabilir sütür, şaşılık | C |
| 273 | P616980 | Faden ameliyatı | C |
| 274 | P616990 | Nistagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme | C |
|  |  | KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT |  |
| 275 | P617020 | Fototerapötik keratektomi (PTK) | C |
|  |  | REFRAKTİF CERRAHİ |  |
| 276 | P617230 | Şeffaf lens ekstraksiyonu | C |
| 277 | P617240 | Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu | C |
| 278 | P617250 | Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile | C |
| 279 | P617260 | LASIK, LASEK | C |
| 280 | P617270 | Radyal keratotomi | C |
| 281 | P617280 | Astigmatik keratotomi | C |
|  |  | İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER |  |
| 282 | P617310 | Dissizyon-lens aspirasyonu | C |
| 283 | P617320 | Dissizyon-lens aspirasyonu ile birlikte ön vitrektomi | C |
| 284 | P617330 | Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte intraoküler lens implantasyonu | B |
| 285 | P617340 | Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu | B |
| 286 | P617341 | Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (Multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik) | B |
| 287 | P617342 | Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi | B |
| 288 | P617370 | İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok | C |
| 289 | P617390 | Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu | C |
| 290 | P617420 | Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu | B |
| 291 | P617430 | Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler | C |
| 292 | P617440 | Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler | C |
| 293 | P617450 | Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu | C |
| 294 | P617510 | Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu | B |
| 295 | P617520 | Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti | C |
|  |  | GLOKOM |  |
| 296 | P617540 | Glokomla kombine katarakt ameliyatları | B |
| 297 | P617550 | Gonyotomi, trabekülotomi | C |
| 298 | P617570 | Seton ameliyatı (Tüp, molteno vb.) | B |
| 299 | P617610 | Trabekülektomi | B |
| 300 | P617620 | Viskokanalostomi | B |
|  |  | RETİNA-VİTREUS |  |
| 301 | P617640 | Vitrektomi, anterior * | C |
| 302 | P617650 | Vitrektomi, pars plana * | B |
| 303 | P617660 | Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler * | B |
| 304 | P617680 | Dekolman ameliyatları, kriyo aplikasyonu * | C |
| 305 | P617690 | Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal * | B |
| 306 | P617700 | Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi * | C |
| 307 | P617710 | Silikon yağı çıkarılması | C |
|  |  | ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ |  |
| 308 | P617930 | Soket revizyonu | B |
|  |  | KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ |  |
| 309 | P618000 | Aurikula eksizyonu, total | C |
| 310 | P618010 | Basit mastoidektomi | C |
| 311 | P618030 | Dış kulak yolu atrezisi | B |
| 312 | P618090 | Eksploratis timpanotomi | C |
| 313 | P618110 | Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın | B |
| 314 | P618120 | Fasiyal sinir dekompresyonu | B |
| 315 | P618170 | İki loblu kulak memesinin onarımı | C |
| 316 | P618180 | Kemik iletimi işitme dekompresyonu | C |
| 317 | P618190 | Kepçe kulak onarımı | C |
| 318 | P618190 | Kepçe kulak onarımı | C |
| 319 | P618210 | Kriptotia düzeltilmesi | C |
| 320 | P618230 | Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür | C |
| 321 | P618290 | Makrotia düzeltilmesi | C |
| 322 | P618310 | Meatoplasti, stenozlarda | B |
| 323 | P618315 | Dış kulak yolu kapatılması | B |
| 324 | P618330 | Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması | B |
| 325 | P618350 | Miringoplasti | C |
| 326 | P618380 | Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi | B |
| 327 | P618390 | Stapedektomi | B |
| 328 | P618410 | Timpanoplasti | B |
|  |  | ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ |  |
| 329 | P618460 | Tiroidektomi subtotal, tek taraf * | B |
| 330 | P618480 | Tiroidektomi total, tek taraf * | B |
|  |  | ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ |  |
|  |  | ÜRETER |  |
| 331 | P618910 | Endoskopik üreter taşı tedavisi (Sadece Üreter Taşı Uygulamalarında) * | B |
| 332 | P618980 | Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi | C |
| 333 | P619120 | Üreterorenoskopi, biyopsi | B |
| 334 | P619130 | Üreterorenoskopi, tanısal | C |
| 335 | P619170 | Üreterosel, endoskopik tedavi | B |
|  |  | MESANE |  |
| 336 | P619350 | Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu | B |
| 337 | P619410 | Mesane tümörü (TUR) biyopsisi | C |
| 338 | P619440 | Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon | B |
| 339 | P619510 | Sistolitotomi, endoskopik | B |
| 340 | P619540 | Sistostomi, açık | C |
| 341 | P619630 | Vezikostomi kapatılması | C |
| 342 | P619640 | Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, iki taraf | B |
| 343 | P619650 | Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, tek taraf | B |
|  |  | ÜRETRA |  |
| 344 | P619660 | Epispadias onarımı | B |
| 345 | P619670 | Hipospadias onarımı, distal | B |
| 346 | P619690 | İnternal üretrotomi | C |
| 347 | P619700 | Posterior üretral valv rezeksiyonu | C |
| 348 | P619770 | Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi | C |
| 349 | P619890 | Üretrostomi | C |
|  |  | KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI |  |
|  |  | DOĞUM İŞLEMLERİ |  |
| 350 | P619930 | Sezaryen (*) (**) | C |
|  |  | VAJİNAL OPERASYONLAR |  |
| 351 | P620310 | Rektosel | C |
| 352 | P620330 | Sistorektosel operasyonu | C |
| 353 | P620340 | Sistosel operasyonu | D |
| 354 | P620461 | Klitoroplasti | B |
| 355 | P620462 | Labioplasti | B |
|  |  | ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | PENİS |  |
| 356 | P621300 | Spongio-kavernozal şant (Priapismus) | B |
|  |  | PROSTAT |  |
| 357 | P621310 | Prostat apsesinin perineal drenajı | B |
| 358 | P621380 | Prostata TUNA | C |
| 359 | P621420 | Transüretral prostat insizyonu * | B |
| 360 | P621430 | İntraprostatik stent yerleştirilmesi | C |
|  |  | TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM |  |
| 361 | P621440 | Ejakülatör kanal rezeksiyonu | B |
| 362 | P621450 | Epididim kisti eksizyonu | C |
| 363 | P621460 | Epididimektomi | C |
| 364 | P621480 | Funiküler kist eksizyonu | C |
| 365 | P621490 | Hematoselektomi | C |
| 366 | P621510 | Hidroselektomi, tek taraf | C |
| 367 | P621520 | Hidroselektomi ve herniyoplasti | B |
| 368 | P621530 | İnguinal eksplorasyon | C |
| 369 | P621540 | İnguinal orşiyektomi, tek taraf | C |
| 370 | P621550 | İnmemiş testis cerrahisi | B |
| 371 | P621560 | İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı iki taraf | B |
| 372 | P621570 | İnmemiş testis cerrahisi iki taraf, herni onarımı tek taraf | B |
| 373 | P621580 | İnmemiş testis cerrahisi tek taraf, herni onarımı iki taraf | B |
| 374 | P621590 | Kord eksizyonu | C |
| 375 | P621600 | Laparoskopik ektopik testis araştırılması | B |
| 376 | P621620 | Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu | C |
| 377 | P621630 | Perkütan epididimal sperm aspirasyonu | C |
| 378 | P621651 | Skrotal orşiyektomi, tek taraf | C |
| 379 | P621652 | Skrotal orşiyektomi, iki taraf | C |
| 380 | P621660 | Spermatoselektomi | C |
| 381 | P621670 | Testiküler fiksasyon, iki taraf | B |
| 382 | P621680 | Testiküler fiksasyon, tek taraf | C |
| 383 | P621690 | Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) | C |
| 384 | P621710 | Testis detorsiyonu, açık | C |
| 385 | P621730 | Testis protezi yerleştirilmesi | C |
| 386 | P621740 | Varikoselektomi, tek taraf | C |
| 387 | P621770 | Varikoselektomi, iki taraf | B |
| 388 | P621790 | Vazoepididimostomi | B |
| 389 | P621800 | Vazovazostomi | B |

| D VE E GRUBU OLUP TIP MERKEZLERİNDE YAPILAMAYACAK CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-2) |
| --- |
| S. No | SUT KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM GRUBU |
|  |  | GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER |  |
|  |  | TORAKS DUVARI |  |
| 1 | P603340 | Mediastinoskopi | D |
|  |  | PERİTON BOŞLUĞU |  |
| 2 | P604070 | Laparotomi, tanısal | D |
| 3 | P604071 | Laparotomi- packing | D |
| 4 | P604075 | Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi | D |
|  |  | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | PERİKARD |  |
| 5 | P604180 | Perikardiyosentez (sadece acil hallerde) | E |
| 6 | P604190 | Tüp perikardiyostomi | D |
|  |  | KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD) |  |
| 7 | P604310 | Kalıcı pacemaker çıkartılması | D |
| 8 | P604370 | Pacemaker onarımı, sadece elektrotlar | D |
| 9 | P604380 | Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu | D |
| 10 | P604390 | Sadece pil veya AICD takılması veya tekrar yerleştirilmesi | D |
|  |  | VENÖZ TROMBEKTOMİ |  |
| 11 | P606090 | Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile | D |
|  |  | EKSPLORASYON |  |
| 12 | P607360 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil | D |
| 13 | P607370 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotit arter | D |
| 14 | P607380 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter | D |
| 15 | P607390 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter | D |
| 16 | P607400 | Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar | D |
|  |  | LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER |  |
| 17 | P607750 | İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin | D |
|  |  | LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR |  |
|  |  | İNSİZYON |  |
| 18 | P608080 | Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile | D |
|  |  | SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | TRAKEA VE BRONŞ |  |
| 19 | P608360 | Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte | D |
|  |  | AKCİĞERLER VE PLEVRA |  |
| 20 | P608780 | Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte | D |
|  |  | KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ |  |
|  |  | ARTROPLASTİLER |  |
| 21 | P612260 | Antibiyotikli hazır spacer uygulanması | D |
| 22 | P612270 | Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede | D |
|  |  | ORTOPEDİK ONKOLOJİ |  |
|  |  | Örnekleme Yöntemi |  |
| 23 | P614360 | Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi | D |
|  |  | SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ |  |
|  |  | ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ |  |
| 24 | P614730 | Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrotu için cerrahi girişim | D |
| 25 | P614760 | Elektrokortikografi | D |
|  |  | STEREOTAKTİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR |  |
| 26 | P614840 | Açık kordotomi | D |
|  |  | KAFA TRAVMA AMELİYATLARI |  |
| 27 | P615230 | Burr Hole eksplorasyonu, tek | D |
| 28 | P615240 | Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için | D |
| 29 | P615331 | Duraplasti, diğer greftler (Sentetik vb) ile | D |
|  |  | PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ |  |
| 30 | P616310 | Sinir grefti alınması | D |
|  |  | GÖZ VE ADNEKSLERİ |  |
|  |  | PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ |  |
| 31 | P616490 | Dermoid kist eksizyonu | D |
|  |  | KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT |  |
| 32 | P617120 | Kornea hazırlanması, transplantasyon için | D |
| 33 | P617170 | Limbal kök hücre transplantasyonu | D |
|  |  | ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ |  |
|  |  | MESANE |  |
| 34 | P619620 | Vezikostomi | D |
|  |  | ÜRETRA |  |
| 35 | P619830 | Üretrolitotomi, açık | D |
|  |  | TANISAL KALP KATETERİZASYONU |  |
| 36 | P700740 | Sağ kalp kateterizasyonu | D |
| 37 | P700760 | Sol kalp kateterizasyonu | D |
| 38 | P700800 | Kardiyak debi ve indeks ölçümü | E |
| 39 | P700801 | Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi | D |
| 40 | P700811 | Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma | D |
|  |  | Doğumsal kalp hastalıklarında (DKH) tanısal kateterizasyon |  |
| 41 | P700846 | Kardiyak debi ve indeks ölçümü | E |
| 42 | P700847 | Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi | D |
|  |  | TEDAVİ AMAÇLI KALP KATETERİZASYONU |  |
| 43 | P700890 | Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için | E |
| 44 | P700920 | Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için | D |
| 45 | P700922 | Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için | E |
| 46 | P700923 | Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak | E |
| 47 | P700942 | Perkütan perikart sıvısı drenajı (Floroskopi veya ekokardiyografi altında) | D |

| SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EK-2/B LİSTESİNDE YER ALIP EK-2/C LİSTESİNDE YER ALMAYAN İŞLEMLERDEN TIP MERKEZLERİNDE YAPILAMAYACAK OLAN İŞLEMLER LİSTESİ (LİSTE-3) |
| --- |
| S. No | SUT KODU | İŞLEM ADI |
|  |  | KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ |
|  |  | PERİKARD |
| 1 | 604230 | Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile |
|  |  | KALP TÜMÖRLERİ |
| 2 | 604270 | Kardiyak kist hidatik eksizyonu, kardiyopulmoner bypass ile |
|  |  | KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD) |
| 3 | 604300 | Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile |
| 4 | 604400 | Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın |
| 5 | 604410 | Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 6 | 604430 | Transvenöz elektrot çıkarılması, torakotomi ile, kardiyopulmoner by-pass birlikte |
|  |  | KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI |
| 7 | 604450 | Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte |
| 8 | 604460 | Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın |
| 9 | 604480 | Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın |
| 10 | 604490 | Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 11 | 604510 | Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte |
| 12 | 604540 | Kardiyotomi eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
|  |  | KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK |
| 13 | 604760 | Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım |
| 14 | 604800 | İnfundibüler stenozda sağ ventriküler rezeksiyon |
| 15 | 604810 | Outflow trakt büyütmesi (Yama) |
| 16 | 604820 | Pulmoner arter anevrizması |
| 17 | 604860 | Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (Transventriküler) |
|  |  | KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER |
| 18 | 604870 | Anormal koroner arter, greft ile |
| 19 | 604880 | Anormal koroner arter, greft ile |
| 20 | 604890 | Anormal koroner arter, ligasyon |
| 21 | 604900 | Koroner anjiyoplasti, koroner by-pass ile birlikte |
| 22 | 605020 | Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı |
| 23 | 605030 | Myokardiyal rezeksiyon (ÖR/Ventriküler anevrizmektomi) |
|  |  | SEPTAL DEFEKT |
| 24 | 605060 | Sekundum atriyal septal defekt onarımı, primer |
| 25 | 605070 | Sekundum atriyal septal defekt onarımı, yama ile |
| 26 | 605080 | Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile |
| 27 | 605090 | Atriyal septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile |
| 28 | 605100 | Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile |
| 29 | 605110 | Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile |
| 30 | 605120 | Komplet atriyoventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın |
| 31 | 605130 | Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer |
| 32 | 605140 | Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile |
| 33 | 605150 | Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund rezeksiyonu |
| 34 | 605160 | VSD kapatılması ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile veya yama olmaksızın |
|  |  | DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR |
| 35 | 605180 | Cor triatriatum |
|  |  | SİNÜS VALSALVA |
| 36 | 605280 | Sinüs valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 37 | 605300 | Sinüs valsalva anevrizması onarımı |
| 38 | 605310 | Aortikoventriküler tünel onarımı |
|  |  | SHUNT İŞLEMLERİ |
| 39 | 605340 | Atriyal septektomi, açık |
| 40 | 605400 | Bidirectional kavopulmoner anastomoz |
|  |  | AORTİK ANOMALİLER |
| 41 | 605560 | Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 42 | 605600 | Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 43 | 605650 | Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte |
|  |  | TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI |
| 44 | 605800 | Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok |
| 45 | 605801 | Asendan, arkus ve desandan aort replasmanı |
| 46 | 605802 | Desandan aort ve distal arkus replasmanı |
| 47 | 605803 | Desandan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) |
| 48 | 605804 | Desandan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) |
| 49 | 605805 | Desandan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) |
|  |  | PULMONER ARTER |
| 50 | 605850 | Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
| 51 | 605870 | Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte |
|  |  | DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU |
| 52 | 606151 | İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu |
| 53 | 606152 | Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu |
| 54 | 606153 | Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu |
| 55 | 606154 | Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu |
|  |  | SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ |
|  |  | SAFRA YOLLARI |
| 56 | 609140 | İntraoperatif kolanjiyografi |
| 57 | 609160 | İntraoperatif safra yolları basınç çalışması |
| 58 | 609170 | İntraoperatif ultrasonografi |

AÇIKLAMALAR

1- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemlerden Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülmeyenler Liste-3'de belirtilmiştir. Bu liste dışında kalan EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemler tıp merkezlerinde yapılabilecektir.

2- SUT EK-2/C listesinde yer alan A, B ve C grubu işlemlerden Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülenler Liste-1'de belirtilmiştir.

3- SUT EK-2/C listesinde yer alan D ve E grubu işlemlerden, Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülmeyenler Liste-2'de belirtilmiştir. Bu liste dışında kalan D ve E grubu tüm cerrahi işlemler yapılabilecektir.

* İşaretli işlemler B ve C tipi olarak ruhsatlandırılmış olan tıp merkezlerinde yapılamaz.

** SEZARYEN YAPILAMAZ, ancak yalnızca normal doğumun seyri sırasında gelişebilecek acil endikasyonlarda (belgelemek kaydı ile) sezaryen yapılabilir. Histerektomi, abdomial (TAH) Yapılamaz: Ancak Normal Doğum/ Sezaryen sonrası gereken hallerde Histerektomi, abdomial (TAH) yapılabilir.

*** İşlemlerin uygulanması ve faturalandırılmasında SUT kuralları geçerli olacaktır.

**** Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerinde Yapılabilecek Cerrahi İşlemler güncel SUT EK-2/B ve SUT EK-2/C listeleri baz alınarak belirlenmiştir.

Ek-10

(Ek:RG-10/3/2010-27517)

CERRAHİ MÜDAHALELER İÇİN İLGİLİ ÜNİTELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARÎ CİHAZ VE MALZEME LİSTESİ

AMELİYATHANE İÇİN

1. Ameliyat Masası (her ameliyat salonu için bir adet), (Pozisyonları elle veya otomatik olarak kumanda edilebilmelidir, her iki kol için kolluk bulunmalıdır, pozisyon yastıkları, simitleri bulunmalıdır. Her ameliyat masası için en az iki adet serum askısı.)

2. Ameliyat tavan lambası

3. Ventilatörlü anestezi cihazı (her ameliyat salonu için bir adet) Anestezi için gerekli gaz sistemleri,

4. Monitorizasyon aletleri; EKG, ısı, NIBP, IBIP, Pulse oksimetri, Anestezi cihazında yoksa ET

karbondioksit parametrelerini içermelidir.

5. Defibrilatör (en az bir adet)*

6. Cerrahi aspiratör (her ameliyat salonu için en az iki adet veya merkezi vakumlu sistemli

ve çalışır durumda), aspiratör uçları, hortumları, ara bağlantıları olmalıdır,

7. Elektrokoter,

8. Laringoskop takımı,

9. Oral veya nasal entübasyon tüpleri,

10. Uygun boyutlarda yüz maskeleri,

11. Ambu,

12. Laringeal maske,

13. Magill pensi,

14. İnfüzyon pompası,

15. En az bir adet hastayı ameliyat esnasında hipotermiye karşı korumak için ısıtıcı (en az bir adet),

16. Pozisyon verilebilir transfer sedyesi (en az bir adet),

17. Steril cerrahi set ( yeterli miktarda),

18. Çeşitli boylarda tromeller,

19. Nazogastrik sondalar, folley sondalar ve rektal tüpler (çeşitli kalibrelerde).

STERİLAZASYON İŞLEMLERİ İÇİN

1. Otoklav (Cerrahi setlerin miktar ve ebatına uygun).

UZMANLIK DALLARINA GÖRE İLAVE CİHAZ VE MALZEMELER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AMELİYATLARI İÇİN

1. Jinekolojik masa,

2. Elektrokoter (LETZ içeren şekilde),

3. Jinekolojik ameliyat seti,

4. Acil intrauterin müdahale seti (servikal buji seti, küret seti, tenekulum, histerometre, kuşburnu),

5. Servikal dilatasyon seti,

6. Vajinal spekulum,

7. Vaginal valvler- ekartörler,

8. Servikal biopsi pensi,

9. Doğum seti,*

10. Küçük cerrahi seti,*

11.Vakum cihazı ve başları,*

12. Forseps,*

13. Işık kaynağı,*

14. NST cihazı,*

15. Standart ve transport küvöz ve venilatörü, hood, radyan ısıtıcı, pediatrik balon maske ve laryngoskop seti, pediatrik endotrakeal tüp (2-4 arası), hasta başı monitörü, infüzyon pompası, fototerapi cihazı, aspirasyon sistemi ve sondaları (6-8 frenc),*

(* Doğum yaptırmayacak ve sadece jinekolojik vaka kabul edecek merkezlere bulunması zorunlu değildir.)

GÖZ AMELİYATLARI İÇİN

1. Koaksiyel ameliyat mikroskobu,

4. Katarakt cerrahi seti,

5. Glokom cerrahi seti,

6. Keratoplasti cerrahi seti,

7. Şaşılık cerrahi seti,

8. Oküloplasti - Tümör cerrahi seti,

9. DSR Cerrahi seti- Dişçi turu,

10. Dekolman Cerrahi seti- Krio cihazı,

(Not: Başvuru yapılırken yapılabileceği taahhüt edilen ameliyatların setlerinin bulundurulması yeterlidir.)

ÜROLOJİ AMELİYATLARI İÇİN

1. Sistoskopi seti,*

2. Endoskopik üretrotomi seti,

3. Cerrahi setler (yapılacak ameliyat türüne uygun),

4. Beniquet buji seti,*

5. Jinekolojik masa,*

6. Vajinal spekulum,

7. Üreter kateteri (çeşitli kalibrelerde),

8. Double j kateter (çeşitli kalibrelerde),

9. Cystofix kateter (erişkin ve pediatrik boy),

10. Lokal anestezik içeren lubrikan jeller,

11. Foley, Nelaton, Tieman kateter değişik kalibrelerde,

(* Araç ve gereçlerden cerrahi müdahale birimlerinde bir adet bulunması yeterlidir.)

KBB AMELİYATLARI İÇİN

1. Nazal septoplasti seti,

2. Endoskopik sinüs cerrahisi seti,

3. Trakeotomi seti,

4. Direkt (süspansiyon) laringoskopi seti,

5. Adenotonsillektomi seti,

6. Tonsillektom kanamasına müdahale seti,

7. Parasentez-miringotomi-ventilasyon tüpü tatbiki seti,

8. Timpanoplasti- mastoidektomi seti,

9. Stapedektomi seti,

10. Rinoplasti seti,

11. Tur-mikrotur seti,

12. Biopsi seti,

13.Muayene/ameliyat koltuğu,

14. Bipolar cerrahi koter,

15. Operasyon mikroskopu,

16. Soğuk ışık kaynağı ve kablosu,

17. Alın ışığı,

(Not: Başvuru yapılırken sadece yapılabileceği taahhüt edilen ameliyatların cihaz ve/veya setlerinin bulundurulması yeterlidir. Trakeotomi seti mutlaka bulundurulmalıdır.)

ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATLARI İÇİN

1. Cerrahi setler (yapılacak ameliyat türüne uygun),

2. Rektoskopi seti,

3. Ürethra dilatasyon seti,

4. Hegar dilatatör seti,

5. Acil trakeotomi seti.

ORTOPEDİ AMELİYATLARI İÇİN

1. Ortopedik ameliyatlara uygun ameliyat masası,

2. Her türlü travma ve kırık olgusuna müdahaleye imkan veren ortopedik cerrahi setler,

3. Ameliyathanede her an kullanıma hazır seyyar röntgen ve/veya skopi cihazı,

4. El matkapları,

5. Elektrikli veya havalı cerrahi motor setleri.

KVC AMELİYATLARI İÇİN

1.Damar seti (farklı boy ve özelliklerde damar klempleri içermeli),

2.Varis seti,

3.Fistül seti,

4.Ebolektomi kateteri (farklı boylarda).

BEYİN CERRAHİ AMELİYATLARI İÇİN

1.Ameliyat mikroskopu,

2.Skopi cihazı,

3.Mikrocerrahi seti,

4.Periferik sinir cerrahi seti,

5.Servikal ve lomber cerrahi setleri,

6.Kraniotomi seti.

GÖĞÜS CERRAHİSİ AMELİYATLARI İÇİN

1.Damar seti,

2.Sternum ekartörü (mediastene girişim yapılacaksa).

Ek-11

(Ek:R.G-10/3/2010-27517)

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

| 1 | İsoptine ampul | 3 adet |
| --- | --- | --- |
| 2 | Heparine | 3 adet |
| 3 | Kortikosteroid ampul | 3 adet |
| 4 | Antispazmodik ampul | 3 adet |
| 5 | Antianksietik ampul | 3 adet |
| 6 | Methergine ampul | 3 adet |
| 7 | Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. | 1 adet |
| 8 | %5 dextroz 500 cc | 2 adet |
| 9 | % 0,9 luk NaCl. 500 cc | 2 adet |
| 10 | %20 mannitol 500 cc | 2 adet |
| 11 | 1/3 İzodeks 500 cc. | 1 adet |
| 12 | Analjezik | 5 amp |
| 13 | Adrenalin 1 mg | 5 amp |
| 14 | Atropin sulphat 0,5 mg | 5 amp. |
| 15 | Sodyum bikarbonat % 8,4 | 5 amp |
| 16 | Calcium glukonat %10 | 2 amp |
| 17 | Dopamin | 2 amp |
| 18 | Lidocain %2 | 2 amp |
| 19 | Antihistaminik | 5 amp |
| 20 | Aminophillin | 2 amp |
| 21 | Diazepam . | 2 amp |
| 22 | Nidilat kapsül | 1 kutu |
| 23 | Diüretik | 5 amp |

Ek-12

(Ek:R.G-10/3/2010-27517)

TEMEL LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER

Laboratuvar Hizmetleri

Sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak üzere ve laboratuvar tetkiki isteyen hekimin sorumluluğunda aşağıda belirtilen temel laboratuvar tetkikleri, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun uyarınca Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar olmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu tetkikler;

1. Tam kan sayımı,

2. Kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini,

3. Periferik yayma,

4. Lökosit formül,

5. Açlık kan şekeri ölçümü,

6. Sedimantasyon,

7. Kan grubu tayini,

8. Temel idrar tetkikleri,

9. Gaita mikroskopisi,

10. Gebelik testi (tek kullanımlık)

11. Teşhis amaçlı olan ve cihaz gerektirmeyen invitro test kitleri ile yapılan tetkikler.

Röntgen Hizmetleri

Sağlık kuruluşları sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim ya da hekimler tarafından kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mes’ul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip röntgen cihazı bulundurulabilir.

EK-13

(Ek:RG-25/9/2010-27710)

| MUAYENEHANEDE YAPILABİLECEK TIBBİ İŞLEMLER LİSTESİ |
| --- |
| Sıra No | İŞLEMİN ADI |
| 1 | APSE DRENAJI (YÜZEYEL) |
| 2 | NORMAL HASTA MUAYENESİ |
| 3 | ANNE SÜTÜ SAĞILMASI |
| 4 | DAMAR YOLU AÇILMASI (periferik venöz) |
| 5 | ELEKTROKARDİYOGRAM |
| 6 | IM ENJEKSİYON ( Acil Müdahale seti varlığında) |
| 7 | IV ENJEKSİYON ( Acil Müdahale seti varlığında) |
| 8 | İNTRAVENÖZ İLAÇ İNFÜZYONU * (Acil Durumlarda) |
| 9 | LAVMAN |
| 10 | MESANE SONDA UYGULAMASI |
| 11 | NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI |
| 12 | NEBÜLAZATÖR İLE İLAÇ UYGULAMASI |
| 13 | SUBKUTAN ENJEKSİYON |
| 14 | SÜTÜR ALINMASI |
| 15 | YANIK PANSUMANI (KÜÇÜK) |
| 16 | YARA PANSUMANI (KÜÇÜK) |
| 17 | RİA TAKILMASI |
| 18 | RİA ÇIKARILMASI ( İPİ SERVİKSTEN GÖRÜNEN ) |
| 19 | GÖZ PANSUMANI, YENİDOĞAN |
| 20 | İNTRALEZYONAL STEROİD ENJEKSİYONU |
| 21 | SEBOREİK KERATOZ GİBİ LEZYONLARIN TIRAŞLANARAK ÇIKARILMASI |
| 22 | TME LUKSASYONU KAPALI REDÜKSİYON |
| 23 | BURUN KIRIKLARININ KAPALI REDÜKSİYONU |
| 24 | BURUN MUKOZASI KOTERİZASYONU |
| 25 | BURUN TAMPONU KONMASI, ARKA |
| 26 | BURUN TAMPONU KONMASI, ÖN |
| 27 | BURUNDAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI |
| 28 | LARİNGOSKOPİ, FLEKSİBLE FİBEROPTİK |
| 29 | FLEKSİBLE FİBEROPTİK NAZOFARİNGOSKOPİ |
| 30 | KISA KOL ALÇI (DİRSEK ALTI) |
| 31 | KISA KOL ATEL ( DİRSEK ALTI) |
| 32 | UZUN KOL ALÇI (DİRSEK ÜSTÜ) |
| 33 | UZUN KOL ATEL (DİRSEK ÜSTÜ) |
| 34 | KISA BACAK ALÇI ( DİZ ALTI) |
| 35 | KISA BACAK ATEL ( DİZALTI) |
| 36 | UZUN BACAK ALÇI ( DİZÜSTÜ) |
| 37 | UZUN BACAK ATEL ( DİZ ÜSTÜ) |
| 38 | PARMAK ATELİ (ALEMİNYUM) VEYA ALÇISI |
| 39 | PTB ALÇISI |
| 40 | ALÇI ÇIKARMA |
| 41 | SEKİZ BANDAJI |
| 42 | VELPEAU (KOL GÖVDE) BANDAJI |
| 43 | U ATELİ VEYA ATEL + VELPEAU |
| 44 | KÜÇÜK EKLEM ÇIKIĞI KAPALI REDÜKSİYONU |
| 45 | LAKRİMAL TIKAÇ YERLEŞTİRİLMESİ |
| 46 | NAZAL MUKOZA VE CİLT İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ |
| 47 | PUNKTUM AÇILMASI, DİLATASYONU, LAVAJI |
| 48 | KONJONKTİVADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI |
| 49 | KORNEAL-SKLERAL SÜTÜR ALINMASI |
| 50 | SUBKONJONKTİVAL VE SUBTENON ENJEKSİYON |
| 51 | VİTREUS WİCK SENDROMU YAG LAZER UYGULAMASI |
| 52 | SİKLOFOTOKOAGÜLASYON |
| 53 | FOTOKOAGÜLASYON (SEANSI) |
| 54 | RETROBULBER VE PERİBULBER ENJEKSİYON |
| 55 | BUŞON, LAVAJ VE MANİPLASYON |
| 56 | DIŞ KULAK YOLU, YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI |
| 57 | SERVİKAL KOTERİZASYON |
| 58 | VAGİNADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI |
| 59 | AKNE TEDAVİSİ, KOMEDON, KİST VE PÜSTÜL TEMİZLENMESİ |
| 60 | DERİ LEZYONLARININ KÜRETAJI |
| 61 | ELEKTROEPİLASYON CM2 BAŞINA |
| 62 | ELEKTROKOTERİZASYON |
| 63 | KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) BÖLGESEL (SEANSI) |
| 64 | KİMYASAL PEELİNG (İLAÇLAR DAHİL) TÜM YÜZ (SEANSI) |
| 65 | TRİKLOROASETİK ASİT , PODOFİLİN ATUŞMAN VEYA BENZERİ UYGULAMALARI |
| 66 | EKOKARDİOGRAFİ |
| 67 | FETAL EKOKARDİYOGRAFİ |
| 68 | PPD TESTİ UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ |
| 69 | REKTOSKOPİ |
| 70 | TRAKSİYON (MEKANİK) |
| 71 | ULTRAVİYOLE |
| 72 | VİBRASYON MASAJI |
| 73 | BİOFEEDBACK |
| 74 | EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI EGZERSİZİ |
| 75 | GERME EGZERSİZİ |
| 76 | GEVŞEME EGZERSİZLERİ |
| 77 | MANİPULASYON |
| 78 | NÖROFİZYOLOJİK EGZERSİZLER |
| 79 | OBSTETRİK / JİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON |
| 80 | ORTOPEDİK REHABİLİTASYON |
| 81 | POSTUR EGZERSİZİ |
| 82 | PROGRESİF DİRENÇLİ EGZERSİZ |
| 83 | PROPİOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) |
| 84 | ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON |
| 85 | SKOLYOZ EGZERSİZLERİ |
| 86 | YÜRÜME EGZERSİZLERİ |
| 87 | RUTİN EEG |
| 88 | OKULO-MOTOR TESTLER |
| 89 | 100 HUE TESTİ |
| 90 | AZ GÖRENLERE YARDIM CİHAZI MUAYENESİ |
| 91 | BİLGİSAYARLI GÖRME ALANI İNCELEMESİ |
| 92 | BİOMETRİ |
| 93 | CAM TERAPİ, TOPLAM TEDAVİ |
| 94 | ÇOCUKLARDA GÖRME MUAYENELERİ |
| 95 | EKZOFTALMOMETRİ |
| 96 | ELEKTRORETİNOGRAFİ (ERG)-VER-EOG, HER BİRİ |
| 97 | ERG-VER-EOG (İKİSİ BİRDEN) |
| 98 | FRESNEL PRİZMASI UYGULAMASI |
| 99 | GONYOSKOPİ |
| 100 | GÖRME ALANI İNCELEMESİ (MANUEL PERİMETRİ) |
| 101 | GÖZ MUAYENESİ, ULTRASON EŞLİĞİNDE |
| 102 | HESS PERDESİ İNCELEMESİ |
| 103 | KONTRAST DUYARLILIK TESTİ |
| 104 | KORNEA TOPOGRAFİSİ |
| 105 | KURU GÖZ TEŞHİS TESTLERİ, HER BİRİ |
| 106 | NERVE FİBER ANALYZER (NFA) |
| 107 | OCT (OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİSİ) |
| 108 | ÖN VE ARKA SEGMENT RENKLİ RESMİ |
| 109 | ORTOPTİK TEDAVİ (SEANSI) |
| 110 | PAKİMETRİ |
| 111 | RENK HİSSİ MUAYENESİ (İKİ GÖZ) |
| 112 | SCANNİNG LAZER OFTALMOSKOPİ |
| 113 | SİNOPTOPHOR MUAYENESİ (SEANSI) (İKİ GÖZ) |
| 114 | TONOGRAFİ |
| 115 | OKÜLER ULTRASON VE BİYOMETRİ (İKİSİ BİRDEN) |
| 116 | ULTRASONOGRAFİK BİOMİKROSKOPİ |
| 117 | İŞİTME CİHAZI TATBİKİ |
| 118 | KOKU TESTLERİ |
| 119 | TİNNİTUS TEDAVİSİ |
| 120 | VESTİBÜLER REHABİLİTASYON |
| 121 | NST |
| 122 | POSTKOİTAL TEST |
| 123 | ULTRASON, GENEL |
| 124 | DOPLER |
| 125 | FÖTAL BİYOMETRİ VE BİYOFİZİK SKORLAMA |
| 126 | İDRAR TETKİKİ (STRİP İLE) |
| 127 | PERİFERİK YAYMA (FORMÜL LÖKOSİT)(MANUEL) |
| 128 | KORNEADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI |
| 129 | VİDEOLARENGOSTROBOSKOPİ |
| 130 | DİAGNOSTİK NAZAL ENDOSKOPİ |
| 131 | NAZOFARİNKS/OROFARİNKS, BİYOPSİ |
| 132 | FİMOZİS AÇILMASI |
| 133 | PARAFİMOZİS REDÜKSİYONU |
| 134 | KONDİLOM KOTERİZASYONU |
| 135 | MESANE PONKSİYONU, SUPRAPUBİK |
| 136 | MEZOTERAPİ CİLT VE CİLTALTI ENJEKSİYON |
| 137 | BENİNG DERİ TÜMÖRÜ EKSİZYONU (KÜÇÜK) |
| 138 | BİYOPSİ, DERİ VEYA DERİALTI, YÜZEYEL (KÜÇÜK) |
| 139 | KESİ SÜTÜRASYONU (KÜÇÜK) |
| 140 | SÜTUR ORGANİZASYONLARIYLA ESTETİK ASKI UYGULANMASI |
| 141 | TIRNAK ÇEKİLMESİ |
| 142 | TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ, GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE |
| 143 | YARA DEBRİDMANI (KÜÇÜK) |
| 144 | KİST PONKSİYONU |
| 145 | SERVİKAL BİYOPSİ |
| 146 | VULVAR VE VAJİNAL BİYOPSİLER |
| 147 | KRİYOTERAPİ, JİNEKOLOJİ |
| 148 | BASİT VULVAR LEZYONLARININ EKSİZYONU |
| 149 | BARTOLİN KİST EKSTİRPASYONU VE ABSE DRENAJI |
| 150 | SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ |
| 151 | SOLUNUM FONKSİYONLARI İLE REVERSİBİLİTE TESTİ |
| 152 | DİFÜZYON TESTİ |
| 153 | EGZERSİZ TESTİ (6 DAKİKA) |
| 154 | AKCİĞER VOLÜMLERİ |
| 155 | OKSİJEN İNHALASYON TEDAVİ SEANSI |
| 156 | PULSE OKSİMETRE İLE SATURASYON BAKILMASI |
| 157 | YAŞAM KALİTESİ ANKETİ DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 158 | VUCUT KOMPOZİSYON DEĞERLENDİRİLMESİ |
| 159 | CİLT TESTLERİ |
| 160 | TİMPANOMETRİK İNCELEME |
| 161 | İNTRAKAVERNOZAL İLAÇ ENJEKSİYONU |
| 162 | ÜRODİNAMİK ÇALIŞMA |
| 163 | ÜROFLOWMETRİ |
| 164 | PROSTAT MASAJI (SEANS) |
| 165 | DERMABRAZYON, BİR ALANDA |
| 166 | DERMABRAZYON, TÜM YÜZE |
| 167 | UYKU EEG |
| 168 | POLİSOMNOGRAFİ |
| 169 | REKTAL TUŞE |
| 170 | GEBE TAKİP VE MUAYENESİ |
| 171 | HİDROSONOGRAFİ |
| 172 | GEBELİK TESTİ (İDRARDA) |
| 173 | İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE MAGNETİK İNNERVASYON |
| 174 | NONİNVAZİF PERİFERİK DAMAR HASTALIĞI TETKİKLERİ |
| 175 | EMG, TETKİKLERİ |
| 176 | PENİL UYARILMIŞ POTANSİYELLER |
| 177 | TETİK NOKTA/TENDON KILIFI/LİGAMENT ENJEKSİYONU |
| 178 | SUPRASKAPULER SİNİR BLOĞU |
| 179 | İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (EKSTERNAL) |
| 180 | KÜÇÜK KEMİK KIRIĞI KAPALI REDÜKSİYONU |
| 181 | ELASTİK BANDAJ |
| 182 | BÖLGESEL ENJEKSİYON |
| 183 | KORPUS KAVERNOZUM DRENAJI (PRİAPİSMUS) |
| 184 | SOLUNUM EGZERSİZLERİ |
| NOT: Listede yer alan invaziv (deri bütünlüğünü bozan) işlemler için sterilizasyon şartları ve ilave yardımcı sağlık personeli gibi şartlar yerine getirilmelidir. |

EK –14

(Ek:RG-25/9/2010-27710)

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:

Tarih

FOTO

UYGUNLUK BELGESİ

TABİBİN

ADI ve SOYADI        :

UNVANI                    :

GÖREVİ                     :

BABA ADI                 :

DOĞUM YERİ           :

DOĞUM TARİHİ       :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte    :

Mezuniyet Tarihi          :

Diploma No                :

Uzmanlık Diploma No (varsa)           :

GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANENİN

ADRESİ                  :

Çalışma Saatleri      :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan hekime ait belirtilen adresteki muayenehanenin faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü

Ek- 15

(Ek:RG-1/10/2019-30905)

TIP MERKEZLERİ BÜNYESİNDE AÇILACAK ESTETİK BİRİMLERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ

(1) Tıp merkezleri bünyesinde açılan estetik birimlerinde Deri ve Zührevi Hastalıklar ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahî dallarında uzman tabipler ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası olan tabiplerin uygulayabileceği tıbbi işlemler aşağıdadır;

a) Sivilce tedavisi,

b) Lazer, krioterapi, koterizasyon, intradermal enjeksiyon metotları ile siğil, skar dokusu gibi oluşumların cilt yüzeyinden eksizyonu,

c) Ciltteki damar genişlemeleri, pigmentasyon (lekeler/çiller) ve kırışıklıkların azaltılmasına yönelik lazer uygulamaları,

ç) Lazer cihazı, %35’lik oranın üzerindeki alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı ile derin peeling işlemleri,

d) Cilt içerisine terapotik veya kozmetik amaçlı yapılan her türlü enjeksiyonlar,

e) Cilde yapılan uygulamalar ile ilgili oluşabilecek yan etkilere müdahaleler,

f) Saç ekimi (restorasyonu) uygulamaları,

g) Kişinin fazla kilolarını vermesi (zayıflama) için gerekli işlemlerin, tıbbî değerlendirmelerle birlikte planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

# Footnotes

21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile "SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER” başlığı yürürlükten kaldırılmıştır..

27/5/2012 tarihli ve 28305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile buradaki "Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ibaresi metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.