# EK-7

YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARIN DENETİM BULGULARI VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

DENETLENEN LABORATUVARIN

Denetim Tarihi         :

Denetim Nedeni       :

Adı	:

Adresi	:

Posta Kodu/Şehir : Telefon Numarası : Faks Numarası         :

E-Posta Adresi         :

|  | Denetim Kriterleri | Eksikliğin giderilmesi için verilen süre | 1. Denetimde uygulanacak yaptırım | 2. Denetimde uygulanacak yaptırım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurumu yanıltıcı bilgi, belge ibraz edilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. | - |
| 2. | Akreditasyon belgesinin iptal edilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 3. | Akreditasyon belgesinde değişiklik ve iptal edilen kapsam, parametre ve metotların bildirilmemesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 4. | Laboratuvarda en az bir Kimyager/Kimya Mühendisi ve Biyoloğun tam zamanlı çalıştırılmaması. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 5. | Yetkisi olmayan personelin analiz yapması. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 6. | Kurumca belirlenen analizlere ait fiyat tarifesinin uygulanmaması | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 7. | Kimyasal analizlerde cihaz ve metodun tespit edeceği en düşük ölçüm miktarının dışında rapor düzenlenmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 8. | Mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri aynı alanda yapması. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 9. | Askıya alma, faaliyeti durdurma ve düzeltildiğinin ispatlanması için geçen süre içinde faaliyet gösterilmesi. | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir | - |
| 10. | Cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması. | 30 gün | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.* | - |
| 11. | Kalitatif analizlerde dış kalite kontrol sonuçlarının uygunsuz çıkması. | 6 ay | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.* | - |
| 12. | Kantitatif analizlerde dış kalite kontrol sonuçlarının uygunsuz çıkması. | 6 ay | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır*. | - |
| 13. | Analiz sonucunun güvenirliğini etkileyecek uygunsuzluk tespiti. | - | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |

| 14. | Ofis alanının laboratuvarın teknik ve destek alanlarından ayrı olmaması. | 30 gün | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.* | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bulunmaması veya çalışmaması. | 30 gün | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.* | - |
| 16. | Yetkili laboratuvarın, TİTCK laboratuvarı ile paralel ıştığı analizlerinin uygunsuz çıkması. | 1 ay | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır.* | 15 gün faaliyeti durdurulur. |
| 17. | Laboratuvarın cihaz ve ekipman eksikliğinin tespit edilmesi. | - | 30 gün askıya alınır.* | Analiz yetki belgesi iptal edilir. |
| 18. | Akreditasyon belgesinin askıya alınması. | - | Belgenin askıda kalma sürecinde askıya alınır. | - |
| 19. | Numunenin mevzuatına uygun olmayan şartlarda taşınması. | - | 20 gün askıya alınır. | 15 gün faaliyeti durdurulur. |
| 20. | Analizlerin taahüt edilen sürede tamamlanmaması | 5 gün | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. | - |
| 21. | Denetim ekibinin tespit ettiği diğer eksiklik ve uygunsuzluklar. | Uygun süre | Düzeltildiği ispatlanana kadar askıya alınır. | - |
| 22. | Denetim sürecinde ve sonrasında denetim ekibinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması | - | Analiz yetki belgesi iptal edilir. | - |

* Laboratuvar askı süresince ilgili teste yönelik analiz ve numune alma işlemleri yapamaz, rapor düzenleyemez.

| Baş Denetçi | Denetçi | Denetçi |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı |
| İmza | İmza | İmza |