EK-1

(Değişik:RG-11/3/2009-27166)

ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI Kadrolu tabip veya uzman tabiplerden birisi.

III-UZMAN TABİP (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman tabip.

IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI Ağız ve diş sağlığı, psikiyatri ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman

VIII- (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)

(Değişik:RG-27/5/2012-28305) IX- TABİP Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

X-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi

XI-BAŞHEMŞİRE Her hastane için bir başhemşire

XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) - (Değişik:RG-11/2/2012-28201) Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir, - Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, - Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı için en az bir, - 25/A maddesine uygun olarak oluşturulan gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az bir.

XIII-EBE Her doğum masası için en az bir

XIV-ECZACI (Değişik:RG-23/9/2010-27708) En az bir eczacı

XV-FİZYOTERAPİST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)

XVI-DİYETİSYEN Her hastane için en az bir

XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER -Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir, -Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir, -Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir

XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1

XIX-DİĞER PERSONEL Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,

NOT: -Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

| (Değişik:RG-1/7/2014-29047) EK- 2* ÖZEL HASTANE MÜEYYİDE FORMU |
| --- |
| Sıra No | Konu | Müeyyideler |
|  |  | 1.Tespit | 2.Tespit | 3.Tespit |
| 1 | 10 uncu madde hükmüne aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur. |
| 2 | Mesul müdür tarafından 17 nci madde hükmine uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkradaki hüküm nedeniyle iki kez uyarılan mesul müdürün üçüncüsünde, farklı fıkralardaki hükümlerden dolayı toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz. |
| 3 | 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin (Değişik ibare:RG-19/7/2014-29065)* binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 4 | 20, 20/A, 21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 27, 31, 32, 34, 37 ve 41 inci maddeye aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur. |
| 5 | (Değişik:RG-23/1/2015-29245) 24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35, 36 ncı madde ve 66/ö bendine aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 6 | (Ek:RG-23/1/2015-29245) İlgili mevzuatına göre sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırıldığının tespiti halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. | Poliklinik faaliyetleri beş gün süreyle durdurulur. |
| 7 | 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 8 | 39 uncu Maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. |
| 9 | 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirlenen esaslara uyulmaması hâlinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 10 | Acil sağlık hizmet sunumunda, mevzuat hükümlerine aykırı ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir ve fazla alınan ücretin iadesi sağlanır. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 11 | 40 ıncı maddeye aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 12 | 40/A maddede bildirilen hükümlere aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 13 | 43, 44 üncü maddelere aykırılık halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 14 | 54 üncü maddeye ve yatan hastalardan fazla ücret alındığının tespiti halinde Hususi Hastaneler Kanunu 42 Maddesi hükümleri uygulanır. |
| 15 (Değişik:RG-22/3/2017-30015) | 39 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 48, 49, 50, 51, 52 ve 58 inci maddelere aykırılık tespiti halinde, | Uyarı. 1 ay süre verilir. | Uyarı. 1 ay süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası. 1 ay süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası. Tekrarında Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 16 | Yönetmeliğin 60 ıncı ve 60/A maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun acil sağlık hizmetleri dışındaki faaliyetleri durdurulur. |
| 17 | 66/a bendinin ihlali halinde, valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |
| 18 | 66/b, d, (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...), g bentlerinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. |
| 19 | 66/c maddesinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |
| 20 | 66/h bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin (Değişik ibare:RG-19/7/2014-29065)* binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. |
| 21 | (Değişik:RG-23/1/2015-29245) 66/ı bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |
| 22 | (Değişik:RG-23/1/2015-29245) 66/k bendinin ihlali halinde, | Bakanlığın onayı ile Valilikçe ilgili birimin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |
| 23 | 66/l bendinin ihlali halinde, kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. |
| 24 | 66/m bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde onu oranında idari para cezası verilir. Ayrıca birimin faaliyeti durdurulur. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |
| 25 | 66/n bendinin ihlali halinde, | Hastanenin tamamında 3 ay süreyle faaliyet durdurulur. | Kuruluşun ruhsatı geri alınır. |
| 26 (Değişik:RG-22/3/2017-30015) | 66/o bendinin ihlal edilmesi halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde üçü oranında idari para cezası verilir ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. |
| 27 | Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için EK-1’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmediğinin tespiti halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. |
| 28 (Ek satır:RG-25/8/2016-29812) | 66/ j bendinin ihlali halinde, | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde dördü oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilir. | Poliklinik faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. |

Açıklamalar

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

ç) Hastane genelinde aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddelere aykırılığın tespiti  halinde en ağır olan müeyyide uygulanır.

d) (a), (b), (c) (Değişik ibare:RG-19/7/2014-29065)* ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanır. Ayrıca hastanenin faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama hastanenin girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu Ek’teki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir. (Ek cümle:RG-23/1/2015-29245) Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

h) (Ek:RG-23/1/2015-29245) Özel Hastane Müeyyide Formunun 10 uncu maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirtilen idari para cezası uygulanmaz.

ı) (Ek:RG-23/1/2015-29245) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.

__________________

*19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle Ek-2 sayılı formda gerçekleştirilen değişiklikler 1/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(Değişik:RG-22/3/2017-30015)

EK-3

ÖZEL HASTANELERDE KLİNİK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

| GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI (EK-3/S1) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tansiyon aleti | yeteri kadar |
| 2 | Steteskop | yeteri kadar |
| 3 | Aspiratör | 1 adet |
| 4 | Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) | 2 adet |
| 5 | Nebülizatör | 2 adet |
| 6 | Defibrilatör | 1 adet |
| 7 | EKG Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
| 8 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
| 9 | Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren) | 1 adet |
| 10 | Entübasyon Tüpleri | yeteri kadar |
| 11 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
| 12 | Farklı boyutlarda aspiratör kanülü | yeteri kadar |
| 13 | Yatak | yeteri kadar |
| 14 | Alez, Çarşaf, nevresim, yastık, pike, | yeteri kadar |
| 15 | Basit sıhhi sarf malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeşitli ebatlarda bandajlar, enjektör, non-steril eldiven, steril eldiven) | yeteri kadar |
| 16 | İdrar sondası , idrar torbası | yeteri kadar |
| 17 | Termofor | yeteri kadar |
| 18 | Sürgü | yeteri kadar |
| 19 | İdrar kabı | yeteri kadar |
| 20 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 21 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 22 | Çok fonksiyonlu monitör | 1 adet |
| 23 | Muayene masası | 1 adet |
| 24 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 25 | Baskül | 1 adet |
| 26 | Seyyar serum askısı | yeteri kadar |
| 27 | Refakatçi koltuğu | yeteri kadar |
| 28 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 29 | Paravan | yeteri kadar |
| 30 | Malzeme dolabı | yeteri kadar |
| 31 | Soyunma dolabı | yeteri kadar |
| 32 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 33 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |
| 34 | Tekerlekli sandalye (Her servis katında) | 1 adet |
| 35 | Pulse oksimetri | 1 adet |
| 36 | Negatoskop(Tercihe bağlı) | yeteri kadar |
| 37 | Timpanik termometre | yeteri kadar |
| 38 | Farklı boyutlarda aspiratör kanülü . | yeteri kadar |
| 39 | İnfüzyon pompası | 1 adet |

| GENEL POLİKLİNİK ODASI (EK- 3/P1) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Paravan ( veya uygun seperatör) | 1 adet |
| 3 | Sandalye | yeteri kadar |
| 4 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 5 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 6 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 7 | Steteskop | 1 adet |
| 8 | Otoskop ve Oftalmaskop | 1'er adet |
| 9 | Negatoskop( Tercihe bağlı) | 1 adet |
| 10 | Seyyar Oksijen tüpü * | 1 adet |
| 11 | Timpanik termometre | 1 adet |
| 12 | Steril-nonsteril eldiven | yeteri kadar |
| 13 | Maske | yeteri kadar |
| * Poliklinik odasında merkezi oksijen sistemi varsa poliklinik katlarında 1 adet tüp yeterlidir. |

| AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, CENE CERRAHİSİ (EK-3/1) |
| --- |
| POLİKLİNİK |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Cerrahi mikromoor | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Ayna | 100 adet |
| 5 | Sont | 100 adet |
| 6 | Presel | 100 adet |
| 7 | Davye takımı (10‘lu) | 2 takım |
| 8 | Elavatör bein | 10 adet |
| 9 | Elavatör Tohms (sağ-sol ) takımı | 10 adet |
| 10 | Elavatör Winter (sağ-sol) | 10 adet |
| 11 | Cerrahi küret (çeşitli boylarda) | 10 adet |
| 12 | Periost elevatörü | 10 adet |
| 13 | Kemik pensi | 2 adet |
| 14 | Kemik eğesi | 2 adet |
| 15 | Port-egü | 5 adet |
| 16 | Düz makas | 5 adet |
| 17 | Eğri makas | 5 adet |
| 18 | Ekartör (çeşitli boylarda) | 5 adet |
| 19 | Çelik küvet (büyük) | 5 adet |
| 20 | Çelik küvet (küçük) | 5 adet |
| 21 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 22 | Bistüri sapı (3 numara) | 5 adet |
| 23 | Çekiç | 2 adet |
| 24 | Guj | 2 adet |

ALERJİK GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/2)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

ALGOLOJİ (EK-3/3)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (EK-3/4) |
| --- |
| A) SERVİS ( Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Mezüre | 1 adet |
| 4 | Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy) | 1 adet |
| 5 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 6 | Pansuman seti | yeteri kadar |
| 7 | Walker | 1 adet |
| 8 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 9 | Ventrikül/Lomber ponksiyon ve drenaj seti | 1 adet |
| 10 | Trakeostomi seti | 1 adet |
| 11 | Dikiş seti | yeteri kadar |
| 12 | Glikoz ölçüm cihazı ve stribi | yeteri kadar |
| B) POLİKLİNİK( Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks seti | 1 adet |
| 2 | Diyapozon | 1 adet |
| 3 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 4 | Mezüre | 1 adet |

| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (EK-3/5) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 3 | Steteskop | 1 adet |
| 4 | Çeşitli enjektör ve enjektör iğnesi | Yeterli sayıda |
| 5 | Pansuman küveti | Yeterli sayıda |
| 6 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 7 | Sterilizatör | 1 adet |
| 8 | El dermatoskobu | 1 adet |
| 9 | Elektrokoter cihazı | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK(Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Binoküler mikroskop | 1 adet |
| 2 | Lam | yeteri kadar |
| 3 | Lamel | yeteri kadar |
| 4 | Petri kutusu | yeteri kadar |
| 5 | Kryoterapi cihazı | 1 adet |

| EL CERRAHİSİ SERVİS LİSTESİ (EK-3/6) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektrikli testere | 1 adet |
| 2 | Alçı kesme motoru | 1 adet |
| 3 | Alçı kesme makası orta boy/büyük boy | 1 adet |
| 4 | Muhtelif oranda alçı-alçı pamuğu-sargı bezi | yeteri kadar |
| 5 | küçük dikiş alma makası | 1 adet |
| 6 | Küçük cerrahi set | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK(Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | yeteri kadar |

| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/7) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | İdrar stickleri | yeteri kadar |
| B) POLİKLİNİK(Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Glukometri | 1 adet |
| 2 | Boy kilo ölçüm cihazı | 1 adet |

| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SERVİS LİSTESİ (EK-3/8) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Lomber Ponksiyon seti | 3 adet |
| 2 | Karaciğer biyopsi iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Lomber ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | 1 adet |

| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (EK-3/9) |
| --- |
| A) GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI (EK-3/S1) |
| B) POLİKLİNİK (Ek- 3/P1 Listesi ) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Mezura | 1 adet |
| C) TEDAVİ ÜNİTESİ |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Galvano-faradi cihazı | 2 adet |
| 2 | Orta frekanslı cihazlar( ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyal akım cihazı) | 1 adet |
| 3 | Diadinamik | 1 adet |
| 4 | Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında) | 1 adet |
| 5 | Ultrasonografi cihazı | 1 adet |
| 6 | Enfraruj | 2 adet |
| 7 | Işık banyoları | 2 adet |
| 8 | Parafin banyosu | 1 adet |
| 9 | Tens cihazı | 2 adet |
| 10 | Hot Pock kazanı | 1 adet |
| 11 | Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda) | yeteri kadar |
| 12 | Galvanik akımlı dörtlü kap | 1 adet |
| 13 | Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli) | 5 adet |
| 14 | Su altı basınç masaj : | 1 adet |
|  | a.Girdap banyosu (üst ekstremite için) |  |
|  | b.Girdap banyosu (alt ekstremite için) |  |
| 15 | Servikal ve lomber traksiyon cihazı | 1 adet |
| D) REHABİLİTASYON (EK-3/3) |
| (EK-3/9 C de ki tedavi ünitesinde araç gereçlere ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Paralel bar | 1 adet |
| 2 | Omuz çarkı | 1 adet |
| 3 | Parmak merdiven | 1 adet |
| 4 | Egzersiz minderleri (çeşitli) | yeteri kadar |
| 5 | Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 6 | Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda) | yeteri kadar |
| 7 | Koltuk değneği ve baston | yeteri kadar |
| 8 | Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı) | 1’er adet |
| 9 | Ayakta durma masası | 1 adet |
| 10 | Tekerlekli sedye | 1 adet |
| 11 | Tekerlekli sandalye | 2 adet |
| 12 | Walker | 2 adet |

GASTROENTEROLOJİ (EK-3/10)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| GENEL CERRAHİ (EK-3/11) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 2 | Biyopsi seti | 1 adet |
| 3 | Seyyar cerrahi lamba | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK(Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman seti | yeteri kadar |

GERİATRİ (EK-3/12)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| GÖĞÜS HASTALIKLARI CERRAHİSİ SERVİSİ LİSTESİ (EK-3/13) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Negatoskop | 1 adet |
| 2 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |
| 4 | Forsepsler | yeteri kadar |
| 5 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |
| 6 | Müdahale masası | 1 adet |
| 7 | Göğüs Drenaj Seti | yeteri kadar |
| 8 | Torax katater (Dren) 24-28-32 Nolu | yeteri kadar |
| 9 | Plevra drenaj katater | yeteri kadar |
| 10 | Küçük müdehale seti (makas, penset, portegü, ince uçlu kıvrık pens) | 1 adet |
| 11 | Soğuk buhar aleti | 1 adet |
| 12 | Pulse oksimetri | 2 adet |
| 13 | Pansuman seti | 1 adet |
| 14 | Dikiş seti | 1 adet |
| 15 | Göğüs tüpü (farklı ebatlarda) | yeteri kadar |
| 16 | Kapalı sualtı drenaj seti | 1 adet |
| 17 | Soğuk buhar uygulama cihazı | 1 adet |
| 18 | Ultrasonik nebulizatör | 1 adet |
| 19 | Larengoskopi |  |
| 20 | Entübasyon seti |  |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 2 | Tekerlekli sedye | 1 adet |

| GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/14) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Negatoskop | 1 adet |
| 2 | Plevra ponksiyon iğnesi | yeteri kadar |
| 3 | Trakeostomi kanülleri | yeteri kadar |
| 4 | Rigid bronkoskop | 1 adet |
| 5 | Forsepsler | yeteri kadar |
| 6 | Fiberoptik bronkoskop | 1 adet |
| 7 | Müdahale masası | 1 adet |
| 8 | Taşınabilir oksijen saturasyon ölçüm cihazı | 2 adet |
| 9 | Taşınabilir oksijen saturasyon ölçüm cihazı | 2 adet |
| 10 | Pansuman seti | 5 adet |
| 11 | Dikiş seti | 2 adet |
| 12 | Göğüs tüpü (24-28-32-36 Fr) | 4 adet |
| 13 | Kafalı sualtı drenaj seti | 4 adet |
| 14 | Soğuk buhar uygulama cihazı | 2 adet |
| 15 | Ultrasonik nebulizatör | 2 adet |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Defibrilatör ve EKG | 1 adet |
| GÖZ HASTALIKLARI (EK-3/15) |
| A) SERVİS LİSTESİ (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Göze özel ilaç tepsisi | 2 adet |
| 2 | Göz el lambası | 2 adet |
| 3 | Ameliyat sonrası muayene odası |  |
|  | a)Biomikroskop | 1 adet |
|  | b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre | 1 adet |
|  | c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi | 1 adet |
|  | d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler | yeteri kadar |
| B) GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme eşeli ve/veya projeksiyon eşeli | 1 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 3 | İndrekt Oftalmaskop | 1 adet |
| 4 | Retinoskop | 1 adet |
| 5 | Fokometre | 1 adet |
| 6 | Üç aynalı kontakt lens (gonyolens) | 1 adet |
| 7 | + 90 D. Asferik lens | 1 adet |
| 8 | Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve /veya tekli prizma seti | 1 adet |
| 9 | Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte | 1 adet |
| 10 | Tanı cihazları | 1 adet |
| 11 | a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı | 1 adet |
| 12 | b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa) | 1 adet |
| 13 | Muayene masası veya göz ünitesi | 1 adet |
| 14 | Paravan ( veya uygun seperatör) | 1 adet |
| 15 | Sandalye | yeteri kadar |
| 16 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 17 | Soyunma dolabı | 1 adet |
| 18 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 19 | Steteskop | 1 adet |
| 20 | Seyyar Oksijen tüpü | 1 adet |
| 21 | Steril-nonsteril eldiven | yeteri kadar |
| 22 | Maske | yeteri kadar |

HEMATOLOJİ (EK-3/16)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

İÇ HASTALIKLARI (EK-3/17)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

İMMÜNOLOJİ VE ALERJİK HASTALIKLAR (EK-3/18)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (EK-3/19) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) ve KADIN DOĞUM ÜNİTESİ |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Jinekolojik muayene masası | 1 adet |
| 2 | Doğum masası | 1 adet |
| 3 | Over pensi | 2 adet |
| 4 | 1, 2, 3 dişli rahim pensi | 2’şer adet |
| 5 | Rahim küretleri | 1 seri |
| 6 | Hegar bujileri | 1 seri |
| 7 | Histerometre | 1 adet |
| 8 | Vajinal spekülüm | yeteri kadar |
| 9 | Doğum için vakum cihazı | 1 adet |
| 10 | Arter klempleri | 4 adet |
| 11 | El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı) | 1 adet |
| 12 | Serviks için koparma biyopsi pensi | 1 adet |
| 13 | Tenakulum | yeteri kadar |
| 14 | Uterus elevatör pensi | 1 adet |
| 15 | Vajinal valvler | 4 adet |
| 16 | Foley sondalar (16-18 numara) | 1 düzine |
| 17 | Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü | 1 adet |
| 18 | USG cihazı Trans vaginal Prop ile | 1 adet |
| 19 | Diagnostik laparaskop | 1 adet |
| 20 | Fetal monitör (NST) | 2 adet |
| 21 | Doğum seti | yeteri kadar |
| 22 | Korman enjektör (Çeşitli boyda uçları ) | yeteri kadar |
| 23 | Rubin Kanülü | 1 adet |
| 24 | Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri | 2 şer adet |
| 25 | Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti | 2 adet |
| 26 | Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi | yeteri kadar |

| KARDİYOLOJİ (EK-3/20) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Seyyar Oksijen tüpü | 2 adet |
| 2 | Hasta Başı Monitörü | yeteri kadar |
| 3 | Telemetri (uzaktan Ekg monitorizasyon cihazı) | 1 adet |
| 4 | Acil müdehale aracı |  |
| 5 | Entübasyon seti |  |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 2 | Ritim holteri | 2 adet |
| 3 | Tansiyon Holteri | 1 adet |
| 4 | Strest Test (Efor ) Cihazı | 1 adet |
| 5 | Baskül | 1 adet |

| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK-3/21) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 2 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 3 | Treakostomi seti | 1 adet |
| 4 | Tonsillektomi kanamasında müdahale seti | 1 adet |
| 5 | Pansuman seti | 1 adet |
| 6 | Trakeostomi kanülü silikon(pediatrik ve erişkin boylarda) | 2'şer adet |
| 7 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Duvara monte otoskop | 1 adet |
| 2 | Taşınabilir otoskop | 1 adet |
| 3 | Kulak spekülümleri (çeşitli boy) | her boy için 2'şer adet |
| 4 | Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy) | her boy için 2'şer adet |
| 5 | Buşon küreti (en az 3 boy) | her boy için 2'şer adet |
| 6 | Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk) | 10'ar adet |
| 7 | Burun aspiratör ucu | 3 adet |
| 8 | Bayonette | 2 adet |
| 9 | Larenks aynası (üç boy) | 2'şer adet |
| 10 | Nazofarenks aynası | 2 adet |
| 11 | KBB muayene koltuğu | 1 adet |
| 12 | Spiral lamba | 1 adet |
| 13 | Cerrahi aspiratör | 1 adet |
| 14 | Muhtelif Boylarda nazal Tampon | yeteri kadar |
| 15 | Diapozon (256 ve 512 cps) | 1‘er adet |
| 16 | Clar baş lambası | 1 adet |
| 17 | Endovizyon görüntü sistemi | 1 adet |
| 18 | Soğuk ışık kaynağı ve kablosu | 1 adet |
| 19 | 0 ve 70 derece rijit optikler | 1' er adet |
| 20 | 30 ve 50 derece Rijit optikler |  |
| 21 | Koter (bipolar) |  |
| 22 | AgNO3 çubukları |  |
| 23 | Abeslang |  |

| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (EK-3/22) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Crash-cart | 1 adet |
| 2 | Vasküler doppler cihazı | 1 adet |

| NEFROLOJİ (EK-3/23) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesi) |
| B) POLİKLİNİK (Ek-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tartı/baskül | 1 adet |

| NÖROLOJİ (EK-3/24) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 2 adet |
| 2 | Oftalmaskop | 2 adet |
| 3 | Diapozon | 1 adet |
| 4 | Ponksiyon seti | 2 adet |
| 5 | LP iğnesi(no:20) | yeteri kadar |
| B) POLİKLİNİK (EK-3/P1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Refleks çekici | 1 adet |
| 2 | Diapozon | 1 adet |

| NÜKLEER TIP (EK-3/25) |
| --- |
| A)SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| SICAK ODA |
| 1 | Çeker ocak | 1 adet |
| 2 | Buzdolabı | 1 adet |
| 3 | Radyoaktif atık kurşun bekletme kovası | 2 adet |
| 4 | Evsel atıklar için çöp kovası | 1 adet |
| 5 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 6 | Kurşun gözlük | 1 adet |
| 7 | Kurşun eldiven | 1 adet |
| 8 | Tiroid ve gonad koruyucu | 1'er adet |
| 9 | Kurşun blok ve tuğlalar | yeteri kadar |
| 10 | Kurşun enjektör kılıfı | 2 adet |
| 11 | Kurşun enjektör taşıma kapları | 5 adet |
| 12 | Doz kalibratörü | 1 adet |
| 13 | Elektrik ocağı | 1 adet |
| ÇEKİM ODASI |
| 1 | Gama kemara | en az 1 adet |
| 2 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 3 | Tiroid koruyucu | 1 adet |
| EFOR ODASI |
| 1 | Efor cihazı | 1 adet |
| 2 | Kurşun önlük | 1 adet |
| 3 | Steteskop ve tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Defibrilatör | 1 adet |
| 5 | Acil çantası | 1 adet |
| 6 | Ambu | 1 adet |
| 7 | Tiroid koruyucu | 1 adet |
| 8 | Radyoaktif atıklar için kurşun çöp kovası | 1 adet |
| RAPOR ODASI |
| 1 | Negatoskop | tercihe bağlı |
| 2 | Uptake cihazı | tercihe bağlı |
| 3 | Ventilasyon sistemi | tercihe bağlı |
| 4 | Raporlama ünitesi | tercihe bağlı |
| B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi ) |

| TIBBİ ONKOLOJİ (EK-3/26) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 4 | Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set. | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |
| 13 | Kemoterapi hazırlama odası |  |
| 14 | Kemoterapi hazırlama kabini |  |
| B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi ) |

| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (EK-3/27) |
| --- |
| A) SERVİS (EK-3/S1 Ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Elektrikli testere |  |
| 2 | Alçı kesme motoru | 1 adet |
| 3 | Alçı kesme makası orta boy/büyük boy | 1 adet |
| 4 | Muhtelif oranda alçı-alçı pamuğu-sargı bezi | yeteri kadar |
| 5 | Küçük dikiş alma makası | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (EK- 3/P1 Ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası | 1 adet |
| 2 | Alçı motoru, makası ve distraktör | 1 adet |
| 3 | Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi | yeteri kadar |

| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK-3/28) |
| --- |
| A) SERVİS (EK-3/S1 Ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | EKT - Elektroşok cihazı | 1 adet |
| 2 | Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur) | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK (EK- 3/P1 Ek olarak) |

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ (EK-3/29)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| RADYASYON ONKOLOJİSİ (EK-3/30) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı) | 1 adet |
| 2 | Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Simülatör | 1 adet |
| 4 | Duyar dozimetre | 1 adet |
| 5 | Kurşunlu cam | 3 adet |
| 6 | İzotop maşası | 3 adet |
| 7 | 7.Kurşunlu enjektör (çeşitli) | 5 adet |
| 8 | İzotopları taşıyıcı araba | 1 adet |
| 9 | İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu | 1 adet |
| 10 | İzotop kalibratörü | 1 adet |
| 11 | Çeker ocak | 1 adet |
| 12 | Kurşunlu tuğla | yeteri kadar |
| 13 | Su fantomu | 1 adet |
| 14 | Alan doz ölçer | 1 adet |
| 15 | Yüksek enerji doz ölçer | 1 adet |
| 16 | Katı su fantomu | 1 adet |
| 17 | Radyasyon güvenliği açısından TAEK tarafından talep edilen malzemeler ve güvenlik setleri | yeteri kadar |

| ROMATOLOJİ (EK-3/31) |
| --- |
| A) SERVİS (EK-3/S1 Listesine Ek Olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mezüre | 1 adet |
| 2 | Baskül | 1 adet |
| B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi ) |

TIBBİ ONKOLOJİ (EK-3/32)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

ÜROLOJİ (EK-3/33)

A) SERVİS (Ek-3/S1 Listesi)

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/P1 Listesi )

| ERİŞKİN YOĞUN BAKIM (EK-3/ 34) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Ruhsatında kayıtlı yoğun bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 3 | Deve boynu | yatak sayısı kadar |
| 4 | Monitör | yatak sayısı kadar |
| 5 | Respiratör | yatak sayısı kadar |
| 6 | Test balonu | yeteri kadar |
| 7 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 8 | Perfüzör ayağı | yatak sayısı kadar |
| 9 | Crash-Cart: | 1 adet |
|  | a) Defibrilatör |  |
|  | b) Ambu |  |
|  | c) Larangeskop |  |
|  | d) Oksijen tüpü |  |
|  | e) Guide |  |
|  | f) Oksijen jakı |  |
|  | g) Mayi askısı |  |
|  | h) Makas |  |
| 10 | Pace-maker (internal-external) | 1 adet |
| 11 | Klemp | 3 adet |
| 12 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 13 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 14 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 15 | Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi | yatak sayısı kadar |
| 16 | Seyyar aspiratör | 2 adet |
| 17 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 18 | Nebülizatör | 2 adet |
| 19 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 20 | Koter cihazı | 1 adet |
| 21 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 22 | Benmari | 1 adet |
| 23 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 24 | ACT cihazı | 1 adet |
| 25 | CO cihazı | 1 adet |
| 26 | Doppler cihazı (El) | 1 adet |
| 27 | Bronkoskop | 1 adet |
| 28 | Negataskop | 2 adet |
| 29 | Işıldak | 1 adet |
| 30 | Havalı yatak | 2 adet |
| 31 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 32 | Kan pompası | 3 adet |
| 33 | Buzdolabı | 1 adet |
| 34 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 35 | Makas | 3 adet |
| 36 | Meggy pensi | 1 adet |
| 37 | Pansuman seti | 3 adet |
| 38 | Dikiş seti | 1 adet |
| 39 | Küret | 1 adet |
| 40 | Dren çekme seti | 1 adet |
| 41 | Steril setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Balon takma seti | 1 adet |
|  | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 42 | Sürgü yıkama makinesı | 1 adet |
| 43 | Buz makinesı | 1 adet |
| 44 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 45 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 46 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 47 | Ambu cihazı | yatak sayısı kadar |
| 48 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 49 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 50 | Sistem sehpası | 1 adet |
| 51 | Basamak | 1 adet |
| 52 | Nebülizatör | 1 adet |
| 53 | Koter cihazı | 1 adet |
| 54 | Steteskop | 1 adet |
| 55 | Negataskop | 3 adet |
| 56 | Buzdolabı | 1 adet |
| 57 | Oda derecesi | 1 adet |
| 58 | Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon) | 1 adet |
| 59 | Sürgü yıkama makinası | 1 adet |
| 60 | Atık kovası | 4 adet |
| 61 | Sedye | 1 adet |
| 62 | Tartı | 1 adet |

| GENEL ÇOCUK SERVİSLERİ VE GENEL ÇOCUK SERVİS MUAYENE ODASI (EK-3/S2) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tansiyon aleti (yaş gruplarına göre değişik boylarda) | yeteri kadar |
| 2 | Steteskop | yeteri kadar |
| 3 | Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü ) | 1 adet |
| 4 | Nebülizatör | yeteri kadar |
| 5 | İnfant Ambu seti | yeteri kadar |
| 6 | Larengoskop -pediatrik | 1 adet |
| 7 | Endotrekeal tüp (değişik boylarda) | yeteri kadar |
| 8 | Seyyar Aspiratör cihazı | 1 adet |
| 9 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 10 | Pulse Oksimetre Cihazı | 1 adet |
| 11 | Elektrokardiyograf cihazı | 1 adet |
| 12 | Defibrilatör (Pediatrik) | 1 adet |
| 13 | Monitör | 1 adet |
| 14 | Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola | yeteri kadar |
| 15 | Serum askısı (Yatak Başına) | yeteri kadar |
| 16 | İnfizyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 17 | Negatoskop | 1 adet |
| 18 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 19 | Bebek ve çocuklar için terazi | 1 adet |
| 20 | Oksijen Maskesi | yeteri kadar |
| 21 | Acil müdahale arabası (Crash-Card) | 1 adet |
| 22 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 23 | İdrar sondası, idrar torbası | yeteri kadar |
| 24 | Aspirasyon kanülleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen diğerlerinin bulunması ) | yeteri kadar |
| 25 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 26 | Eldiven (Non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 27 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 28 | Sürgü | yeteri kadar |
| 29 | Seyyar lamba | 1 adet |
| 30 | Yatak | yeteri kadar |
| 31 | İdrar kabı (ördek) | yeteri kadar |
| 32 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 33 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 34 | Buzdolabı | 1 adet |
| 35 | Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar | yeteri kadar |
| 36 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 37 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 38 | Merkezi vakum sistemi ve sistemle uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |
| 39 | Mobil Pulse oksimetre | 1 adet |
| 40 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 adet |
| 41 | Tekerlekli sandalye | 1 adet |
| 42 | Sedye (Her servis katında) | 1 adet |

| GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ODASI (EK- 3/P2) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Muayene masası | 1 adet |
| 2 | Steteskop | 1 adet |
| 3 | Tansiyon aleti | 1 adet |
| 4 | Otoskop-Oftalmaskop | 1 adet |
| 5 | Steril-nonsteril eldiven | yeteri kadar |
| 6 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 7 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 8 | Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti | 1 adet |
| 9 | Bebek ve çocuk için terazi | 1 adet |
| 10 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 11 | Baskül | 1 adet |
| 12 | Negatoskop | tercihe bağlı |
| 13 | Boy, kilo ve baş çevresi izleminde kullanılan standartlar | yeteri kadar |
| 14 | Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |
| 15 | Timpanik derece | 1 adet |
| 16 | Mezure | 1 adet |

| ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/35) |
| --- |
| A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Radyant ısıtıcılı açık yatak | 1 adet |
| 2 | Fototerapi cihazı | 1 adet |
| 3 | Bebek ve büyük çocuk tartısı ve mezure | 1'er adet |
| 4 | Ventilatör | 1 adet |
| 5 | Transport küvözü | 1 adet |
| 6 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 7 | Buhar makinası | 1 adet |
| 8 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 9 | İnfüzyon pompası | yeteri kadar |
| 10 | Cutdown- Biopsi seti | 1 adet |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (Ek-3/P2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pansuman arabası | 1 adet |
| 2 | Pansuman seti | yeteri kadar |

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ (EK-3/36)

A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 Listesi)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ( Ek-3/P2 Listesi )

ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI (EK-3/37)

A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 Listesi)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ( Ek-3/P2 Listesi )

| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/38) |
| --- |
| A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Seyyar oksijen tüpü | yeteri kadar |
| 2 | Tüberküloz maskesi(3M-N95) | yeteri kadar |
| 3 | Kan gazı enjektörü | yeteri kadar |
| 4 | BİPAP/CPAP cihazı ve setleri | 1 adet |
| 5 | Tercihen kan gazı ölçüm cihazı | 1 adet |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (Ek-3/P2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Tüberküloz maskesi(3M-N95) | yeteri kadar |
| 2 | Nazogastrik sonda, nelaton sonda (çeşitli ebatlarda) | yeteri kadar |
| 3 | Kan gazı enjektörü | yeteri kadar |
| 4 | Ventolin ampul | yeteri kadar |

| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ (EK-3/39) |
| --- |
| A) SERVİS (Ek-3/S2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Biyogüvenlik kabini | 1 adet |
| 2 | Perfüzör cihazı | 1 adet |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (Ek-3/P2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Mikroskop | 1 adet |
| 2 | Kan şekeri cihazı | 1 adet |
| 3 | Lam ve lamel | yeteri kadar |

| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI (EK-3/40) |
| --- |
| A) ÇOCUK SERVİSİ (EK-3/S2) |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (Ek-3/P2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Solunum fonksiyon cihazı | 1 adet |
| 2 | Aerochamber | 1 adet |
| 3 | Peakflowmetre (zirve akım ölçer) ve yeterli disposıble ağızlık | 1 adet |
| 4 | Allerjen seti | 1 adet |
| 5 | Lanset (deri testi için) | yeteri kadar |
| 6 | Buzdolabı | 1 adet |

ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/41)

A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 Listesi)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ( Ek-3/P2 Listesi )

| ÇOCUK NEFROLOJİSİ (EK-3/42) |
| --- |
| A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Cilt Biyopsi seti | yeteri Kadar |
| 2 | Mezure | 1 adet |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (Ek-3/P2 listesi) |

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ (EK-3/43)

A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 Listesi)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ( Ek-3/P2 Listesi )

ÇOCUK RADYOLOJİSİ (EK-3/44)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/P2 Listesi)

ÇOCUK ROMATOLOJİSİ (EK-3/45)

A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 Listesi)

B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ ( Ek-3/P2 Listesi )

| ÇOCUK ÜROLOJİSİ (EK-3/46) |
| --- |
| A) ÇOCUK SERVİSİ (Ek-3/S2 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Pediatrik Sistoskop | 1 adet |
| 2 | Rezektoskop | 1 adet |
| B) ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/P2) |

| ÇOCUK YOĞUN BAKIM (EK-3/47) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Steteskop | yeteri kadar |
| 2 | Seyyar oksijen tüpü (oksijen maskesi ve oksijen kanülü) | yeteri kadar |
| 3 | Nebülizatör | 3 adet |
| 4 | İnfant ambu seti | yeteri kadar |
| 5 | Larengeskop-pediatrik-yetişkin | 3 adet |
| 6 | Endotrakeal tüp (Değişik boylarda) | yeteri kadar |
| 7 | Seyyar aspiratör cihazı | 1 adet |
| 8 | Pulse oksimetre cihazı | yeteri kadar |
| 9 | Elekrokardiyograf cihazı | 2 adet |
| 10 | Defibrilatör (pediatrik) | 2 adet |
| 11 | Monitör | yeteri kadar |
| 12 | Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola | yeteri kadar |
| 13 | Serum askısı (yatak başına) | yeteri kadar |
| 14 | İnfüzyon pompası ve setleri | yeteri kadar |
| 15 | Refleks çekici | 1 adet |
| 16 | Oksijen maskesi | yeteri kadar |
| 17 | Acil müdahale arabası (crash-card) | 1 adet |
| 18 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 19 | İdrar sondası, idrar torbası | yeteri kadar |
| 20 | Aspirasyon kanülleri(bebek boylarında no:8-10 tercihen diğerlerinin bulunması | yeteri kadar |
| 21 | Beden derecesi | yeteri kadar |
| 22 | Eldiven (non steril ve steril) | yeteri kadar |
| 23 | Böbrek küveti | yeteri kadar |
| 24 | Sürgü | yeteri kadar |
| 25 | Seyyar lamba | yeteri kadar |
| 26 | Yatak | yeteri kadar |
| 27 | İdrar kabı(ördek) | yeteri kadar |
| 28 | Malzeme dolabı | 1 adet |
| 29 | İlaç dolabı | 1 adet |
| 30 | Buzdolabı | 1 adet |
| 31 | Beslenme pompası ve seti (enteral beslenme pompası) | yeteri kadar |
| 32 | Ortamı dezenfekte edici solüsyonlar | yeteri kadar |
| 33 | Dil basacağı | yeteri kadar |
| 34 | Tedavi arabası | 1 adet |
| 35 | Merkezi vakum sistemi ve sistemle uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları | yeteri kadar |
| 36 | Mobil pulse oksimetre | 1 adet |
| 37 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 2 adet |
| 38 | Tekerlekli sandalye | 1 adet |
| 39 | Sedye | 2 adet |
| 40 | Hasta tespit seti | 1 adet |
| 41 | Radyant ısıtıcılı bebek yatağı | 1 adet |
| 42 | Hipertermi-hipotermi cihazı | 1 adet |
| 43 | Kan ısıtma ve TDP eritme cihazı | 1 adet |
| 44 | Kan ve kan ürünleri saklama cihazı | 1 adet |
| 45 | Airway | yeteri kadar |
| 46 | Buhar aleti | 1 adet |
| 47 | Ventilatör | yeteri kadar |
| 48 | BİBAP | 2 adet |
| 49 | Transport ventilatör | 2 adet |
| 50 | Transport monitör | 2 adet |
| 51 | İdrar stickleri | yeteri kadar |
| 52 | BİS cihazı | 1 adet |
| 53 | Pozisyon yastıkları | yeteri kadar |
| 54 | Havalı yatak | yeteri kadar |
| 55 | Yüksek akımlı oksijen cihazı | 1 adet |
| 56 | Hemodinamik ultrafiltrasyon cihazı | 1 adet |
| 57 | Ventilatör setleri | yeteri kadar |
| 58 | Öksürtme cihazı | 1 adet |
| 59 | Nitrik oksit cihazı | 1 adet |
| 60 | Kan gazı cihazı | 1 adet |
| 61 | Acil çantası | 1 adet |
| 62 | Kapnograf cihazı | adet |

| YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/48) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Bebek tartısı | 1 adet |
| 2 | Radyant ısıtıcılı açık yatak | 1 adet |
| 3 | Küvöz | faaliyet izin belgesinde kayıtlı sayıda |
| 4 | Transport ventilatörlü küvözü | 1 adet |
| 5 | Fototerapi cihazı | 10 hasta yatağına 1 adet |
| 6 | Pulse oksimetre | her küvöz başına bir adet |
| 7 | Ventilatör | Yeteri Kadar |
| 8 | Hasta başı monitörü (doppler tansiyon aletli ) | her küvöz başına bir adet |
| 9 | Kot yatak | Yeteri Kadar |
| 10 | Aspiratör | her küvöz başına bir adet |
| 11 | Laringoskop (Düz bıçaklı seti) | 1 adet |
| 12 | Ambu (Hava kesesi) | 1 adet |
| 13 | Term ve preterm bebek için ambu maskesi | her küvöz başına bir adet |
| 14 | Steteskop | 2 adet |
| 15 | Oftalmaskop | 1 adet |
| 16 | Otoskop | 1 adet |
| 17 | Negatoskop | tercihe bağlı |
| 18 | Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway | Yeteri Kadar |
| 19 | Seyyar oksijen tüpü | 1 adet |
| 20 | Glukometre cihazı | 1 adet |
| 21 | Mezüre | 1 adet |
| 22 | Termometre | her bebek için bir adet |
| 23 | Disposıble kan değişim seti | Yeteri Kadar |
| 24 | İnfüzyon pompası | Yeteri Kadar |
| 25 | Umbilical Arter-Ven Kateteri | Yeteri Kadar |
| 26 | C.V Kateter | Yeteri Kadar |
| 27 | İşitme Tarama Cihazı | 1 adet |
| 28 | Portable Röntgen Cihazı | 1 adet |
| 29 | Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa) | 1 adet |
| 30 | Bilirubin Ölçüm Cihazı | 1 adet |
| 31 | Santrifüj Cihazı | 1 adet |
| 32 | Nebülizatör | 2 adet |
| 33 | Defibrilatör | 1 adet |
| 34 | Hematokrit cihazı | 1 adet |
| 35 | Aspirasyon kateterleri(5F veya 6F, 8F, 10F, 12F veya 14F) | yeteri kadar |
| 36 | Beslenme sondaları | yeteri kadar |
| 37 | Mekonyum aspiratörü | yeteri kadar |
| 38 | Oksijen- hava karıştırıcı | 1 adet |
| 39 | T-Parçalı Canlandırıcı | 1 adet |
| 40 | Umbilikal kateterizasyon seti | 1 adet |
| 41 | Entübasyon tüpü | yeteri kadar |
| 42 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 43 | Portabl ultrasonografi (doppler özelliği olan 3. seviye) | 1 adet |
| 44 | Transport ventilatör | 1 adet |
| 45 | Ekokardiyografi cihazı | 1 adet |

| ANESTEZİ VE REANİMASYON (EK-3/49) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri dolu olarak bulunmalı) | Ameliyat masası sayısınca |
| 2 | Aspiratör (merkezi veya taşınabilir) | Ameliyat masası sayısınca |
| 3 | Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler | 1‘er adet |
| 4 | Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli) | Ameliyat masası sayısınca |
| 5 | Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında) | 1‘er adet |
|  | Zor entübasyon için |  |
|  | a) Düz bleydli larengeskop veya ucu kıvrılabilen bleydli larengeskop | 1 adet |
|  | b) Larengeal maske (her boyda) | 1’er adet |
| 6 | Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set) | 1 adet |
| 7 | Defibrilatör (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 8 | Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter,intraducer ara basınç kablosu, transduser) | yeteri kadar |
| 9 | Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer) |  |
| 10 | Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 11 | Entübasyon tüpleri (her boyda) | 1’er adet |
| 12 | Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 13 | Steteskop (ameliyathane ve acil için) | 1’er adet |
| 14 | Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için) | yeteri kadar |
| 15 | Fiberoptik bronkoskopi cihazı |  |
| 16 | Video bringoskop |  |

| KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM (EK-3/50) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 2 | Monitör (invaziv KB, EKG takibi yapılabilecek) | Yoğun Bakım yatak sayısı kadar |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | EKG cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | 2 adet |
| 9 | Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için) | Birer adet |
| 10 | Laringoskop | 1 adet |
| 11 | Seyyar Aspiratör | 1 adet |
| 12 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 13 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 14 | Nebülizatör | 2 adet |
| 15 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 16 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 17 | Hasta ısıtıcısı | 1 adet |
| 18 | Seyyar BİPAP cihazı | 1 adet |
| 19 | Geçici transvenöz pacemaker jeneratörü | 1 adet |
| 20 | Ekokardiyografi cihazı | 1 adet |

| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM (EK-3/51) |
| --- |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı | Faaliyet izin belgesinde kayıtlı sayı kadar |
| 2 | Monitör kvc hastalarına yönelik | yatak sayısı kadar |
| 3 | Defibrilatör | 1 adet |
| 4 | Elektrokardiyografi cihazı | 1 adet |
| 5 | Transport ventilatörü | 1 adet |
| 6 | Transport monitörü | 1 adet |
| 7 | İntraaortik balon pompası | 1 adet |
| 8 | Ventilatör | yatak sayısı kadar |
| 9 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | yatak sayısı kadar |
| 10 | Laringoskop | 2 adet |
| 11 | İnfüzyon pompası | yatak sayısı kadar |
| 12 | Perfüzör | yatak sayısı kadar |
| 13 | Nebülizatör | 2 adet |
| 14 | Seyyar oksijen tüpü | 2 adet |
| 15 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 16 | Hasta başı sandalyesi | yatak sayısı kadar |
| 17 | Test balonu | yeteri kadar |
| 18 | Crash-Cart: | 1 adet |
|  | a) Defibrilatör | 1 adet |
|  | b) Ambu | 1 adet |
|  | c) Larangeskop | 1 adet |
|  | d) Oksijen tüpü | 1 adet |
|  | e) Guide | yeteri kadar |
|  | f) Oksijen jakı | 1 adet |
|  | g) Mayi askısı | 1 adet |
|  | h) Makas | 1 adet |
| 19 | Pace-maker (internal-external) | 2 adet |
| 20 | Klemp | 3 adet |
| 21 | Negatif basınç manometresi | yatak sayısı kadar |
| 22 | İntermitan devamlı oksijen manometresi | yatak sayısı kadar |
| 23 | Suction cihazı (Trunka bağlı) | yatak sayısı kadar |
| 24 | Seyyar aspiratör | 1 adet |
| 25 | Hasta ısıtma sistemi | yatak sayısı kadar |
| 26 | Nebülizatör | 2 adet |
| 27 | Seyyar cerrahi lambası | 1 adet |
| 28 | Koter cihazı | 1 adet |
| 29 | Volüm pompası | yatak sayısı kadar |
| 30 | ACT cihazı | 1 adet |
| 31 | CO cihazı | 1 adet |
| 32 | Doppler cihazı (El) | 1 adet |
| 33 | Negataskop | 1 adet |
| 34 | Işıldak | 1 adet |
| 35 | Havalı yatak | 1 adet |
| 36 | Pulse Oksimetre kablosu | yatak sayısı kadar |
| 37 | Kan pompası | 3 adet |
| 38 | Buzdolabı | 1 adet |
| 39 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 40 | Meggy pensi | 1 adet |
| 41 | Pansuman seti | 2 adet |
| 42 | Dikiş seti | 2 adet |
| 43 | Küret | 2 adet |
| 44 | Dren çekme seti | 2 adet |
| 45 | Steril setler |  |
|  | a) Acil müdahale seti | 1 adet |
|  | b) Dren takma seti | 1 adet |
|  | c) Trakeostomi seti | 1 adet |
|  | d) Balon takma seti | 1 adet |
|  | e) Cut-down seti | 1 adet |
| 46 | Sürgü yıkama makinesı | 1 adet |
| 47 | Buz makinesı | 1 adet |
| 48 | Atık kovası | yeteri kadar |
| 49 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 50 | Tekerlekli sandalye (delikli) | 1 adet |
| 51 | Narkotik kutusu | 1 adet |
| 52 | İABP Konsolu | 1 adet |

| AMELİYATHANE (EK-3/A1) |
| --- |
| (Her ameliyat salonu için) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon Başına) | 1 adet |
| 2 | Ameliyat tavan lambası Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 3 | Anestezi cihazı ( tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 4 | Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 5 | Seyyar ameliyat lambası (akülü) | 1 adet |
| 6 | Buhar otoklavı | 1 adet |
| 7 | Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 8 | Bipolar Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 9 | Işıldak (şarjli, akülü)–Ameliyat masası sayısı kadar | 1 adet |
| 10 | Cerrahi testere motoru | 1 adet |
| 11 | Kirli malzeme kovası (gazlı bez) | 1 adet |
| 12 | Çöp kovası | 3 adet |
| 13 | Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için) | 1 adet |
| 14 | Kirli malzeme kovası (kompres) | 1 adet |
| 15 | Tansiyon aleti+steteskop | 2 adet |
| 16 | Cerrahi Alet Masası (paslanmaz çelik) | 2 adet |
| 17 | Ay masa (paslanmaz çelik) | 1 adet |
| 18 | Mayo Masası | 1 adet |
| 19 | Tekli basamak | 1 adet |
| 20 | İkili Basamak | 1 adet |
| 21 | Anestezi sehpası | 1 adet |
| 22 | Anestezi siperi | 1 adet |
| 23 | Anestezi malzeme dolabı | 1 adet |
| 24 | Larengeskop ve ambu seti | 1 adet |
| 25 | Tabure | 1 adet |
| 26 | Kan gazı Cihazı | 1 adet |
| 27 | Bronkoskopi seti | 1 adet |
| 28 | Seyyar monitör ve pulse oksimetre | 1 adet (Tüm salonlar için) |
| 29 | Defibrilatör ( eksternal kaşıkları ile birlikte) | 1 adet |
| 30 | Nonsteril buz makinası | 1 adet (Tüm salonlar için) |
| 31 | Serum ısıtma cihazı | yeteri kadar |
| 32 | Hasta ısıtma sistemi | 1 adet (Tüm salonlar için) |
| 33 | Silikon yastıklar (pozisyon için çeşitli boyutlarda) | yeteri kadar |

| AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, ÇENE CERRAHİSİ (EK-3/52) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK 3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Guj | 2 adet |
| 2 | Ekskavatör | 5 adet |
| 3 | Siman fulvarı | 5 adet |
| 4 | Amalgam fulvarı | 5 adet |
| 5 | Ağız spatülü | 5 adet |
| 6 | Siman spatülü | 5 adet |
| 7 | Periodotal küret seti | 5 adet |
| 8 | Fizyodispanser | 1 adet |
| 9 | Fizyodispanser uyumlu mikromotor | 1 adet |
| 10 | Pyasemen-Angldruva | 1 adet |
| 11 | Pyasemen ve Angldruva için, kemiğe yönelik çeşitli prezler | 1 adet |
| 12 | Davye seti | 1 adet |
| 13 | Elevatör çeşitleri | yeteri kadar |
| 14 | Çene kırığı seti | 1 adet |
| 15 | İmplant seti (vakaya göre bulundurulmalıdır) | 1 adet |
| 16 | Sinüs cerrahisi seti | 1 adet |
| 17 | Orthognatik cerrahi seti (vakaya göre bulundurulmalıdır) | 1 adet |
| 18 | Gömülü diş-Apikal Rezeksiyon cerrahisi seti | 1 adet |

| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (EK-3/53) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK-3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Ay başlık | 1 adet |
| 2 | Çivili başlık | 1 adet |
| 3 | Saç tıraş makinesi | yeteri kadar |
| 4 | Cerrahi mikroskop ve ekipmanları | 1 adet |
| 5 | Bilgisayar (CD okuyuculu) | 1 adet |
| 6 | Skopi ile uyumlu ameliyat masası | 1 adet |

| ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/54) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK-3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Maskito klempi | 8 adet |
| 2 | Çamaşır klempi | 8 adet |
| 3 | Allis klempi | 2 adet |
| 4 | Rightangle disseksiyon klempi | 4 adet |
| 5 | Bistüri sapı | 2 adet |
| 6 | Finochietto (küçük ve orta boy) | Birer adet |
| 7 | Penset | 2 adet |
| 8 | Dişli penset | 1 adet |
| 9 | Kocher klempi | 1 adet |
| 10 | Adson penset | 2 adet |
| 11 | Port-egü | 2 adet |
| 12 | Doku makası | 2 adet |
| 13 | Düz makas | 1 adet |
| 14 | Hook retraktörü | 1 adet |
| 15 | Farabeufekartör | 2 adet |
| 16 | Deaver ekartörü | 2 adet |
| 17 | Kocher ekartörü | 2 adet |
| 18 | Over klempi | 2 adet |
| 19 | Küvetler | Yeteri kadar |
| 20 | Magill pensi | 1 adet |
| 21 | Babcock forsepsi | 1 adet |
| 22 | Stile | 1 adet |
| 23 | Hemostatic klemp | 8 adet |
| 24 | Hegar dilatatörleri | 1 takım |

| GÖĞÜS HASTALIKLARI CERRAHİSİ (EK-3/55) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK 3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Steteskop | 2 adet |
| 2 | Tansiyon aleti | 2 adet |
| 3 | Nazogastrik sonda | yeteri kadar |
| 4 | İdrar sondası (kadın-erkek) | yeteri kadar |
| 5 | İdrar torbası | yeteri kadar |
| 6 | Bisturi | yeteri kadar |
| 7 | Dişli penset | yeteri kadar |
| 8 | Dişsiz penset | yeteri kadar |
| 9 | Düz makas | yeteri kadar |
| 10 | Eğri makas | yeteri kadar |
| 11 | Koher pensi (hemostatik) | 30 adet |
| 12 | Uzun koher pensi | 8 adet |
| 13 | Port-egü | 6 adet |
| 14 | Trokar | 2 adet |
| 15 | İğne (çeşitli) | yeteri kadar |
| 16 | Rujin (çeşitli) | 2 adet |
| 17 | Dişli ekartör (çeşitli) | 2 adet |
| 18 | Faraböt ekartör | 4 adet |
| 19 | Arter klempleri | 4 adet |
| 20 | Allis klempler | 10 adet |
| 21 | Dissektör | 4 adet |
| 22 | Makas (büyük-küçük) | 1‘er adet |
| 23 | Makas (eğri-düz) | 2‘şer adet |
| 24 | Bistüri sapı (20 ve 22 numara) | 2 adet |
| 25 | Klemp (maskito) | 5 adet |
| 26 | Monitör sistemi | 2 adet |
| 27 | Makas (ince disseksiyon) | 1 adet |
| 28 | Makas (iplik kesme) | 1 adet |
| 29 | Makas (vasküler tip) | 1 adet |
| 30 | Port-egü (platin uçlu) | 1 adet |
| 31 | Port-egü (sternum teli için) | 1 adet |
| 32 | Vasküler Port-egü (uzun) | 1 adet |
| 33 | Vasküler Port-egü (kısa) | 1 adet |
| 34 | Dissektör pensi (geniş açılı) | 1 adet |
| 35 | Dissektör pensi (dar) | 1 adet |
| 36 | Satinski pensi | 1 adet |
| 37 | Satinski pensi (vasküler) | 1 adet |
| 38 | Toraks ekartörü (finochietto) (uzun) | 1 adet |
| 39 | Toraks ekartörü (finochietto) (orta) | 1 adet |
| 40 | Toraks ekartörü (finochietto) (kısa) | 1 adet |
| 41 | Atravmatik penset (uzun) | 2 adet |
| 42 | Atravmatik penset (orta) | 2 adet |
| 43 | Atravmatik penset (kısa) | 2 adet |
| 44 | Vasküler atravmatik penset | 3 adet |
| 45 | Düval pensi | 2 adet |
| 46 | Ellis pensi | 2 adet |
| 47 | Küçük bistüri sapı | 2 adet |
| 48 | Defibrilatör | 1 adet |
| 51 | Oksijen ve Azot tüpleri | 2 adet |
| 52 | İnvaziv mekanik ventilatör | 1 adet |
| 54 | İnfüzyon pompası | 7 adet |
| 56 | Kan pompası | 2 adet |
| 57 | Sedye | 2 adet |
| 58 | Göğüs Drenaj seti (Göğüs tüpü) | yeteri kadar |
| 59 | Torax kataterleri | yeteri kadar |
| 60 | Chisel | 1 adet |
| 61 | Kösteotom (Açılı) | yeteri kadar |
| 62 | Roncher (Açılı) | yeteri kadar |
| 63 | Kemik Hooku | yeteri kadar |
| 64 | Elevatör | 1 adet |
| 65 | Tel kesici | 1 adet |
| 66 | Deşan | yeteri kadar |
| 67 | Giotin pensi | yeteri kadar |
| 68 | Özofagoskop (forsepslerle birlik) | 1 adet |
| 69 | Mediostinoskop (forsepslerle birlik) | 1 adet |
| 70 | Bronkoskop (Rijit+Fleksbıl) ve 0 derece optik | 1 adet |
| 71 | Soğuk ışık kaynağı | 1 adet |
| 72 | Sternum seti (Çekiç, lepçe) | 1 adet |
| 73 | Videotorakoskopi seti (talum) | 1 adet |
| 74 | Mediastinoskopi seti (talum) | 1 adet |
| 75 | Otomatik sternum testeresi |  |

| GÖZ HASTALIKLARI EK- 3/56) |
| --- |
| AMELİYATHANE( EK-3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Koaksiyel ameliyat mikroskobu | 1 adet |
| 2 | Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası | 1 adet |
| 3 | Tercihen yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu | 2 adet |
| 4 | Fakoemülsifikasyon cihazı | 1 adet |
| 6 | Dekolman cerrahi seti | 1 adet |
| 7 | Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL) | 1 adet |
| 8 | Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL) | yeteri kadar |
| 9 | Glokom cerrahi seti | 1 adet |
| 10 | Şaşılık cerrahi seti | 1 adet |
| 11 | DSR cerrahi seti | 1 adet |

| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (EK- 3/57) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK 3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Malzeme arabası | 1 adet |
| 2 | Set arabası (büyük-küçük) | 1 adet |
| 3 | Kardiyopulmoner bypass pompası | 1 adet |
| 4 | Isıtıcı-Soğutucu | 1 adet |
| 5 | Anestezi malzeme ve ilaç dolabı | 1 adet |
| 6 | Monitör ve Basınç kablosu | 2 adet |
| 7 | ACT cihazı | 1 adet |
| 8 | Defibrilatör İnternal Kaşık ile | 1 adet |
| 9 | Pace maker cihazı | 1 adet |
| 10 | Benmari | 1 adet |
| 11 | Duvar saati ve oda derecesi | 1 adet |
| 12 | Perfüzör | 4 adet |
| 13 | Kan pompası | 2 adet |
| 14 | Perfüzyon malzeme arabası | 1 adet |
| 15 | İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol ventriküle destek cihazı | 1 adet |
| 16 | Rektal ısı ölçüm cihazı | 1 adet |
| 17 | Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu) | 1 adet |
| 18 | Küçük buz kovası | 1 adet |
| 19 | Buz makinesı | 1 adet |
| 20 | Taşınabilir monitör | 1 adet |
| 21 | Rektal prop | 1 adet |
| 22 | Pulse oksimetre | 1 adet |
| 23 | Testere ve motoru | 1 adet |
| 24 | Kan Gazı Analiz Cihazı | 1 adet |
| 25 | Azot tüpü | 1 adet |
| 26 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 27 | Kuru hava tüpü | 1 adet |
| 28 | Boyama seti | 1 adet |
| 29 | Derin dondurucu | 1 adet |
| AÇIK KALP CERRAHİ SETİ |
| 1 | Pens | yeteri kadar |
| 2 | Çamaşır pensi | yeteri kadar |
| 3 | Dişli taygon klemp | yeteri kadar |
| 4 | Dren klempi | 1 adet |
| 5 | Adi portegü | 2 adet |
| 6 | İyi portegü | 2 adet |
| 7 | 6/0 portegü | 2 adet |
| 8 | 5/0 portegü | 3 adet |
| 9 | Tel portegü | 1 adet |
| 10 | Mayo makas | 1 adet |
| 11 | Disseksiyon makası | 2 adet |
| 12 | Safen disseksiyon makası | 1 adet |
| 13 | Uzun makas | 2 adet |
| 14 | Kapak makası | 1 adet |
| 15 | Tubing makası | 1 adet |
| 16 | Düz taygon klemp | 6 adet |
| 17 | Satensky | 2 adet |
| 18 | Side klemp | 2 adet |
| 19 | Semb | 2 adet |
| 20 | Kros klemp | 2 adet |
| 21 | Alice | 2 adet |
| 22 | Duval | 2 adet |
| 23 | Dissektör | 3 adet |
| 24 | Buji | 8 adet |
| 25 | Kaşık ekartör | 3 adet |
| 26 | Hook | 1 adet |
| 27 | Siner çengeli | 1 adet |
| 28 | Cilt ekartörü | 1 adet |
| 29 | Sağ atriyum ekartörü | 1 adet |
| 30 | Sol atriyum ekartörü | 1 adet |
| 31 | Küçük faraböf | 2 adet |
| 32 | Büyük faraböf | 2 adet |
| 33 | Küret | 1 adet |
| 34 | Keski | 1 adet |
| 35 | Aortik suction konnektörü | 1 adet |
| 36 | Dişli penset | 2 adet |
| 37 | Dişsiz penset | 1 adet |
| 38 | Uzun penset | 4 adet |
| 39 | Russian penset | 1 adet |
| 40 | Koroner penset | 2 adet |
| 41 | Yemek kaşığı | 1 adet |
| 42 | Klips | 1 adet |
| 43 | Koroner makas | 1 adet |
| 44 | Kıvrık makas | 1 adet |
| 45 | Safen makası | 1 adet |
| 46 | Kalem portegü | 2 adet |
| 47 | Koroner prop (1-1,5 mm) | 2 adet |
| 48 | Buldog | 2 adet |
| 49 | Eğri iğne | 1 adet |
| 50 | Damar klempleri | yeteri kadar |
| 51 | Dıvır ekartör | yeteri kadar |
| 52 | Böbrek küvet | yeteri kadar |
| 53 | Lima ekartör | yeteri kadar |
| 54 | Orta boy sternum ekartör | yeteri kadar |
| 55 | Pediartik sternum ekartör | yeteri kadar |
| 56 | Derin ayaklı ekart | yeteri kadar |
| 57 | Tubs | yeteri kadar |
| 58 | PDA aletleri | yeteri kadar |
| 59 | Akciğer ekart | yeteri kadar |
| 60 | Skapula ekart | yeteri kadar |
| 61 | Maleable ekart | yeteri kadar |
| 62 | Rujinler | yeteri kadar |

| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (EK- 3/58) |
| --- |
| AMELİYATHANE (EK 3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | C-Kollu Röntgen cihazı | 1 adet |
| 2 | Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile) | 1 adet |
| 3 | El perferatörü | 1 adet |
| 4 | Drill 2.7, 3.2 (her boydan) | İkişer adet |
| 5 | A.O tornavida (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 6 | Havalı turnike ve esmark sargı | 1 adet |
| 7 | Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda) | yeteri kadar |
| 8 | Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda) | yeteri kadar |
| 9 | S Ekartör büyük ve küçük | 2 adet |
| 10 | Tel kesici pensesi ve makası | 2 adet |
| 11 | Kemik çengeli (hook) | 1 adet |
| 12 | Kemik klempi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 13 | Osteotom (muhtelif boyda) | 3 adet |
| 14 | Ortopedik çekiç (büyük-küçük) | Birer adet |
| 15 | Küret (büyük-küçük) | Birer adet |
| 16 | Rongeur (penskupon) (büyük-küçük) | 1 adet |
| 17 | Guj (büyük-küçük) | Birer adet |
| 18 | Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük) | Birer adet |
| 19 | Dişli–dişsiz penset | İkişer adet |
| 20 | Koher pensi (büyük-küçük) | İkişer adet |
| 21 | Dişli (tırmık) ekartörü | 2 adet |
| 22 | Çamaşır pensi | 4 adet |
| 23 | Derin tek dişli ekartör | 2 adet |
| 24 | Portegü (büyük-küçük) | 2 adet |
| 25 | Bistüri sapı (büyük-küçük) | 2 adet |
| 26 | İplik makası, disseksiyon makası | 2 adet |
| 27 | Moskito klemp | 4 adet |
| 28 | Alçı motoru | 1 adet |
| 29 | Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun) | 1 adet |
| 30 | Pens kupon | yeteri kadar |
| 31 | Küret | yeteri kadar |
| 32 | Ekartör | yeteri kadar |
| 33 | Artroskopi Seti ve Ekipmanları | 1 adet |
| 34 | Traksiyon masası |  |
| ÜROLOJİ (EK- 3/59) |
| AMELİYATHANE (EK-3/A1 listesine ek olarak) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi) | 1 takım |
| 2 | Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan) | yeteri kadar |
| 3 | Millin ekartörü | 1 adet |
| 4 | Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 Fsheath, brdidge ) | 1 adet |
| 5 | 20 Fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi | 1 adet |
| 6 | Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu | 1 adet |
| 7 | Üreter kateterleri ( 4, 5, 6 nolu ) | yeteri kadar |
| 8 | Basket kateter | yeteri kadar |
| 9 | Böbrek pedikül klempleri (3’lü takım ) | 1 takım |
| 10 | Randall taş forsepsleri (4’lü takım ) | 1 takım |
| 11 | Buprikan ve lokal anestezik jel | yeteri kadar |
| 12 | Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte) | 1 takım |

| KORONER ANJİO ÜNİTESİ (EK- 3/60) |
| --- |
| (Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.) |
|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| 1 | Anjio cihazı | 1 adet |
| 2 | Defibrilatör | 2 adet |
| 3 | Oksijen tüpü | 2 adet |
| 4 | İlaç dolabı (Acil müdahale için) | 1 adet |
| 5 | Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için) | 1 adet |
| 6 | Aspiratör | 1 adet |
| 7 | Geçici Pace Maker | 2 adet |
| 8 | Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) | Birer adet |
| 9 | Acil müdahale arabası | 1 adet |
| 10 | Larengeskop seti | 1 adet |
| 11 | Entübasyon tüpü (değişik çaplarda) | yeteri kadar |
| 12 | Negatoskop | 1 adet |
| 13 | Hareketli ışık kaynağı | 1 adet |

*** AÇIKLAMALAR:

- Özel hastanelerde kurulacak yoğun bakım servisleri ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde  20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen araç ve gereçlere ilişkin hususlarda uygulanır.

- Özel hastanelerde kurulacak tıbbi laboratuvarlarda 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

##### EK-4

ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

|  | İLAÇ TÜRÜ | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adrenalin ampul 1 mg. | Yeteri sayıda |
| 2 | Aminocardol ampul | Yeteri sayıda |
| 3 | Atropin ampul 1/4 mg. | 5 adet |
| 4 | Antihistaminik ampul | 5 adet |
| 5 | Analjezik ampul | 5 adet |
| 6 | Antispasmodik ampul | 5 adet |
| 7 | Antianksietik ampul | 5 adet |
| 8 | (Mülga:RG-11/3/2009-27166) |  |
| 9 | Antiseptik solüsyon | 500 cc |
| 10 | Oksijenli su | 500 cc |
| 11 | Polivinil prolidone iyot sol. | 500 cc |
| 12 | Heparin | 5 adet |
| 13 | İsoptin ampul | 5 adet |
| 14 | Pronestyl ampul + Beta Blokörler | 5 adet |
| 15 | K. Vit. Ampul | 5 adet |
| 16 | Kortikosteroid ampul ve Sol. | 5 adet |
| 17 | Narkotik analjezik ampul | 5 adet |
| 18 | Methergine ampul | 5 adet |
| 19 | Serum Glycose % 5 + 500 cc. | 5 adet |
| 20 | Serum Glycose % 30 + 500 cc. | 5 adet |
| 21 | İsolyte sol. 500 cc. | 5 adet |
| 22 | Mannitol % 20’lik 500 cc. | 5 adet |
| 23 | İnsuline cristalise | 5 adet |
| 24 | Flaster | 5 adet |
| 25 | Diüretik ampul | 5 adet |
| 26 | Lokal anestezik ampul veya flakon | Yeterli sayıda |
| 27 | Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeli | Yeterli sayıda |

(Değişik:RG-1/7/2014-29047)

### EK–5

ACİL SERVİSTE BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

Absorbanlar – Aktif kömür

Anestezi indüksiyon ajanları – Benzodiazepinler (IV), Etomidat (IV), Barbitüratlar (IV)

Anestetikler

*Diğer anestetikler – Ketamin (IV, IM), Propofol (IV)

*İnfiltratif – Lidokain, Bupivakain, Prilokain

Paralizan ilaçlar

·Antihistaminikler (IV)

·Sedatif – hipnotik ajanlar

*Benzodiazepinler (Diazepam) (IV), (Midazolam) (IV), Alprozolam (PO)

*Barbitüratlar (IV) Thiopental (IV)

* Etomidat (IV)

Akciğerler ile ilgili preperatlar

*Bronkodilatörler

* Mukolitikler

*Antikolinerjikler

* Nebulizestreoidler – Budesonid

Antikonvülzanlar – Benzodiazepinler (IV), Fenitoin (IV), Valproik asit (IV)

· Elektrolit replasmanları – Potasyum (IV), Kalsiyum (IV), Magnezyum (IV)

· Gastrointestinal ilaçlar

* Antiasitler

* Antispazmotikler

* Laksatifler -sorbitol

* Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM), Trimetobenzamid (IM)

* H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin

* Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, Lanzoprozol, Pantoprazol

* Gastrointestinalantihemorajikler – Somatostatin veya analogları (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Göz, kulak, burun ve boğaz ilaçları

* Topikal anestetikler

*Topikal antibiyotikler

* Topikalmidriyatik ajanlar

* Topikalvazokonstriktörler

· Hormonlar ve sentetik alt grupları

* Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV)

* Glukagon(Hastane eczanesinden temin edilebilir)

·İnsülinler ve antidiyabetik ajanlar

· Narkotik olmayan analjezikler ve antipiretikler

*Parasetamol (PO, IV)

*Steroid olmayan anti-enflamatuar ajanlar (IM, IV)

Opiat analjezikler - örn, Morfin sülfat (IV/IM),Fentanil (IV), Meperidin (IV,IM)

· Kardiyovasküler ilaçlar

* Antiaritmik ilaçlar:

Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b – örn, Lidokain %2 (IV), Grup 1c – örn, Propafenon (IV, PO)

Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV)

Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV), Verapamil (IV)

Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)

* Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril)

* Diüretikler – Furosemid, Mannitol

*Vazodilatatör ajanlar – Nitrogliserin (IV, SL, PO), Nitroprussid (IV)

* Vazopressörler

Direkt etkililer – Dobutamine

Miks etkililer – Dopamin

· İleri kardiyak yaşam desteği ile ilgili diğer ajanlar -

*Vazokonstriktör ajanlar – Adrenalin (IV)

* Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV)

* Sodyum bikarbonat (IV)

·Koagülan ajanlar

* Antikoagülanlar – Fraksiyoneheparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

* Antiplateletler – Asetil Salisilik Asit 300 mg (PO), Clopidogrel (PO)

*Antikoagülan antidotları – Protamin sülfat (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kolinesteraz inhibitörleri (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Parenteralreplasman sıvıları

* %0.9 NaCl, Ringerlaktat, %5 Dextroz, %10 Dextroz, %20 Dextroz

* %30 Dextroz, Hipertoniksaline - %3 NaCL

· Serumlar, toksoidler, aşılar ve antiveninler – Tetanoz aşısı

· Psikoterapötik ilaçlar – Biperiden (IV), Haloperidol (IV) veya Olanzepin (IV)

· Sistemik kullanım için antibiyotikler –

* Penisilin (IM) (Benzatin penisilin 1.200.000 IU ve 6.3.3 IU)

* I. kuşak sefalosporinler – sefazolin sodyum (IV)

* III. kuşak sefalosporin (IV), (Seftriakson 1 gr flk)

*I. kuşak kinolonlar – Ciprofloksasin (IV)

* II. kuşak kinolonlar – Moksifloksasin (IV) ve Levofloksasin (IV)

* Aminoglikozid (IV) (Gentamisin 80 mg amp)

* Beta Laktamlı Penisilinler (IV)

* Makrolidler (IV) – Klaritromisin

* Metranidazol (IV)

· Topikal antibiyotikler (örn. Fusidik asit)

· Topikal kanama durdurucu ajanlar

· Toksikoloji ile ilgili antidotlar

* Atropin (IV)

*Naloksan (IV)

* Flumazenil (IV)

* NaHCO3 (IV) (TCA Zehirlenmesi)

* N-Asetilsistein (PO veya IV)

* Pralidoksim (IV) (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Trombolitik ajanlar – Streptokinaz, rt-PA, vb

· Vitaminler – Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1 (Tiamin)

· Volüm genişleticiler – Sentetik Nişasta ve Jelatin solüsyonları (Hastane eczanesinden temin edilebilir)

· Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili ilaçlar

* Rho (D) immünglobulin (Rho-Gam)

* Oksitosik ilaçlar

Hiperamonyemi acil tedavisi için ilaçlar

* Neomisin, Metronidazol, Vankomisin

* Laktuloz, Sodyum Benzoat/Sodyum Fenilasetat(PO,IV)

* L-Arginin, L-Karninin

EK-6

ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU

ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

|  | TÜRÜ | MİKTARI |
| --- | --- | --- |
| ( Ek-3/01 listesine ek olarak) |
| 1 | Trakeostomi kanülleri (çeşitli) | 2‘şer adet |
| 2 | Yatak muşambası | 5‘şer adet |
| 3 | Buz kesesi | 6 adet |
| 4 | Mobil röntgen cihazı | 1 adet |
| 5 | Batın ponksiyon iğnesi | 2 adet |
| 6 | Plevra ponksiyon iğnesi | 2 adet |

EK-7

(Değişik:RG-7/4/2011-27898)

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

(Değişik:RG-27/5/2012-28305)  I - BAKANLIKÇA DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin:

Adı :………………………………………………………………………………...

Adresi :………………………………………………………………………………...

Sahibinin Adı :………………………………………………………………………..

Ruhsat No :………………………………………………………………………..

Faal Poliklinik Sayısı:……………………………………………………...

Faal Toplam

Hasta Yatak Sayısı : Rakamla………Yazı ile …………..………………dır.

Faal Yoğun Bakım

Yatak Sayısı (ayrı ayrı) :....................................................................................

Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla……… Yazı ile …………………………..dır.

Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta

Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:……………………….............................

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi ve Diğer

Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar):…………………………

…………………………………………………………………………………………….

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

Sağlık Bakanlığı

##### Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

.

II - MÜDÜRLÜKÇE DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin

Adı                                              :……………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat No                                  :……………………………………………………………….

Geçici Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları Uzmanlık dalının ilavesine dayanak olan mevzuat hükmü (ÖHY:Madde/Fıkra/Bent) her uzmanlık dalı için ayrı ayrı belirtilecektir.)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Laboratuvarlar

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hizmet Satın Alımıyla, Dışarıdan Gördürülen Laboratuvar Hizmetleri :

(Tıbbi Tanı/Tedavi, Görüntüleme Hizmetleri sv.b.) :……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi  ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları Planlama Kapsamına Girmeyen Cihazlar)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Müstakil bölüm gerektiren cihazlar, ruhsata esas projeye uygunluk halinde ilave edilebilir.)

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet izin belgesiyle birlikte kullanılmak üzere …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

İl Sağlık Müdürü

##### Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

##### EK-8

ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

Hastanenin:

İli:

İsmi:

Yatak sayısı:

Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı:

| Sıra No: | PROTOKOL NO: HASTA DOSYA NO: | HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ: -ADI -SOYADI -YAŞ -BABA ADI -DOĞUM YERİ -ADRESİ | HASTANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: -S.S.K. -BAĞ-KUR -EMEKLİ SANDIĞI -YEŞİL KART -2022 -VE DİĞER | SEVKEDEN BİRİM: -VALİLİK -SAĞ. MÜD. -HASTANE YÖNETİMİ | MÜRACAAT TARİHİ: | YAPILAN TEDAVİ | TEDAVİ GİDERİ TOPLAMI -YATAK ÜCRETİ -AMELİYAT ÜCRETİ -TIBBİ MALZEME VE İLAÇ TUTARI -DİĞER | ÇIKIŞ TARİHİ YATTIĞI GÜN SAYISI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formun düzenlendiği tarih:..../..../200.

Mesul Müdür

İmza-Kaşe

###### EK-9

###### (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

###### MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)

2) Ön izin belgesi var mı?

3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?

4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?

5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?

6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?

9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?

11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?

12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?

13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?

14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?

15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?

16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?

17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?

18) (Değişik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engellilere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?

19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?

20) Telefon santralı var mı?

21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.

Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin

Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)

2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?

4) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.

## EK-10

## (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler

Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafindan onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,

ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı bir örneği,

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,

ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

h) Mesul müdür ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adli sicil kaydı beyanı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,

9) Adres beyanı,

ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,

ç) Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,

3) T.C. kimlik numarası beyanı,

4) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,

5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

6) Adli sicil kaydı beyanı,

7) Tabip odası kayıt belgesi,

8) Adres beyanı,

d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,

g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

EK-11

(Değişik başlık:RG-23/9/2010-27708)

BELLİ BİR UZMANLIK DALINDA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERİN ASGARÎ STANDARTLARI

a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile kadın hastalıkları ve doğum dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) Doğum yapan hastaların yatacağı  hasta odalarında bir bebek yatağı bulunması,

2) On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı için de iki adet olmak üzere  yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılması,

3) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,

4) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,

5) Bebek Dostu Hastane çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve sorumlu personel görevinden ayrıldığı takdirde en geç altı ay içinde yeni bir personelin görevlendirilmesi,

6) Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme mekanı oluşturulması ve yönlendirme işaretleri ile gösterilmesi,

7) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Doğum salonunda görev yapan personelin faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilmesi,

gerekir.

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastanelerinde;

a) Doğum sırasında ve doğum sonrasında hastanedeki yenidoğana hizmet verilmek üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya neonatoloji uzmanının bulundurulması,

b) Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izlem odası, diyet polikliniği, aile planlaması  ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog odasından oluşan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST odası olarak ayrı ayrı düzenlenir veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak düzenlenen  en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır.

c) (Değişik:RG-23/1/2015-29245) Mamografi bulunur.

Ayrıca;

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya kadın sağlığı polikliniğinde, her kadının izlem protokolüne göre izlenmesinin sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde  veya jinekoloji polikliniğinde, genital kanser taraması için her kadından servikal smear alınması, her kadına kendi kendine meme muayenesi  öğretilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması yapılmasının sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum  polikliniğinde veya aile planlaması  ve uygulama odası aile planlaması danışmanlığı için aile planlaması eğitimi verecek  sağlık personeli olarak ebenin bulundurulması gerekir.

b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile enfeksiyon hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) Poliklinik odası  ve bu hastalar için düzenlenmiş hasta odaları, yeterli hava akımı olacak ve  UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek şekilde planlanır. Zemin mikrop tutmayacak şekilde köşesiz planlanır ve döşenir.

2) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.

3) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesi ve genel hastanelerden hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılır.

4) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesinde ve genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları dalında  kabul ve tedavi edilecek hastalarda;  kullanılan tıbbî malzeme, yemek kapları, salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için “enfeksiyon kontrol programı” doğrultusunda işlem yapılır.

5) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-23/1/2015-29245)

6) Acil ünitesi ve genel yoğun bakım ünitesi bulunur.

c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.

(Değişik ibare:RG-02/04/2022-31797)

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanelerinin ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında yataklı klinik açarak hizmet vermek isteyen genel hastanelerin bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesi olarak ve genel hastane içinde Ruh sağlığı ve hastalıkları  kliniği  şeklinde kurulabilir.

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dal hastanesinde veya genel hastane içinde açılacak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde güvenlik esastır. Bina duvar, pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılmalı. Genel hastane içinde açılacak kliniklerin hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkışlarda izolasyonu sağlanmış ve klinik giriş kapısı denetim altında olmalı. Genel bir hastanede hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak  alt katlarda olması tercih edilmelidir.

2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere dayanıklı olmalıdır. Pencere camları kırılmaz olmalı ve pencere kolları çıkarılabilir olmalıdır. Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği  sağlayacak şekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dışarıdan görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir.

3) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odaları ve hastaların genel kullanımına açık odalar dışındaki tüm bölümler kilit altında olmalı ve bunların anahtar ve yedek anahtarlarına personelin ulaşılmasını sağlayacak sistem bulunmalıdır. Personelin kullanacağı tek tip anahtarların tüm kapıları açabilir özellikte olması tercih edilmelidir.

Hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır. Hasta odalarında intihar riskine karşı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özelliği olmalıdır. Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olmalıdır. Hasta banyo ve tuvaletlerin de kapılar dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve düğmeleri oda  dışında olmalı veya sistem 12 volt özelliğinde olmalıdır. Aydınlatma ampulleri hasta tarafından ulaşılamaz ve müdalale edilemez şekilde olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde bu uzmanlık dalı için ayrılmış kliniktede aynı özellikler bulunur.

4) Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmelidir.

5) Katlardan yangın merdivenlerine geçişlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde, hasta katlarında muayene ve  tedavi odası bulunumalıdır. Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir.

7) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde bir EKT odası ve bağlantılı olarak bir tedavi sonrası izlem odası düzenlenmelidir. EKT odası, genel anestezi uygulamasına uygun donanıma sahip olmalıdır.

8) Hemşire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli denetleyecek şekilde düzenlenmeli ve hemşire odası bulunmalıdır.

9) Özel durum arzeden hastalar için özel donanımlı odaların duvarları yumuşatılmış olmalı. Bu tür hasta oda kapılarında ‘gözlem pencereleri’ bulunmalı. Bu pencerelerin boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli genişlikte kırılmaz camdan olmalıdır.

10) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hastaların toplu olarak vakit geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını gibi teknik donanımlara sahip geniş bir gündüz odası  ve yeterli genişlikte uğraş odası/atelyesi düzenlenmelidir.

11) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde poliklinikte muayene odaları dışında  görüşme odası, bekleme salonu ve bir sekreterya bulunmalıdır.

12) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesinde; güvenlik birimi, muayene odası, duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek şekilde yumuşatılmış müdahale odası ve müşahade odası ile personel odası bulunmalıdır.

13) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde  hasta genel dosyasına ek olarak ayrı bir hasta dosyası tutulmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı  yerde şifre ile korunmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde  ise tüm hasta kayıtlarının bu şekilde korunmalıdır.

14) (Mülga:RG-02/04/2022-31797) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için yukardaki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmış en az iki hasta odası bulunmalıdır.

d-) Göz Hastalıkları Hastanesi

Göz hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

1) En aza iki adet olmak üzere yeterli sayıda göz polikliniği, ve tetkik odaları veya ünitelerinde;

a) Argon laser,

b) YAG lazer,

c) Bilgisayarlı görme alanı,

d) Arka sagment Ultrasonografi cihazı,

e) Biyometrik ultrasonografi cihazı,

f) Göz anjio sistemleri (FFA-ICG),

g) Korneal görüntüleme sistemleri;

1)Topografi,

2)Pakimetre,

bulunmalıdır.

2) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

3) (Değişik birinci cümle:RG-15/2/2008-26788) Göz dal hastanelerinde radyoloji ve diğer laboratuvarlar kurulmaz. Ancak bu hastanelerde gerekli olan kan, idrar ve gaita tetkikleri için hastane bünyesinde numune alma odası oluşturulur ve personeli bulunur.

4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde genel anestezi altında yapılacak ameliyatlarda anestezi ve reanimasyon uzman tabibi bulunması şartı ile anestezi ve reanimasyon uzman tabibinin kadrolu- tam zamanlı olarak bulunması gerekmez.

5) Göz dal hastanelerinde yoğun bakım yatağı bulunması zorunlu değildir.

6) Göz dal hastanelerinde acil ünitesi; göz uzmanlık dalının gerektiği acil ünitesinden oluşur. Acil muayene ve müdahale odasında aşağıda belirtilen bulunması gereken araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur. Acil muayene ve acil müdahale odası  birlikte düzenlenebilir. Acil müşahade odası ayrıca düzenlenmeyebilir. Müşahade odasında yatırılması gereken hastalar hasta odalarında müşahadeye alınabilir.

Acil ünitesinde aşağıdaki  araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur.

1) Biomikroskop

2) Flourescein strip

3) PPD enjektörü

4) Lavaj için kanül

5) 90 D lens

6) Steril pens

7) Oftalmoskop ve retinoskop

8) Portegü

9) Göz eşeli

10) Bleforesta

11) 15°-30°-45° bıçaklar

12) Muhtelif sütürler

13) Sütür pensi

14) Göz bandajı Randel

15) Tromel

16) Göz uzmanlık dalının gerektirdiği ilaçlar ve sarf malzemesi

e-) Onkoloji Hastanesi

Onkoloji hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile onkoloji hastalıkları dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde,  bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Bina, merkezi klima, medikal gaz sistemi,  monitorizasyon sitemi, yangın alarm sistemi, seslendirme sistemi ve nem, soğutma sistemi gibi özellikli bina projesine uygun olmalı

2) Onkoloji hastanesinde, koridor ve merdivenler kaymayan ve silinebilir malzemeden olmalıdır. Hasta katlarında hemşire bankolarında müdahaleye hazır acil ekipman ve hasta yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları bulunmalı,

3) Medikal onkoloji dalında hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım hasta yatağına gerek olmayıp dahili hastalar için dahili yoğun bakım hasta yatağı bulunan yoğun bakım ünitesi bulunmalı,

4) Radyasyon Onkolojisinde hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde; personel olarak radyasyon onkoloji uzmanı ile fizik mühendisi bulunmalı ve araç-gereç olarak megavoltaj cihazı, similatör ve tedavi planlama bilgisayarı bulunmalı,

5) Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi ve tam donanıma sahip ambulans bulunmalı,

6) Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi, endoskopi ünitesi, diyetisyen ve beslenme ünitesi bulunmalı.

7) Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği bulunmalıdır.

8) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-23/1/2015-29245)

f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra  alanına sahip olmalıdır.

2) Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı bulunmalıdır.

3) Seviye farkı olan yerlerde bağlantı rampalarla sağlanmalı, rampanın uygun eğimde ve genişlikte olmalı, rampanın  iki taraflı el trabzanı bulunmalı ve rampa zemini kaymaya dirençli olmalıdır.

4) Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar  hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olmalıdır.

5) Yangın ve depreme karşı kapılar kolay açılabilir olmalıdır.

6) Elektroterapi bölümü, hidroterapi bölümü, mekanoterapi ünitesi, egzersiz salonu, psikoterapi ünitesi, iş-uğraşı ünitesi ile dinlenme ve rekreasyon alanları bulunmalıdır.

7) (Değişik:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-23/1/2015-29245)

g-) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi, yenidoğan ve prematüre bakım servisi ve fototerapi ünitesi, kan değişim odası, izolasyon odası bulunmalı,

2) En az iki adet genel çocuk polikliniği bulunmalı,

3) Poliklinikler, cilt rengini görebilecek şekilde aydınlatılmalı ve yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sitemi bulunmalı.

4) Otoskop ve oftalmoskop seti duvara monte edilmeli,

5) Muayene hazırlık ve tartı odası, psikolog odası, diyetisyen odası, eğitim materyallerinin bulunduğu ishal ve rehidratasyon odası ayrıca düzenlenebilir.

6) Emzirme ve alt değiştirme odası bulunmalıdır.

h-) Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi

Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen polikliniği  bulunmalı.

2) Çocuk ve yenidoğan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidoğan polikliniği  ve çocuk kardiyoloji polikliniği bulunmalı.

3) EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, koroner ve cerrahi yoğun bakım  (Mülga ibare:RG-23/1/2015-29245) (…) bulunmalıdır.

Ayrıca;

a) Bir adet kalp katerizasyon ve anjiografi cihazı

b) Bir adet transtorasik ve transözofogal propları ile beraber ekokardiyografi

c) yeteri kadar EKG, eforlu EKG, Holter monitörü,

d) Bir adet kalp akciğer makinesi, soğutucu-ısıtıcı ve blanketleri

e) Bir adet intraaortik balon pompası,

f) Kan gazları cihazı,

g) Periferik vasküler doppler ,

h) Portatif röntgen,

i) Portable veya sabit hemadiyaliz cihazı,

j) Pace maker,

k) Yoğun bakımlar için yoğun bakım yatak sayısı kadar volümetrik respiratör, en az iki basınçlı monitör,

l) Yoğun bakım ve her hasta katı için defibrilatör,

m) Taşınabilen respiratör ve monitörler bulunmalıdır.

ı- ) Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Dahiliye, çocuk, diş, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroşürürji, kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniği ile psikiyatri  polikliniği bulunmalı.

2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi bulunmalı.

3) Teşhis üniteleri olarak radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, renkli doppler odası, TV’li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiografi bölümü, kan gazları laboratuarı bulunmalı.

4) Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi bulunmalı.

5) Diyaliz ünitesi bulunmalıdır.

6) Ameliyathanede transplantasyon merkezi, alçı mahallinin bulunduğu genel cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmelidir.

i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları

Özel hastanelerde adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu olması durumunda bu yönetmelikte  öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan poliklinik odası bulunur. Muayene odasında,  muayene masası dışında jinekolojik muayene masasıda bulunur.

2) Hasta genel dosyasına not düşülerek hasta genel dosyasına ek olarak adli tıp hastaları için ayrı bir hasta dosyası tutulmalı, dosya içinde aydınlatılmış onama izninin alındığını gösteren belge bulunmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı yerde şifre ile korunmalıdır. Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesinde gerekli tedbirler alınarak gizlilik kurallarına uyulmalıdır.

3)  (Değişik:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-23/1/2015-29245)

4) Nesep tayini ile çeşitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı kurulması zorunludur.

5) İlgili mevzuatta belirtilen ve Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarında kullanılan formlarına uygun raporlar düzenlenir. Adli Tıp Kurumu istatistik formları esas alınarak üçer aylık dönemler halinde yapılan işlemlere ait bilgiler Müdürlüklere bildirilir.

6) Adli tıp polikliniği hizmet sunumunda; adli travmatoloji ve genel muayene, yaş tayini, moleküler genetik inceleme, madde bağımlılığı tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı olarak maluliyet tespiti sunumu yapılabilir.

EK-12

(Değişik:RG-23/9/2010-27708)

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ ÖZEL …...…………………… HASTANESİ Fotoğraf Tarih : Belge No : PERSONELİN : ADI Ve SOYADI : T.C. KİMLİK NO : UNVANI : GÖREVİ : BABA ADI : DOĞUM YERİ/TARİHİ : MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE: DİPLOMA TARİH Ve NO : UZMANLIK BELGESİ TARİH Ve NO: Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..……………………………………... Hastanesinde, (kadrolu-geçici)…………………………………………… olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür. Düzenleyen Onay Mesul Müdür İl Sağlık Müdürü

Ek-13

(Ek:RG-11/7/2013-28704)

GEÇİCİ RUHSATNAME VE GEÇİCİ FAALİYET İZİN BELGESİ İÇİN GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adını, yerini, açık adresini, telefonunu, sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

ç) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

d) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun il trafik komisyonu veya belediye ulaşım koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,

e) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcıları belgesi,

f) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,

g) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi,

ğ) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği,

h) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

ı) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

i) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,

j) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,

e) Binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği, bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları dahil olmak üzere fiziki şartlara uygunluğunu gösteren, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulan hasta ve yoğun bakım yatak sayıları ile mahallerin ayrıntılı olarak belirtildiği Teknik Komisyon tarafından düzenlenen rapor,

f) Bina ile birebir uyumlu olarak müellif mimarı tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı onaylı üç takım mimari proje.